## FORMATOS DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE LA TECNOLOGÍA
PARÁMETROS | VARIABLES | CUMPLE (SI O NO) | PROVEEDOR 1 | PROVEEDOR 2 | PROVEEDOR 3 | PROVEEDOR 4
PRECIO | DESCUENTOS FINANCIEROS | <3%
≥3%≤5%
≥5%
| PLAZO EN DÍAS | <30
≥30 ó ≤60
≥60
GARANTÍA | TIEMPO DE GARANTÍA (MESES) | <12
≥12 ó ≤24
≥24
| NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | <2
≥2 ó ≤4
≥4
| COSTO DE GARANTÍA EXTENDIDA | <$1.000.000
≥$1.000.000≤$4.000.000
≥$4.000.000
VIDA ÚTIL | TIEMPO DE VIDA ÚTIL (AÑOS) | <5
≥5≤10
≥10
CONSUMIBLES | TIEMPO DE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (AÑOS) | <5
≥5≤10
≥10
ACCESORIOS Y REPUESTOS | TIEMPO DE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (AÑOS) | <5
≥5≤10
≥10
CAPACITACIÓN | COSTO DE CAPACITACIÓN/HORA | <$60.000
≥$60.000≤$150.000
≥$150.000
| PERSONAL DE CAPACITACIÓN | INGENIERO
TÉCNICO
| DURACIÓN (HORAS) | 1
2
| LUGAR CAPACITACIÓN | INTERNO
EXTERNO
COSTO DE MANTENIMIENTO | VALOR CONTRATO ANUAL | <$500.000
≥$500.000≤$1.000.000
≥$1.000.000
| VARIACIÓN DEL CONTRATO ANUAL | <19%
>19%
| NÚMERO DE PREVENTIVOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO | ≥2≤4
≥4
CUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA BIOMEDICA
PARÁMETROS | VARIABLES | CUMPLE (SI O NO) | PROVEEDOR 1 | PROVEEDOR 2 | PROVEEDOR 3 | PROVEEDOR 4
ECONÓMICO | ÁREA DE SERVICIO
| PROCEDIMIENTOS A REALIZAR ANUALMENTE (CANTIDAD) | <1000
≥1000
SOCIAL | CANTIDAD DE PACIENTES PARA ATENDER EL RESPECTIVO SERVICIO (ANUAL) | <1000
≥1000
| COMPETIVIDAD A NIVEL NACIONAL | SI O NO
INSTITUCIONAL | INVESTIGACIÓN | SI O NO
| DOCENCIA | SI O NO
PARÁMETROS ADICIONALES | FLEXIBILIDAD Y REDUCCION DEL ESTRÉS EN LOS PROCEDIMIENTOS (LIBERTAD Y FLEXIBILIDAD) | SI O NO
| ANÁLISIS DE DATOS FRENTE A RIESGOS EN LOS PROCEDIMIENTOS (CAPTURA, ALMACENAMIENTO, ANÁLISIS) | SI O NO
| SUPERVISIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA DE LOS PACIENTES | SI O NO
| MOTIVACIÓN DEL PERSONAL AL EMPLEAR LA TECNOLOGÍA | SI O NO
| GESTIÓN AMBIENTAL (DISPOSICIÓN FINAL DEL EQUIPO OFERTADO) | SI O NO

## PUNTUACION
PUNTUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE COSTOS
PARÁMETRO | VARIABLES | RANGO EVALUACIÓN | PUNTUACIÓN (0 A 10)
PRECIO | DESCUENTOS FINANCIEROS | <3% | 0
|  | ≥3%≤5% | 5
|  | ≥5% | 10
| PLAZO EN DÍAS | <30 | 0
|  | ≥30 ó ≤60 | 5
|  | ≥60 | 10
GARANTÍA | TIEMPO DE GARANTÍA (MESES) | <12 | 0
|  | ≥12 ó ≤24 | 5
|  | ≥24 | 10
| NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | <2 | 0
|  | ≥2 ó ≤4 | 5
|  | ≥4 | 10
| COSTO DE GARANTÍA EXTENDIDA | <$1.000.000 | 10
|  | ≥$1.000.000≤$4.000.000 | 5
|  | ≥$4.000.000 | 0
VIDA ÚTIL | TIEMPO DE VIDA ÚTIL (AÑOS) | <5 | 0
|  | ≥5≤10 | 5
|  | ≥10 | 10
CONSUMIBLES | TIEMPO DE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (AÑOS) | <5 | 0
|  | ≥5≤10 | 5
|  | ≥10 | 10
ACCESORIOS Y REPUESTOS | TIEMPO DE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (AÑOS) | <5 | 0
|  | ≥5≤10 | 5
|  | ≥10 | 10
CAPACITACIÓN | COSTO DE CAPACITACIÓN/HORA | <$60.000 | 10
|  | ≥$60.000≤$150.000 | 5
|  | ≥$150.000 | 0
| PERSONAL DE CAPACITACIÓN | INGENIERO | 10
|  | TÉCNICO | 5
| DURACIÓN (HORAS) | 1 | 5
|  | 2 | 10
| LUGAR CAPACITACIÓN | INTERNO | 10
|  | EXTERNO | 0
COSTO DE MANTENIMIENTO | VALOR CONTRATO ANUAL | <$500.000 | 10
|  | ≥$500.000≤$1.000.000 | 5
|  | ≥$1.000.000 | 0
| VARIACIÓN DEL CONTRATO ANUAL | <19% | 0
|  | ≥19% | 10
| NÚMERO DE PREVENTIVOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO | ≥2≤4 | 5
|  | ≥4 | 10
PUNTUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE BENEFICIOS
PARÁMETRO | OBSERVACIÓN | CRITERIO DE EVALUACIÓN | RANGO EVALUACIÓN | PUNTUACIÓN (0 A 10)
ÁREA DE SERVICIO | DENTRO DE LA PROPUESTA DE CADA PROVEEDOR SE DEBE EXPLICAR SI LA TECNOLOGÍA ES APROPIADA PARA EL SERVICIO DONDE SE SOLICITA | SI CUMPLE LOS REQUISITOS PARA EL SERVICIO DONDE SE SOLICITA SE LE DA UN VALOR DE 10 PUNTOS, CASO CONTRARIO SE LE ASIGNA EL VALOR DE 0 PUNTOS | SI | 10
|  |  | NO | 0
|  |  | NA | NA
PROCEDIMIENTOS A REALIZAR | EN LA PROPUESTA SE DEBE EXPLICAR SI LA TECNOLOGÍA OFERTADA CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS APROPIADOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS QUE SOLICITA LA INSTITUCIÓN | SI CUMPLE CON LA CANTIDAD MÍNIMA DE PROCEDIMIENTOS QUE SE NECESITA EN LA CLINICA SE LE ASIGNA UN PUNTAJE DE 10 PUNTOS, CASO CONTRARIO SE LE ASIGNA UN VALOR DE 0 PUNTOS | <1000 | 0
|  |  | ≥1000 | 10
CANTIDAD DE PACIENTES PARA ATENDER EL RESPECTIVO SERVICIO (ANUAL) | EN LA PROPUESTA SE DEBE ESPECIFICAR SI LA TECNOLOGÍA OFERTADA ES CAPAZ DE SOPORTAR LA DEMANDA DE PACIENTES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN | DEPENDE DEL RANGO DE PACIENTES QUE ATIENDA CADA SERVICIO | <1000 | 0
|  |  | ≥1000 | 10
COMPETIVIDAD A NIVEL NACIONAL | ESTE ÍTEM SE DEBE EVALUAR CUANDO LA TECNOLOGÍA ES NACIONAL, ES DECIR LA PROPUESTA PRESENTADA DEBE EXPLICAR QUE BENEFICIOS TIENE CON RESPECTO A TECNOLOGÍAS SIMILARES A LAS OFERTADAS | SI CUMPLE CON BENEFICIOS LA TECNOLOGÍA NACIONAL SE LE ASIGNA EL MÁXIMO VALOR, CASO CONTRARIO SE LE ASIGNA 0 PUNTOS,EN EL CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA NO APLIQUE, ESTE ÍTEM NO SE EVALUA. | SI | 10
|  |  | NO | 0
|  |  | NA | NA
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA | LA PROPUESTA DEBE ESPECIFICAR SI LA TECNOLOGÍA OFERTADA ES APROPIADA PARA TEMAS DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DE ACUERDO A LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD | SI LA TECNOLOGÍA OFERTADA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA SE LE ASIGNA EL MÁXIMO VALOR, CASO CONTRARIO SE LE ASIGNA 0 PUNTOS,EN EL CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA NO APLIQUE, ESTE ÍTEM NO SE EVALUA. | SI | 10
|  |  | NO | 0
|  |  | NA | NA
FLEXIBILIDAD Y REDUCCION DEL ESTRÉS EN LOS PROCEDIMIENTOS (LIBERTAD Y FLEXIBILIDAD) | SE DEBE EXPLICAR SI LA TECNOLOGÍA OFERTADA PERMITE TRABAJAR DE UNA FORMA DIFERENTE CON MAS LIBERTAD Y FLEXIBILIDAD FACILITANDO UNA COMUNICACIÓN MAS EFICIENTE Y FLUIDA EN LOS PROCESOS DONDE SE VA A UTILIZAR | SI LA TECNOLOGÍA OFERTADA CUMPLE CON LAS OBSERVACIONES DE ESTE PARÁMETRO SE LE ASIGNA EL MÁXIMO VALOR, CASO CONTRARIO SE LE ASIGNA 0 PUNTOS,EN EL CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA NO APLIQUE, ESTE ÍTEM NO SE EVALUA. | SI | 10
|  |  | NO | 0
|  |  | NA | NA
ANÁLISIS DE DATOS FRENTE A RIESGOS EN LOS PROCEDIMIENTOS (CAPTURA, ALMACENAMIENTO, ANÁLISIS) | SE DEBE EXPLICAR SI LA TECNOLOGÍA OFERTADA OFRECE LAS OPCIONES DE CAPTURA, ALMACENAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS PARA EXAMINAR EL ESTADO DEL PACIENTE | SI LA TECNOLOGÍA OFERTADA CUMPLE CON LAS OBSERVACIONES DE ESTE PARÁMETRO SE LE ASIGNA EL MÁXIMO VALOR, CASO CONTRARIO SE LE ASIGNA 0 PUNTOS,EN EL CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA NO APLIQUE, ESTE ÍTEM NO SE EVALUA. | SI | 10
|  |  | NO | 0
|  |  | NA | NA
SUPERVISIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA DE LOS PACIENTES | SE DEBE EXPLICAR SI GRACIAS AL REGISTRO DE DATOS, PERMITE HACER OBSERVACIONES DE FORMA RÁPIDA, LO QUE CONLLEVA A UNA MENOR PROBALIDAD DE ERRORES CON EL PACIENTE GRACIAS A LAS FUNCIONES DE DICHA TECNOLOGÍA | SI LA TECNOLOGÍA OFERTADA CUMPLE CON LAS OBSERVACIONES DE ESTE PARÁMETRO SE LE ASIGNA EL MÁXIMO VALOR, CASO CONTRARIO SE LE ASIGNA 0 PUNTOS,EN EL CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA NO APLIQUE, ESTE ÍTEM NO SE EVALUA. | SI | 10
|  |  | NO | 0
|  |  | NA | NA
GESTIÓN AMBIENTAL (DISPOSICIÓN FINAL DEL EQUIPO OFERTADO) | LA PROPUESTA INCLUYE LAS DISPOSICIÓN FINAL DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, O SI CUENTA CON ALGUN REGLAMENTO DE DISPOSICIÓN FINAL DE REPUESTOS O EQUIPOS OBSOLETOS | SI LA TECNOLOGÍA OFERTADA CUMPLE CON LAS OBSERVACIONES DE ESTE PARÁMETRO SE LE ASIGNA EL MÁXIMO VALOR, CASO CONTRARIO SE LE ASIGNA 0 PUNTOS,EN EL CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA NO APLIQUE, ESTE ÍTEM NO SE EVALUA. | SI | 10
|  |  | NO | 0
|  |  | NA | NA

## COSTOS MSV N15
Monitor de Signos Vitales (MSV) - BENEVISION N15
PARÁMETROS DE COSTO | PROVEEDORES
| COOMURCALCOL | GEMEDCO
PRECIO | $39.984.000 + IVA | $29.702.400 + IVA
| PAGO: 120 DÍAS | DESCUENTO: 5% PAGO A 30 DÍAS
GARANTÍA | 3 AÑOS | 2 AÑOS
4 PREVENTIVOS INCLUIDOS EN LA GARANTIA
COSTO DE GARANTÍA EXTENDIDA $1.500.000 + IVA
VIDA ÚTIL | 10 AÑOS | 10 AÑOS
COSTO CONSUMIBLES | SE INCLUYEN EN LA GARANTÍA, PRECIO SE CONCERTA EN LA NEGOCIACIÓN | NO SE ESPECIFICA
ACCESORIOS Y REPUESTOS | SE INCLUYE EN LA GARANTÍA, PRECIO SE CONCERTA EN LA NEGOCIACIÓN | SE GARANTIZA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS POR 5 AÑOS UNA VEZ TERMINE LA VIDA ÚTIL
COSTO CAPACITACIONES | $60.000/HORA | $100.000/HORA
COSTO MANTENIMIENTO | $350.000,VARIACIÓN SEGÚN IPC. SE INCLUYEN 2 PREVENTIVOS. | $350.000 +IVA, VARIACIÓN SEGÚN IPC. SE INCLUYEN 2 PREVENTIVOS ANUAL.
TOTAL | 40394000 | 31652400

## COSTOS MESAS CX
MESAS DE CIRUGÍA - HYBASE 6100
PARÁMETROS DE COSTO | PROVEEDORES
| COOMURCALCOL | TÉCNICA ELECTROMÉDICA | GEMEDCO
PRECIO | $90.440.000 + IVA | $61.475.000+ IVA | $57.120.000 + IVA
|  | DESCUENTO: 5% PAGO 30 DÍAS | DESCUENTO: 5% PAGO 30 DÍAS
GARANTÍA | 3 AÑOS | 2 AÑOS | 2 AÑOS
| INCLUYE 2 PREVENTIVOS | INCLUYE 4 PREVENTIVOS | INCLUYE 4 PREVENTIVOS
|  | COSTO DE LA GARANTÍA EXTENDIDA: $1.000.000 | COSTO GARANTÍA EXTENDIDA 8.700.000 + IVA
VIDA ÚTIL | 5 AÑOS | 7 AÑOS | 10 AÑOS
COSTO CONSUMIBLES | SE SUMINISTRA POR 10 AÑOS | 7 AÑOS | NO SE ESPECIFICA
ACCESORIOS Y REPUESTOS | SE SUMINISTRA POR 5 AÑOS | 7 AÑOS | POR 5 AÑOS UNA VEZ TERMINE LA VIDA ÚTIL
COSTO CAPACITACIONES | NA | $ 150.000/HORA | $ 200.000/ HORA
COSTO MANTENIMIENTO | NO ESPECIFICA | $ 1.000.000 VALOR CONTRATO ANUAL | $ 700.000 VALOR CONTRATO ANUAL
|  | 2 PREVENTIVOS EN EL CONTRATO | 2 PREVENTIVOS EN EL CONTRATO
TOTAL | 90440000 | 63625000 | 66672000

## COSTOS ELECTROCARDIOGRAFO
ELECTROCARDIÓGRAFO BENEHEART R3
PARÁMETROS DE COSTO | PROVEEDORES
| IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA | QUANTRONICS S.A.S. | GENERAL MÉDICA DE COLOMBIA SAS
PRECIO | $4.105.500 + IVA | US$ 6.651 + IVA ($19.953.000)* | 7.818.300 + IVA
| DESCUENTO: 7% PAGO ANTICIPADO | DESCUENTO: 3% SIN ESPECIFICACION DE PLAZO | DESCUENTO: 3% PAGO 30 DÍAS
GARANTÍA | 1 AÑO POR DEFECTOS DE FÁBRICA | 2 AÑOS | 2 AÑOS
| 1 MANTENIMIENTO EN LA GARANTÍA | INCLUYE 4 PREVENTIVOS | INCLUYE 4 PREVENTIVOS
| LA CALIBRACIÓN NO SE INCLUYE EN LA GARANTÍA | COSTO DE LA GARANTÍA EXTENDIDA: USD$ 400 + IVA, ($1.200.000) 2 CALIBRACIONES EN LA GARANTÍA* | COSTO GARANTÍA EXTENDIDA: $600.000
VIDA ÚTIL | 10 AÑOS | 10 AÑOS | 5 AÑOS
COSTO CONSUMIBLES | SE SUMINISTRA POR 10 AÑOS | SE SUMINISTRA POR 10 AÑOS | SE SUMINISTRA POR 5 AÑOS
ACCESORIOS Y REPUESTOS | SE SUMINISTRA POR 10 AÑOS | SE SUMINISTRA POR 10 AÑOS | SE SUMINISTRA POR 5 AÑOS, UNA VEZ TERMINE LA VIDA ÚTIL
COSTO CAPACITACIONES | $230.000/HORA | A CONVENIR | $100.000/ HORA
| $ 200.000 + IVA | USD$ 280 +IVA ($840.000) VALOR CONTRATO ANUAL* | $400.000 + IVA VALOR CONTRATO ANUAL
COSTO MANTENIMIENTO | 8% VARIACIÓN ANUAL CONTRATO MTTO, 1 PREVENTIVO EN EL CONTRATO | 5%VARIACIÓN CONTRATO ANUAL, 2 PREVENTIVOS EN EL CONTRATO | 2 PREVENTIVOS EN EL CONTRATO
TOTAL | 8671000 | USD 6.931 ($20.793.000)* | 8918300
* PARA REALIZAR LA COMPARACIÓN EN PRECIOS SE TOMÓ EL VALOR DEL DOLAR PROMEDIO DE $3000 COP.

## BENFICIOS MSV N15
MONITOR DE SIGNOS VITALES (MSV) BENEVISION N15
BENEFICIO |  | COOMURCALCOL | GEMEDCO
ECONÓMICO | ÁREA DE SERVICIO | CIRUGÍA | CIRUGÍA
| PROCEDIMIENTOS A REALIZAR | TODOS LOS PROCEDIMIENTOS | TODOS LOS PROCEDIMIENTOS
SOCIAL | CANTIDAD DE PACIENTES | 14 QUIRÓFANOS, PROMEDIO DE 10 CX DIARIAS | 14 QUIRÓFANOS, PROMEDIO DE 10 CX DIARIAS
| COMPETIVIDAD A NIVEL NACIONAL | NA | NA
INSTITUCIONAL | INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA | NA | NA
PARÁMETROS ADICIONALES | FLEXIBILIDAD Y REDUCCIÓN DEL ESTRÉS EN LOS PROCEDIMIENTOS | SI | SI
| ANÁLISIS DE DATOS FRENTE A RIESGOS EN LOS PROCEDIMIENTOS | SI | SI
| SUPERVISIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA DE LOS PACIENTES | SI | SI
| MOTIVACIÓN DEL PERSONAL | SI | SI
| GESTIÓN AMBIENTAL | SI | SI

## BENEFICIOS MESAS DE CIRUGÍA
MESAS DE CIRUGÍA HYBASE 6100
BENEFICIO |  | PROVEEDORES
|  | COOMURCALCOL | GEMEDCO | TECNICA ELECTROMÉDICA
ECONÓMICO | ÁREA DE SERVICIO | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CIRUGÍA
| PROCEDIMIENTOS A REALIZAR | TODOS LOS PROCEDIMIENTOS | TODOS LOS PROCEDIMIENTOS | TODOS LOS PROCEDIMIENTOS
SOCIAL | CANTIDAD DE PACIENTES | 14 QUIRÓFANOS, PROMEDIO DE 10 CX DIARIAS | 14 QUIRÓFANOS, PROMEDIO DE 10 CX DIARIAS | 14 QUIRÓFANOS, PROMEDIO DE 10 CX DIARIAS
| COMPETIVIDAD A NIVEL NACIONAL | NA | NA | NA
INSTITUCIONAL | INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA | NA | NA | NA
PARÁMETROS ADICIONALES | FLEXIBILIDAD Y REDUCCIÓN DEL ESTRÉS EN LOS PROCEDIMIENTOS | NO | SI | SI
| ANÁLISIS DE DATOS FRENTE A RIESGOS EN LOS PROCEDIMIENTOS | NA | NA | NA
| SUPERVISIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA DE LOS PACIENTES | NO | NO | NO
| MOTIVACIÓN DEL PERSONAL | NO | SI | SI
| GESTIÓN AMBIENTAL | SI | SI | SI

## BENEFICIO ELECTROCARDIÓGRAFO
ELECTROCARDIÓGRAFO BENEHEART R3
BENEFICIO |  | PROVEEDORES
|  | IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA | QUANTRONICS S.A.S. | GENERAL MÉDICA DE COLOMBIA SAS
ECONÓMICO | ÁREA DE SERVICIO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
| PROCEDIMIENTOS A REALIZAR | TODOS LOS PROCEDIMIENTOS | TODOS LOS PROCEDIMIENTOS | TODOS LOS PROCEDIMIENTOS
SOCIAL | CANTIDAD DE PACIENTES | PROMEDIO DE 1000 PACIENTES ANUAL | PROMEDIO DE 1000 PACIENTES ANUAL | PROMEDIO DE 1000 PACIENTES ANUAL
| COMPETIVIDAD A NIVEL NACIONAL | NA | NA | NA
INSTITUCIONAL | INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA | NA | NA | NA
PARÁMETROS ADICIONALES | FLEXIBILIDAD Y REDUCCIÓN DEL ESTRÉS EN LOS PROCEDIMIENTOS | SI | SI | SI
| ANÁLISIS DE DATOS FRENTE A RIESGOS EN LOS PROCEDIMIENTOS | SI | SI | SI
| SUPERVISIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA DE LOS PACIENTES | SI | SI | SI
| MOTIVACIÓN DEL PERSONAL | SI | SI | SI
| GESTIÓN AMBIENTAL | SI | SI | NO

## PUNTUACIÓN DE CADA EQUIPO
| MSV N15 |  | PUNTUACIÓN |  |  |  | DESCUENTOS FINANCIEROS,PLAZO EN DIAS EN DESUCNETOS
| PARÁMETROS DE COSTO | PUNTUACIÓN DE VARIABLES A TENER EN CUENTA | COOMURCALCOL | GEMEDCO |  |  | MINIMO 24 MESES,NUMERO DE PREVENTIVOS INCLUIDOS EN LA GARANTIA, COSTO DE LA GARANTIA EXTENDIDA
| PRECIO | 20 | 10 | 10 |  |  | MINIMO 5 AÑOS
| GARANTÍA | 30 | 10 | 25 |  |  | POR CUANTO TIEMPO SE SE GARANTIZA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES
| VIDA ÚTIL | 10 | 10 | 10 |  |  | POR CUANTO TIEMPO SE SE GARANTIZA EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS
| COSTO CONSUMIBLES | 10 | 0 | 10 |  |  | VALOR,PERSONA QUE DICTE (ING, TEC,ETC), DURACION EN HORAS, LUGAR DONDE SE DICTA
| ACCESORIOS Y REPUESTOS | 10 | 0 | 10 |  |  | VALOR CONTRATO ANUAL, VARIACION DEL CONTRATO ANUAL, NUMERO DE PREVENTIVOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO
| COSTO CAPACITACIONES | 40 | 40 | 35
| COSTO MANTENIMIENTO | 30 | 30 | 30
|  | TOTAL | 100 | 130
MSV BENEVISION N15
| BENEFICIO |  | COOMURCALCOL | GEMEDCO
| ECONOMICO | AREA DE SERVICIO | CIRUGIA | CIRUGIA
|  | PROCEDIMIENTOS A REALIZAR | TODOS LOS PROCEDIMIENTOS | TODOS LOS PROCEDIMIENTOS |  |  | PERMITE TRABAJAR CON MAS LIBERTAD Y FLEXIBILIDAD FACILITANDO UNA COMUNICACIÓN MAS EFICIENTE Y FLUIDA EN LOS PROCESOS DE CIRUGÍA
| SOCIAL | CANTIDAD DE PACIENTES | 14 QUIROFANOS/ PROMEDIO DE 10 CX DIARIAS | 14 QUIROFANOS/ PROMEDIO DE 10 CX DIARIAS |  |  | CAPTURA, ALMACENAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS PARA EXAMINAR EL ESTADO DEL PACIENTE
|  | COMPETIVIDAD A NIVEL NACIONAL | NA | NA |  |  | VISUALIZACION DE LAS FUNCIONES DE LOS MODULOS DEL EQUIPO
| INSTITUCIONAL | INVESTIGACION Y DOCENCIA | NA | NA |  |  | GRACIAS AL REGISTRO DE DATOS PERMITE HACER OBSERVACIONES DE FORMA RAPIDA CONLLEVA A UNA MENOR PROBALIDAD DE ERRORES CON EL PACIENTE GRACIAS A LA FUNCION DE LOS MODULOS QUE PRESENTAN LOS MONITORES EN LA VISUALIZACON DE LA PANTALLA
| PARAMETROS ADICIONALES | FLEXIBILIDAD Y REDUCCIÓN DEL ESTRÉS EN LOS PROCEDIMIENTOS | SI | SI
|  | ANALISIS DE DATOS FRENTE A RIESGOS EN LOS PROCEDIMIENTOS | SI | SI
|  | SUPERVISION RAPIDA Y EFECTIVA DE LOS PACIENTES | SI | SI
|  | MOTIVACIÓN DEL PERSONAL | SI | SI
|  | GESTION AMBIENTAL | SI | SI
MSV N15 |  |  | PUNTUACIÓN
PARÁMETROS BENEFICIO | ÍTEMS A EVALUAR | PUNTUACIÓN VARIABLES A TENER EN CUENTA | COOMURCALCOL | GEMEDCO
ECONÓMICO | ÁREA DE SERVICIO | 10 | 10 | 10
| PROCEDIMIENTOS A REALIZAR | 10 | 10 | 10
SOCIAL | CANTIDAD DE PACIENTES | 10 | 10 | 10
| COMPETIVIDAD A NIVEL NACIONAL | 10 | 0 | 0
INSTITUCIONAL | INVESTIGACIÓN | 10 | 0 | 0
| DOCENCIA | 10 | 0 | 0
PARÁMETROS ADICIONALES | FLEXIBILIDAD Y REDUCCIÓN DEL ESTRÉS EN LOS PROCEDIMIENTOS (LIBERTAD Y FLEXIBILIDAD) | 20 | 20 | 20
| ANÁLISIS DE DATOS FRENTE A RIESGOS EN LOS PROCEDIMIENTOS (CAPTURA, ALMACENAMIENTO, ANÁLISIS) | 30 | 30 | 20
| SUPERVISIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA DE LOS PACIENTES | 10 | 10 | 10
| MOTIVACIÓN DEL PERSONAL | 10 | 10 | 10
| GESTIÓN AMBIENTAL | 10 | 10 | 10
|  | TOTAL | 110 | 100
| MESA DE CIRUGíA HYBASE 6100 |  | PUNTUACIÓN
| PARÁMETROS COSTO | PUNTUACIÓN VARIABLES A TENER EN CUENTA | COOMURCALCOL | GEMEDCO | TÉCNICA ELECTROMÉDICA
| PRECIO | 20 | 0 | 20 | 10
| GARANTÍA | 30 | 15 | 15 | 25
| VIDA ÚTIL | 10 | 5 | 10 | 5
| COSTO CONSUMIBLES | 10 | 10 | 0 | 5
| ACCESORIOS Y REPUESTOS | 10 | 5 | 5 | 10
| COSTO CAPACITACIONES | 40 | 0 | 35 | 40
| COSTO MANTENIMIENTO | 30 | 0 | 20 | 15
|  | TOTAL | 35 | 105 | 110
| MESA CIRUGÍA HYBASE 6100 |  |  | PUNTUACIÓN
| PARÁMETROS BENEFICIO | ÍTEMS A EVALUAR | PUNTUACIÓN VARIABLES A TENER EN CUENTA | COOMURCALCOL | GEMEDCO | TÉCNICA ELECTROMÉDICA
| ECONÓMICO | ÁREA DE SERVICIO | 10 | 10 | 10 | 10
|  | PROCEDIMIENTOS A REALIZAR | 10 | 10 | 10 | 10
| SOCIAL | CANTIDAD DE PACIENTES | 10 | 10 | 10 | 10
|  | COMPETIVIDAD A NIVEL NACIONAL | 10 | 0 | 0 | 0
| INSTITUCIONAL | INVESTIGACIÓN | 10 | 0 | 0 | 0
|  | DOCENCIA | 10 | 0 | 0 | 0
| PARÁMETROS ADICIONALES | FLEXIBILIDAD Y REDUCCION DEL ESTRÉS EN LOS PROCEDIMIENTOS (LIBERTAD Y FLEXIBILIDAD) | 20 | 0 | 20 | 20
|  | ANÁLISIS DE DATOS FRENTE A RIESGOS EN LOS PROCEDIMIENTOS (CAPTURA, ALMACENAMIENTO, ANÁLISIS) | 30 | NA | NA | NA
|  | SUPERVISIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA DE LOS PACIENTES | 10 | 0 | 0 | 0
|  | MOTIVACIÓN DEL PERSONAL | 10 | 0 | 10 | 10
|  | GESTIÓN AMBIENTAL | 10 | 0 | 10 | 10
|  | TOTAL | 140 | 30 | 70 | 70
| ELECTROCARDIÓGRAFO |  | PUNTUACIÓN
| PARÁMETROS COSTO | PUNTUACIÓN VARIABLES A TENER EN CUENTA | IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA | QUANTRONICS S.A.S. | GENERAL MÉDICA DE COLOMBIA SAS
| PRECIO | 20 | 10 | 0 | 0
| GARANTÍA | 30 | 5 | 25 | 30
| VIDA ÚTIL | 10 | 10 | 10 | 5
| COSTO CONSUMIBLES | 10 | 10 | 10 | 5
| ACCESORIOS Y REPUESTOS | 10 | 10 | 10 | 5
| COSTO CAPACITACIONES | 40 | 30 | 15 | 40
| COSTO MANTENIMIENTO | 30 | 25 | 15 | 15
|  | TOTAL | 100 | 85 | 100
| ELECTROCARDIÓGRAFO |  |  | PUNTUACIÓN
| PARÁMETROS BENEFICIO | ÍTEMS A EVALUAR | PUNTUACIÓN VARIABLES A TENER EN CUENTA | IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA | QUANTRONICS S.A.S. | GENERAL MÉDICA DE COLOMBIA SAS
| ECONÓMICO | ÁREA DE SERVICIO | 10 | 10 | 10 | 10
|  | PROCEDIMIENTOS A REALIZAR | 10 | 10 | 10 | 10
| SOCIAL | CANTIDAD DE PACIENTES | 10 | 10 | 10 | 10
|  | COMPETIVIDAD A NIVEL NACIONAL | 10 | 0 | 0 | 0
| INSTITUCIONAL | INVESTIGACIÓN | 10 | 0 | 0 | 0
|  | DOCENCIA | 10 | 0 | 0 | 0
| PARÁMETROS ADICIONALES | FLEXIBILIDAD Y REDUCCION DEL ESTRÉS EN LOS PROCEDIMIENTOS (LIBERTAD Y FLEXIBILIDAD) | 20 | 20 | 20 | 10
|  | ANÁLISIS DE DATOS FRENTE A RIESGOS EN LOS PROCEDIMIENTOS (CAPTURA, ALMACENAMIENTO, ANÁLISIS) | 30 | 30 | 30 | 20
|  | SUPERVISIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA DE LOS PACIENTES | 10 | 10 | 10 | 10
|  | MOTIVACIÓN DEL PERSONAL | 10 | 10 | 10 | 10
|  | GESTIÓN AMBIENTAL | 10 | 10 | 10 | 0
|  | TOTAL | 140 | 110 | 110 | 80

## ACB
ANALISIS COSTO BENEFICIO
MSV N15
PROOVEDOR | COOMURCALCOL | GEMEDCO
SUMATORIA COSTOS | 100 | 130
SUMATORIA BENEFICIOS | 110 | 100
RELACIÓN C/B | 0.90909 | 1.3
RELACION B/C | 1.1 | 0.69
MESA DE CIRUGÍA HYBASE 6100
PROOVEDOR | COOMURCALCOL | GEMEDCO | TÉCNICA ELECTROMÉDICA
SUMATORIA COSTOS | 35 | 105 | 110
SUMATORIA BENEFICIOS | 30 | 70 | 70
RELACIÓN C/B | 1.1667 | 1.5 | 1.5714
RELACION B/C | 0.85714 | 0.66667 | 0.63636
ELECTROCARDIÓGRAFO
PROOVEDOR | IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA | QUANTRONICS S.A.S. | GENERAL MÉDICA DE COLOMBIA SAS
SUMATORIA COSTOS | 100 | 85 | 100
SUMATORIA BENEFICIOS | 110 | 110 | 80
RELACIÓN C/B | 0.90909 | 0.77273 | 1.25
RELACION B/C | 1.1 | 1.2941 | 0.8