## Descripción grafica (hidden)
| Especificaciones con intervalo de especificación, Límite de tolerancia bilaterla | [6 empty] | Especificaciones límite superior (LT) unico, límites máximos permisibles | [6 empty] | Especificaciones solo con límite inferior (LT) unico, límite mínimo permisible
| Ingresar |  |  | Calculado |  |  |  | Ingresar |  |  | Calculado |  |  |  | Ingresar |  |  | Calculado
| ¿Incluye incertidumbre que aporta el muestreo? |  | NO | Factor (r) |  | 3 |  | ¿Incluye incertidumbre que aporta el muestreo? |  | SI | Factor (r) |  | 1 |  | ¿Incluye incertidumbre que aporta el muestreo? |  | SI | Factor (r) |  | 1
| Limite de especificación superiro (LT sup.) |  | 10 | Limite superior de aceptación (LA sup.) |  | 8.8 |  | Limite de especificación superiro (LT sup.) |  | 20 | Limite superior de aceptación (LA sup.) |  | 16.5 |  | Limite de especificación superiro (LT sup.) |  | N.A. | Limite superior de aceptación (LA sup.) |  | N.A.
| Limite de especificación inferior (LT inf.) |  | 5 | Límite inferiro de aceptación (LA inf.) |  | 6.2 |  | Limite de especificación inferior (LT inf.) |  | N.A. | Límite inferiro de aceptación (LA inf.) |  | N.A. |  | Limite de especificación inferior (LT inf.) |  | 1.5 | Límite inferiro de aceptación (LA inf.) |  | 2.1
| Medida (y) |  | 12 | Ancho de zona de seguridad (w) |  | 1.2 |  | Medida (y) |  | 26.807 | Ancho de zona de seguridad (w) |  | 3.5 |  | Medida (y) |  | 2.1 | Ancho de zona de seguridad (w) |  | 0.6
| Incertidumbre expandida (U) |  | 0.4 | Incertidumbre (u) |  | 0.2 |  | Incertidumbre expandida (U) |  | 3.5 | Incertidumbre (u) |  | 1.75 |  | Incertidumbre expandida (U) |  | 0.6 | Incertidumbre (u) |  | 0.3
| Incertidumbre exp. relativa (U%) |  |  | Incertidumbre (u) |  |  |  | Incertidumbre exp. relativa (U%) |  |  | Incertidumbre (u) |  |  |  | Incertidumbre exp. relativa (U%) |  |  | Incertidumbre (u)
| Tipo de distribución de datos |  | Normal | Amplitud |  | 0.02 |  | Tipo de distribución de datos |  | Normal | Amplitud |  | 0.175 |  | Tipo de distribución de datos |  | Normal | Amplitud |  | 0.03
| Factor de cobertura (k) |  | 2 | Probabilidad de cobertura |  | 95.45% |  | Factor de cobertura (k) |  | 2 | Probabilidad de cobertura |  | 95.45% |  | Factor de cobertura (k) |  | 2 | Probabilidad de cobertura |  | 95.45%
| DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y RIESGO ASOCIADO | [6 empty] | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y RIESGO ASOCIADO | [6 empty] | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y RIESGO ASOCIADO
| % Probabilidad de conformidad con respecto a intervalo de tolerancia. |  | <0,01% | Declaración de confomirdad |  | No conforme |  | % Probabilidad de conformidad con respecto LT sup. |  | <0,01% | Declaración de conformidad limite sup. |  | No conforme |  | % Probabilidad de conformidad con respecto a LT inf. |  | 97.72% | Declaración de confomirdad limite inf. |  | Conforme, condicionado
| GRAFICO REPRESENTATIVO | [6 empty] | GRAFICO REPRESENTATIVO | [6 empty] | GRAFICO REPRESENTATIVO
No | u | y | LT sup. | LT inf. | LA sup. | LA inf. | No | u | y | LT sup. | LT inf. | LA sup. | LA inf. | No | u | y | LT sup. | LT inf. | LA sup. | LA inf.
0 |  |  | 10 | 5 | 8.8 | 6.2 | 0 |  |  | 20 | N.A. | 16.5 | N.A. | 0 |  |  | N.A. | 1.5 | N.A. | 2.1
2 |  |  | 10 | 5 | 8.8 | 6.2 | 2 |  |  | 20 | N.A. | 16.5 | N.A. | 2 |  |  | N.A. | 1.5 | N.A. | 2.1
3 | 0.2 | 12 | 10 | 5 | 8.8 | 6.2 | 3 | 1.75 | 26.807 | 20 | N.A. | 16.5 | N.A. | 3 | 0.3 | 2.1 | N.A. | 1.5 | N.A. | 2.1
4 |  |  | 10 | 5 | 8.8 | 6.2 | 4 |  |  | 20 | N.A. | 16.5 | N.A. | 4 |  |  | N.A. | 1.5 | N.A. | 2.1
6 |  |  | 10 | 5 | 8.8 | 6.2 | 6 |  |  | 20 | N.A. | 16.5 | N.A. | 6 |  |  | N.A. | 1.5 | N.A. | 2.1
-3σ | -2σ | -σ | 0 | σ | 2σ | 3σ | -3σ | -2σ | -σ | 0 | σ | 2σ | 3σ | -3σ | -2σ | -σ | 0 | σ | 2σ | 3σ
11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 21.557 | 23.307 | 25.057 | 26.807 | 28.557 | 30.307 | 32.057 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3
Xi | P(Y) | [5 empty] | Xi | P(Y) | [5 empty] | Xi | P(Y)
11.4 | 0.022159 | [5 empty] | 21.557 | 0.0025325 | [5 empty] | 1.2 | 0.014773
11.42 | 0.029763 | [5 empty] | 21.732 | 0.0034014 | [5 empty] | 1.23 | 0.019842
11.44 | 0.039577 | [5 empty] | 21.907 | 0.0045231 | [5 empty] | 1.26 | 0.026385
11.46 | 0.052105 | [5 empty] | 22.082 | 0.0059548 | [5 empty] | 1.29 | 0.034736
11.48 | 0.067915 | [5 empty] | 22.257 | 0.0077617 | [5 empty] | 1.32 | 0.045277
11.5 | 0.087642 | [5 empty] | 22.432 | 0.010016 | [5 empty] | 1.35 | 0.058428
11.52 | 0.11197 | [5 empty] | 22.607 | 0.012797 | [5 empty] | 1.38 | 0.074648
11.54 | 0.14164 | [5 empty] | 22.782 | 0.016187 | [5 empty] | 1.41 | 0.094423
11.56 | 0.17737 | [5 empty] | 22.957 | 0.020271 | [5 empty] | 1.44 | 0.11825
11.58 | 0.21992 | [5 empty] | 23.132 | 0.025133 | [5 empty] | 1.47 | 0.14661
11.6 | 0.26995 | [5 empty] | 23.307 | 0.030852 | [5 empty] | 1.5 | 0.17997
11.62 | 0.32808 | [5 empty] | 23.482 | 0.037495 | [5 empty] | 1.53 | 0.21872
11.64 | 0.39475 | [5 empty] | 23.657 | 0.045114 | [5 empty] | 1.56 | 0.26317
11.66 | 0.47025 | [5 empty] | 23.832 | 0.053742 | [5 empty] | 1.59 | 0.3135
11.68 | 0.5546 | [5 empty] | 24.007 | 0.063383 | [5 empty] | 1.62 | 0.36974
11.7 | 0.64759 | [5 empty] | 24.182 | 0.07401 | [5 empty] | 1.65 | 0.43173
11.72 | 0.74864 | [5 empty] | 24.357 | 0.085559 | [5 empty] | 1.68 | 0.49909
11.74 | 0.85684 | [5 empty] | 24.532 | 0.097925 | [5 empty] | 1.71 | 0.57123
11.76 | 0.97093 | [5 empty] | 24.707 | 0.11096 | [5 empty] | 1.74 | 0.64729
11.78 | 1.0893 | [5 empty] | 24.882 | 0.12449 | [5 empty] | 1.77 | 0.72617
11.8 | 1.2099 | [5 empty] | 25.057 | 0.13827 | [5 empty] | 1.8 | 0.80657
11.82 | 1.3304 | [5 empty] | 25.232 | 0.15205 | [5 empty] | 1.83 | 0.88695
11.84 | 1.4485 | [5 empty] | 25.407 | 0.16554 | [5 empty] | 1.86 | 0.96564
11.86 | 1.5613 | [5 empty] | 25.582 | 0.17843 | [5 empty] | 1.89 | 1.0408
11.88 | 1.6661 | [5 empty] | 25.757 | 0.19041 | [5 empty] | 1.92 | 1.1107
11.9 | 1.7603 | [5 empty] | 25.932 | 0.20118 | [5 empty] | 1.95 | 1.1736
11.92 | 1.8414 | [5 empty] | 26.107 | 0.21044 | [5 empty] | 1.98 | 1.2276
11.94 | 1.9069 | [5 empty] | 26.282 | 0.21794 | [5 empty] | 2.01 | 1.2713
11.96 | 1.9552 | [5 empty] | 26.457 | 0.22345 | [5 empty] | 2.04 | 1.3035
11.98 | 1.9848 | [5 empty] | 26.632 | 0.22683 | [5 empty] | 2.07 | 1.3232
12 | 1.9947 | [5 empty] | 26.807 | 0.22797 | [5 empty] | 2.1 | 1.3298
12.02 | 1.9848 | [5 empty] | 26.982 | 0.22683 | [5 empty] | 2.13 | 1.3232
12.04 | 1.9552 | [5 empty] | 27.157 | 0.22345 | [5 empty] | 2.16 | 1.3035
12.06 | 1.9069 | [5 empty] | 27.332 | 0.21794 | [5 empty] | 2.19 | 1.2713
12.08 | 1.8414 | [5 empty] | 27.507 | 0.21044 | [5 empty] | 2.22 | 1.2276
12.1 | 1.7603 | [5 empty] | 27.682 | 0.20118 | [5 empty] | 2.25 | 1.1736
12.12 | 1.6661 | [5 empty] | 27.857 | 0.19041 | [5 empty] | 2.28 | 1.1107
12.14 | 1.5613 | [5 empty] | 28.032 | 0.17843 | [5 empty] | 2.31 | 1.0408
12.16 | 1.4485 | [5 empty] | 28.207 | 0.16554 | [5 empty] | 2.34 | 0.96564
12.18 | 1.3304 | [5 empty] | 28.382 | 0.15205 | [5 empty] | 2.37 | 0.88695
12.2 | 1.2099 | [5 empty] | 28.557 | 0.13827 | [5 empty] | 2.4 | 0.80657
12.22 | 1.0893 | [5 empty] | 28.732 | 0.12449 | [5 empty] | 2.43 | 0.72617
12.24 | 0.97093 | [5 empty] | 28.907 | 0.11096 | [5 empty] | 2.46 | 0.64729
12.26 | 0.85684 | [5 empty] | 29.082 | 0.097925 | [5 empty] | 2.49 | 0.57123
12.28 | 0.74864 | [5 empty] | 29.257 | 0.085559 | [5 empty] | 2.52 | 0.49909
12.3 | 0.64759 | [5 empty] | 29.432 | 0.07401 | [5 empty] | 2.55 | 0.43173
12.32 | 0.5546 | [5 empty] | 29.607 | 0.063383 | [5 empty] | 2.58 | 0.36974
12.34 | 0.47025 | [5 empty] | 29.782 | 0.053742 | [5 empty] | 2.61 | 0.3135
12.36 | 0.39475 | [5 empty] | 29.957 | 0.045114 | [5 empty] | 2.64 | 0.26317
12.38 | 0.32808 | [5 empty] | 30.132 | 0.037495 | [5 empty] | 2.67 | 0.21872
12.4 | 0.26995 | [5 empty] | 30.307 | 0.030852 | [5 empty] | 2.7 | 0.17997
12.42 | 0.21992 | [5 empty] | 30.482 | 0.025133 | [5 empty] | 2.73 | 0.14661
12.44 | 0.17737 | [5 empty] | 30.657 | 0.020271 | [5 empty] | 2.76 | 0.11825
12.46 | 0.14164 | [5 empty] | 30.832 | 0.016187 | [5 empty] | 2.79 | 0.094423
12.48 | 0.11197 | [5 empty] | 31.007 | 0.012797 | [5 empty] | 2.82 | 0.074648
12.5 | 0.087642 | [5 empty] | 31.182 | 0.010016 | [5 empty] | 2.85 | 0.058428
12.52 | 0.067915 | [5 empty] | 31.357 | 0.0077617 | [5 empty] | 2.88 | 0.045277
12.54 | 0.052105 | [5 empty] | 31.532 | 0.0059548 | [5 empty] | 2.91 | 0.034736
12.56 | 0.039577 | [5 empty] | 31.707 | 0.0045231 | [5 empty] | 2.94 | 0.026385
12.58 | 0.029763 | [5 empty] | 31.882 | 0.0034014 | [5 empty] | 2.97 | 0.019842
12.6 | 0.022159 | [5 empty] | 32.057 | 0.0025325 | [5 empty] | 3 | 0.014773
12.62 | 0.016334 | [5 empty] | 32.232 | 0.0018668 | [5 empty] | 3.03 | 0.010889
12.64 | 0.01192 | [5 empty] | 32.407 | 0.0013623 | [5 empty] | 3.06 | 0.007947
12.66 | 0.0086128 | [5 empty] | 32.582 | 0.00098433 | [5 empty] | 3.09 | 0.0057419
12.68 | 0.0061611 | [5 empty] | 32.757 | 0.00070413 | [5 empty] | 3.12 | 0.0041074

## Descripción grafica RD
Se recomienda para su uso la consulta de: Tejada Ortiz, L.D. (2024). Definición de regla de decisión aplicable por laboratorios de ensayo que presenten información cuantitativa física, química y microbiológica a autoridades ambientales. Trabajo de Grado Especialización. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
| Y | ± U |  | Tipo de distribución |  |  |  | Y | ± U |  | Tipo de distribución |  |  |  | Y | ± U |  | Tipo de distribución
| 8.94 | 0.27 |  | Normal |  |  |  | 90.24 | 2.23 |  | Normal |  |  |  | 4.81 | 0.16 |  | Normal
| Especificaciones con intervalo de especificación, Límite de tolerancia bilateral | [6 empty] | Especificaciones límite superior (LT) único, límites máximos permisibles | [6 empty] | Especificaciones solo con límite inferior (LT) único, límite mínimo permisible
| Ingresar |  |  | Calculado |  |  |  | Ingresar |  |  | Calculado |  |  |  | Ingresar |  |  | Calculado
| Tipo de regla de decisión |  | Cornare | Factor (r) |  | 1.2 |  | Tipo de regla de decisión |  | Cornare | Factor (r) |  | 1.2 |  | Tipo de regla de decisión |  | Cornare | Factor (r) |  | 1.2
| Limite de especificación superior (LT sup.) |  | 9 | Limite superior de aceptación (LA sup.) |  | 8.676 |  | Limite de especificación superior (LT sup.) |  | 150 | Limite superior de aceptación (LA sup.) |  | 147.324 |  | Limite de especificación superior (LT sup.) |  | N.A. | Limite superior de aceptación (LA sup.) |  | N.A.
| Limite de especificación inferior (LT inf.) |  | 6 | Límite inferior de aceptación (LA inf.) |  | 6.324 |  | Limite de especificación inferior (LT inf.) |  | N.A. | Límite inferior de aceptación (LA inf.) |  | N.A. |  | Limite de especificación inferior (LT inf.) |  | 5 | Límite inferior de aceptación (LA inf.) |  | 5.192
| Medida (y) |  | 8.94 | Ancho de zona de seguridad (w) |  | 0.324 |  | Medida (y) |  | 90.24 | Ancho de zona de seguridad (w) |  | 2.676 |  | Medida (y) |  | 4.81 | Ancho de zona de seguridad (w) |  | 0.192
| Incertidumbre exp. relativa (U%) |  | 3.02% | Incertidumbre (U), valor error positivo |  | 0.27 |  | Incertidumbre exp. relativa (U%) |  | 2.471% | Incertidumbre (u), valor error positivo |  | 2.23 |  | Incertidumbre exp. relativa (U%) |  | 3.326% | Incertidumbre (u), valor error positivo |  | 0.16
| Incertidumbre exp. (U) |  | 0.27 | Incertidumbre (-U) valor error negativo |  | 0.27 |  | Incertidumbre exp. (U) |  | 2.23 | Incertidumbre (-u) valor error negativo |  | 2.23 |  | Incertidumbre exp. (U) |  | 0.16 | Incertidumbre (-u) valor error negativo |  | 0.16
| Tipo de distribución de datos |  | Normal | Amplitud |  | 0.0135 |  | Tipo de distribución de datos |  | Normal | Amplitud |  | 0.1115 |  | Tipo de distribución de datos |  | Normal | Amplitud |  | 0.008
| Factor de cobertura (k) |  | 2 | Probabilidad de cobertura |  | 95.45% |  | Factor de cobertura (k) |  | 2 | Probabilidad de cobertura |  | 95.45% |  | Factor de cobertura (k) |  | 2 | Probabilidad de cobertura |  | 95.45%
| DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y RIESGO ASOCIADO | [6 empty] | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y RIESGO ASOCIADO | [6 empty] | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y RIESGO ASOCIADO
| % Probabilidad de conformidad con respecto a intervalo de tolerancia. |  | 67.16% | Declaración de conformidad |  | Conforme con riesgo de afectación ambiental |  | % Probabilidad de conformidad con respecto LT superior |  | 100% | Declaración de conformidad limite superior |  | Conforme |  | % Probabilidad de conformidad con respecto a LT inferior |  | 0.8774% | Declaración de conformidad limite inferior |  | No conforme
| Riesgo Ambiental o de posible afectación ambiental |  | 32.84% |  |  |  |  | Riesgo Ambiental o de posible afectación ambiental |  | 0% |  |  |  |  | Riesgo Ambiental o de posible afectación ambiental |  | 99.12%
| GRAFICO REPRESENTATIVO | [6 empty] | GRAFICO REPRESENTATIVO | [6 empty] | GRAFICO REPRESENTATIVO
No | u | y | LT sup. | LT inf. | LA sup. | LA inf. | No | u | y | LT sup. | LT inf. | LA sup. | LA inf. | No | u | y | LT sup. | LT inf. | LA sup. | LA inf.
0 |  |  | 9 | 6 | 8.676 | 6.324 | 0 |  |  | 150 | N.A. | 147.324 | N.A. | 0 |  |  | N.A. | 5 | N.A. | 5.192
2 |  |  | 9 | 6 | 8.676 | 6.324 | 2 |  |  | 150 | N.A. | 147.324 | N.A. | 2 |  |  | N.A. | 5 | N.A. | 5.192
3 | 0.135 | 8.94 | 9 | 6 | 8.676 | 6.324 | 3 | 1.115 | 90.24 | 150 | N.A. | 147.324 | N.A. | 3 | 0.08 | 4.81 | N.A. | 5 | N.A. | 5.192
4 |  |  | 9 | 6 | 8.676 | 6.324 | 4 |  |  | 150 | N.A. | 147.324 | N.A. | 4 |  |  | N.A. | 5 | N.A. | 5.192
6 |  |  | 9 | 6 | 8.676 | 6.324 | 6 |  |  | 150 | N.A. | 147.324 | N.A. | 6 |  |  | N.A. | 5 | N.A. | 5.192
-3σ | -2σ | -σ | 0 | σ | 2σ | 3σ | -3σ | -2σ | -σ | 0 | σ | 2σ | 3σ | -3σ | -2σ | -σ | 0 | σ | 2σ | 3σ
8.535 | 8.67 | 8.805 | 8.94 | 9.075 | 9.21 | 9.345 | 86.895 | 88.01 | 89.125 | 90.24 | 91.355 | 92.47 | 93.585 | 4.57 | 4.65 | 4.73 | 4.81 | 4.89 | 4.97 | 5.05
Xi | P(Y) | [5 empty] | Xi | P(Y) | [5 empty] | Xi | P(Y)
8.535 | 0.032829 | [5 empty] | 86.895 | 0.0039748 | [5 empty] | 4.57 | 0.055398
8.5485 | 0.044093 | [5 empty] | 87.0065 | 0.0053386 | [5 empty] | 4.578 | 0.074407
8.562 | 0.058633 | [5 empty] | 87.118 | 0.0070991 | [5 empty] | 4.586 | 0.098943
8.5755 | 0.077192 | [5 empty] | 87.2295 | 0.0093461 | [5 empty] | 4.594 | 0.13026
8.589 | 0.10061 | [5 empty] | 87.341 | 0.012182 | [5 empty] | 4.602 | 0.16979
8.6025 | 0.12984 | [5 empty] | 87.4525 | 0.01572 | [5 empty] | 4.61 | 0.2191
8.616 | 0.16589 | [5 empty] | 87.564 | 0.020085 | [5 empty] | 4.618 | 0.27993
8.6295 | 0.20983 | [5 empty] | 87.6755 | 0.025405 | [5 empty] | 4.626 | 0.35409
8.643 | 0.26277 | [5 empty] | 87.787 | 0.031816 | [5 empty] | 4.634 | 0.44343
8.6565 | 0.3258 | [5 empty] | 87.8985 | 0.039447 | [5 empty] | 4.642 | 0.54979
8.67 | 0.39993 | [5 empty] | 88.01 | 0.048422 | [5 empty] | 4.65 | 0.67489
8.6835 | 0.48604 | [5 empty] | 88.1215 | 0.058848 | [5 empty] | 4.658 | 0.8202
8.697 | 0.58482 | [5 empty] | 88.233 | 0.070807 | [5 empty] | 4.666 | 0.98688
8.7105 | 0.69666 | [5 empty] | 88.3445 | 0.084349 | [5 empty] | 4.674 | 1.1756
8.724 | 0.82164 | [5 empty] | 88.456 | 0.099481 | [5 empty] | 4.682 | 1.3865
8.7375 | 0.95939 | [5 empty] | 88.5675 | 0.11616 | [5 empty] | 4.69 | 1.619
8.751 | 1.1091 | [5 empty] | 88.679 | 0.13428 | [5 empty] | 4.698 | 1.8716
8.7645 | 1.2694 | [5 empty] | 88.7905 | 0.15369 | [5 empty] | 4.706 | 2.1421
8.778 | 1.4384 | [5 empty] | 88.902 | 0.17416 | [5 empty] | 4.714 | 2.4273
8.7915 | 1.6137 | [5 empty] | 89.0135 | 0.19538 | [5 empty] | 4.722 | 2.7232
8.805 | 1.7924 | [5 empty] | 89.125 | 0.21701 | [5 empty] | 4.73 | 3.0246
8.8185 | 1.971 | [5 empty] | 89.2365 | 0.23864 | [5 empty] | 4.738 | 3.3261
8.832 | 2.1459 | [5 empty] | 89.348 | 0.25981 | [5 empty] | 4.746 | 3.6211
8.8455 | 2.313 | [5 empty] | 89.4595 | 0.28005 | [5 empty] | 4.754 | 3.9032
8.859 | 2.4683 | [5 empty] | 89.571 | 0.29886 | [5 empty] | 4.762 | 4.1653
8.8725 | 2.6079 | [5 empty] | 89.6825 | 0.31575 | [5 empty] | 4.77 | 4.4008
8.886 | 2.7279 | [5 empty] | 89.794 | 0.33029 | [5 empty] | 4.778 | 4.6034
8.8995 | 2.8251 | [5 empty] | 89.9055 | 0.34205 | [5 empty] | 4.786 | 4.7673
8.913 | 2.8966 | [5 empty] | 90.017 | 0.35071 | [5 empty] | 4.794 | 4.888
8.9265 | 2.9404 | [5 empty] | 90.1285 | 0.35601 | [5 empty] | 4.802 | 4.9619
8.94 | 2.9551 | [5 empty] | 90.24 | 0.3578 | [5 empty] | 4.81 | 4.9868
8.9535 | 2.9404 | [5 empty] | 90.3515 | 0.35601 | [5 empty] | 4.818 | 4.9619
8.967 | 2.8966 | [5 empty] | 90.463 | 0.35071 | [5 empty] | 4.826 | 4.888
8.9805 | 2.8251 | [5 empty] | 90.5745 | 0.34205 | [5 empty] | 4.834 | 4.7673
8.994 | 2.7279 | [5 empty] | 90.686 | 0.33029 | [5 empty] | 4.842 | 4.6034
9.0075 | 2.6079 | [5 empty] | 90.7975 | 0.31575 | [5 empty] | 4.85 | 4.4008
9.021 | 2.4683 | [5 empty] | 90.909 | 0.29886 | [5 empty] | 4.858 | 4.1653
9.0345 | 2.313 | [5 empty] | 91.0205 | 0.28005 | [5 empty] | 4.866 | 3.9032
9.048 | 2.1459 | [5 empty] | 91.132 | 0.25981 | [5 empty] | 4.874 | 3.6211
9.0615 | 1.971 | [5 empty] | 91.2435 | 0.23864 | [5 empty] | 4.882 | 3.3261
9.075 | 1.7924 | [5 empty] | 91.355 | 0.21701 | [5 empty] | 4.89 | 3.0246
9.0885 | 1.6137 | [5 empty] | 91.4665 | 0.19538 | [5 empty] | 4.898 | 2.7232
9.102 | 1.4384 | [5 empty] | 91.578 | 0.17416 | [5 empty] | 4.906 | 2.4273
9.1155 | 1.2694 | [5 empty] | 91.6895 | 0.15369 | [5 empty] | 4.914 | 2.1421
9.129 | 1.1091 | [5 empty] | 91.801 | 0.13428 | [5 empty] | 4.922 | 1.8716
9.1425 | 0.95939 | [5 empty] | 91.9125 | 0.11616 | [5 empty] | 4.93 | 1.619
9.156 | 0.82164 | [5 empty] | 92.024 | 0.099481 | [5 empty] | 4.938 | 1.3865
9.1695 | 0.69666 | [5 empty] | 92.1355 | 0.084349 | [5 empty] | 4.946 | 1.1756
9.183 | 0.58482 | [5 empty] | 92.247 | 0.070807 | [5 empty] | 4.954 | 0.98688
9.1965 | 0.48604 | [5 empty] | 92.3585 | 0.058848 | [5 empty] | 4.962 | 0.8202
9.21 | 0.39993 | [5 empty] | 92.47 | 0.048422 | [5 empty] | 4.97 | 0.67489
9.2235 | 0.3258 | [5 empty] | 92.5815 | 0.039447 | [5 empty] | 4.978 | 0.54979
9.237 | 0.26277 | [5 empty] | 92.693 | 0.031816 | [5 empty] | 4.986 | 0.44343
9.2505 | 0.20983 | [5 empty] | 92.8045 | 0.025405 | [5 empty] | 4.994 | 0.35409
9.264 | 0.16589 | [5 empty] | 92.916 | 0.020085 | [5 empty] | 5.002 | 0.27993
9.2775 | 0.12984 | [5 empty] | 93.0275 | 0.01572 | [5 empty] | 5.01 | 0.2191
9.291 | 0.10061 | [5 empty] | 93.139 | 0.012182 | [5 empty] | 5.018 | 0.16979
9.3045 | 0.077192 | [5 empty] | 93.2505 | 0.0093461 | [5 empty] | 5.026 | 0.13026
9.318 | 0.058633 | [5 empty] | 93.362 | 0.0070991 | [5 empty] | 5.034 | 0.098943
9.3315 | 0.044093 | [5 empty] | 93.4735 | 0.0053386 | [5 empty] | 5.042 | 0.074407
9.345 | 0.032829 | [5 empty] | 93.585 | 0.0039748 | [5 empty] | 5.05 | 0.055398
9.3585 | 0.024199 | [5 empty] | 93.6965 | 0.0029299 | [5 empty] | 5.058 | 0.040835
9.372 | 0.01766 | [5 empty] | 93.808 | 0.0021382 | [5 empty] | 5.066 | 0.029801
9.3855 | 0.01276 | [5 empty] | 93.9195 | 0.0015449 | [5 empty] | 5.074 | 0.021532
9.399 | 0.0091275 | [5 empty] | 94.031 | 0.0011051 | [5 empty] | 5.082 | 0.015403
Borrar
Ejemplo: pH, R.0631/2015
Ejemplo: E. Coli, D.1076/2015
Ejemplo: MP, R.0909/2008
Ejemplo: O2, Objetivo de calidad
Ejemplo: Ruido, R.0627/2006