{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Hoja1"],"not_rendered":{"macros":1,"defined_names":2,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Hoja1","index":0,"n_rows":309,"n_cols":37,"rows_kept":309,"merged":[[0,0,0,36],[2,0,2,36]]}
["AMOBLAMIENTO - SEMAFOROS MUNICIPIO DE MEDELLÍN"]
[]
["FILTRO"]
["Orden","ID","DIRECCIÓN","TIPO INTER"," CL","C/cion","M","M1","M2","M3","M4","P","P1","P2","P3","P4","P5","pp1","pp2","pp3","pp4","PC","SV","SM","SP","T. LAMP","sonor","puls","dect","C. regr","DD","DP","COMUNA","BARRIO","VOLT","CTE","Total   W"]
[]
[]
["Orden","ID","DIRECCIÓN","TIPO INTER"," CL","C/cion","M","M1","M2","M3","M4","P","P1","P2","P3","P4","P5","pp1","pp2","pp3","pp4","PC","SV","SM","SP","T. LAMP","sonor","puls","dect","C. regr","DD","DP","COMUNA","BARRIO","VOLT","CTE","Total   W"]
[1,"001","CR 43 A x CL 9 SUR","VP","EC-1","C",null,2,2,{"$nulls":3},6,2,{"$nulls":7},4,12,4,16,{"$f":"(W8*3)+(X8*3)+(Y8*2)","v":80},16,null,4,null,12,16,"POBLADO","La Aguacatala",118.3,3.1,{"$f":"AI8*AJ8","v":366.73}]
[{"$f":"A8+1","v":2},"002","CR 43 A x CL 19","V","EC-2","C",2,{"$nulls":4},3,{"$nulls":10},5,2,null,{"$f":"(W9*3)+(X9*3)+(Y9*2)","v":21},null,null,2,null,5,null,"POBLADO","Castropol",117.3,0.7,{"$f":"AI9*AJ9","v":82.11}]
[{"$f":"A9+1","v":3},"003","CR 43 A x CL 14","VP","EC-2","C",2,1,{"$nulls":3},1,null,1,{"$nulls":3},1,{"$nulls":4},5,3,4,{"$f":"(W10*3)+(X10*3)+(Y10*2)","v":32},null,1,null,null,5,2,"POBLADO","Manila",117.1,0.9,105.39]
[{"$f":"A10+1","v":4},"004","CR 43 A x CL 10","VP","EC-2","C",null,3,{"$nulls":4},1,2,{"$nulls":3},4,{"$nulls":3},2,6,3,12,{"$f":"(W11*3)+(X11*3)+(Y11*2)","v":51},12,null,null,2,6,null,"POBLADO","El Poblado",113,1.5,169.5]
[{"$f":"A11+1","v":5},"005","CR 43 A x CL 9","VP","EC-2","C",null,3,{"$nulls":4},1,2,{"$nulls":3},4,{"$nulls":3},2,6,3,12,{"$f":"(W12*3)+(X12*3)+(Y12*2)","v":51},11,null,null,2,6,null,"POBLADO","Astorga",114.5,1.5,171.75]
[{"$f":"A12+1","v":6},"006","CR 43 A x CL 5A","VP","EC-2","C",1,1,{"$nulls":3},4,4,1,{"$nulls":3},1,{"$nulls":3},3,12,2,8,{"$f":"(W13*3)+(X13*3)+(Y13*2)","v":58},8,null,3,null,12,null,"POBLADO","Patio Bonito",117.6,1.7,199.92]
[7,"007","CR 42 x CL 1 SUR","V","EC-2","C",{"$nulls":6},1,1,{"$nulls":8},3,null,null,9,{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},114.8,2.7,309.96000000000004]
[8,"007","CR 43 A x CL 1 SUR","VP","EC-2","C",null,3,{"$nulls":3},1,null,2,{"$nulls":3},3,1,null,null,2,6,3,12,51,8,{"$nulls":3},5,{"$nulls":3},114.8,2.7,309.96000000000004]
[9,"007","CR 43 A x CL 2 SUR","VP","EC-2","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},4,2,4,26,null,4,null,null,4,1,null,null,114.8,2.7,309.96000000000004]
[10,"008","CR 43 A x CL 3 SUR","VP","EC-2","C",1,2,{"$nulls":3},1,null,2,{"$nulls":8},6,3,6,39,3,{"$nulls":3},6,2,"POBLADO","Los Balsos No.2",120.3,2.1,252.63]
[11,"008","CR 43 A x CL 5 SUR","VP","EC-2","C",null,1,{"$nulls":3},2,2,1,{"$nulls":3},3,{"$nulls":4},6,1,8,37,2,{"$nulls":3},6,null,"POBLADO","Los Balsos No.3",120.3,2.1,{"$f":"AI18*AJ18","v":252.63}]
[12,"009","CR 43 A x CL 7 SUR",{"$nulls":22},0,{"$nulls":10},{"$f":"AI19*AJ19","v":0}]
[13,"010","Cr 43 A x Cl 12 SUR","V","EC-2","C",1,{"$nulls":4},3,{"$nulls":10},4,1,null,15,null,null,1,null,4,null,"POBLADO","Santa María de los Ángeles",1.2,0.3,0.36]
[14,"011","CR 43 A x CL 16 A SUR","VP","EC-2","C",null,1,{"$nulls":3},1,4,{"$nulls":4},1,{"$nulls":3},1,6,1,6,33,null,4,1,null,6,4,"POBLADO","Santa María de los Ángeles",114.3,1,114.3]
[15,"012","CR 43 A x CL 17 SUR","VP","EC-2","C",1,2,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,1,{"$nulls":3},4,3,6,33,{"$nulls":4},3,null,"POBLADO","Santa María de los Ángeles",119,1.2,142.79999999999998]
[16,"013","CR 32 D x CL 10","VP","EC-2","C",null,null,3,{"$nulls":4},2,{"$nulls":8},5,3,10,44,{"$nulls":4},5,null,"POBLADO","Las Lomas No. 1",118.5,1,118.5]
[17,"014","CR 35 x CL 10 A","VP","EC-2","C",null,null,1,{"$nulls":3},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},2,1,4,17,null,3,null,null,2,null,"POBLADO","Poblado",120.1,1.4,168.14]
[18,"014","CR 36 x CL 10 A","VP","EC-2","C",null,3,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},5,3,8,40,null,3,null,null,5,null,"POBLADO","Poblado",120.1,1.4,168.14]
[19,"015","CR 43 C x CL 10","VP","EC-2","C",null,null,1,{"$nulls":3},3,{"$nulls":4},1,1,null,null,2,4,1,8,31,8,{"$nulls":3},4,null,"POBLADO","Manila",120,1.8,216]
[20,"015","CR 43 C x CL 11","VP","EC-2","C",null,1,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},4,1,8,31,8,{"$nulls":3},4,null,"POBLADO","Manila",120,1.8,216]
[21,"016","CR 43 D x CL 11","VP","EC-2","C",null,null,1,{"$nulls":3},2,1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":3},4,1,8,31,{"$nulls":4},4,null,"POBLADO","Manila",116.8,1.3,151.84]
[22,"017","CR 43 F x CL 10","VP","EC-2","C",null,2,{"$nulls":10},1,{"$nulls":3},2,4,4,26,{"$nulls":4},2,null,"POBLADO","Manila",115.8,2.3,266.34]
[23,"017","CR 43 F x CL 11","VP","EC-2","C",null,1,{"$nulls":4},3,{"$nulls":9},4,1,4,23,{"$nulls":4},4,null,"POBLADO","Manila",115.8,2.3,266.34]
[24,"018","CR 43 B x CL 10","VP","EC-2","C",null,2,{"$nulls":4},4,{"$nulls":9},6,2,6,36,{"$nulls":4},6,null,"POBLADO","Manila",118.7,1,118.7]
[25,"019","CR 40 x CL 10","VP","EC-2","C",null,null,1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},2,1,8,25,null,2,null,null,2,null,"POBLADO","Poblado",111.5,2.1,234.15]
[26,"020","CR 35 x CL 10","VP","EC-2","C",null,1,1,{"$nulls":3},2,{"$nulls":4},1,1,{"$nulls":3},4,2,8,34,null,2,null,null,4,2,"POBLADO","Poblado",111.5,2.1,234.15]
[27,"020","CR 36 x CL 10","VP","EC-2","C",null,1,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},4,1,8,31,null,3,null,null,4,2,"POBLADO","Poblado",112.7,1.4,157.78]
[28,"021","CR 34 x CL 10","VP","EC-2","C",null,1,1,{"$nulls":3},2,{"$nulls":4},1,1,{"$nulls":3},4,2,8,34,null,1,null,null,4,null,"POBLADO","Poblado",113.5,1.6,181.60000000000002]
[29,"021","CR 34 x CL 10 A","VP","EC-2","C",null,1,1,{"$nulls":3},3,{"$nulls":9},5,2,6,33,null,1,null,null,5,1,"POBLADO","Poblado",113.5,1.6,181.60000000000002]
[30,"022","CR 43 A x CL 23","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},4,2,4,26,null,4,null,null,4,4,"POBLADO","Castropol",122,1.2,146.4]
[31,"022","CR 43 A x CL 25","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},4,2,4,26,null,4,null,null,4,4,"POBLADO","Castropol",122,1.2,146.4]
[32,"023","Av 80 x CL 1 SUR",{"$nulls":22},0,{"$nulls":10},0]
[33,"024","Av 80 x CR 65","VP","EC-1","C",null,2,2,{"$nulls":3},3,5,{"$nulls":3},1,{"$nulls":4},12,4,20,88,{"$nulls":4},12,null,"GUAYABAL","Cristo Rey",119.7,1,119.7]
[34,"024","Av 80 x CR 67","VP","EC-1","C",2,{"$nulls":4},4,{"$nulls":10},6,2,null,24,null,null,1,null,6,null,"GUAYABAL","Cristo Rey",115.4,2.4,276.96]
[35,"025","CR 52 x CL 4 SUR","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},4,2,4,26,null,4,null,null,4,4,"GUAYABAL","Cristo Rey",121.3,1.5,181.95]
[36,"025","CR 53 x CL 6 SUR ","VP","EC-1","C",null,1,1,{"$nulls":3},3,{"$nulls":9},5,2,6,33,null,5,{"$nulls":4},"GUAYABAL","Cristo Rey",121.3,1.5,181.95]
[37,"026","CR 50 FF x CL 8 SUR","V","EC-1","C",4,{"$nulls":4},2,{"$nulls":10},6,4,null,30,{"$nulls":4},6,null,"GUAYABAL","Guayabal",127.1,0.2,25.42]
[38,"027","CR 50 FF x CL 12 SUR",{"$nulls":22},0,{"$nulls":10},0]
[39,"028","CR 65 x CL 5","VP","EC-1","C",null,null,1,{"$nulls":3},2,3,{"$nulls":8},6,1,12,45,{"$nulls":4},6,null,"GUAYABAL","Campo Amor",117.3,1,117.3]
[40,"029","CR 65 x CL 2","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},4,{"$nulls":10},6,2,null,24,null,null,2,null,6,null,"GUAYABAL","Cristo Rey",115.2,0.7,80.64]
[41,"030","CR 52 x CL 14","VP","EC-1","C",null,4,{"$nulls":5},2,{"$nulls":8},6,4,8,46,null,5,null,null,6,5,"GUAYABAL","Santa Fé",119.4,0.6,71.64]
[42,"031","CR 51 x CL 10",{"$nulls":22},0,{"$nulls":10},0]
[43,"032","CR 52 x CL 2 SUR","VP","EC-1","C",2,1,1,null,null,1,2,2,{"$nulls":3},3,1,null,null,2,9,4,12,63,10,{"$nulls":3},8,5,"GUAYABAL","Cristo Rey",113.4,2.5,283.5]
[44,"033","CR 52 x CL 9 SUR","VP","EC-1","C",null,1,2,{"$nulls":3},2,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},5,3,10,44,{"$nulls":4},5,null,"GUAYABAL","Guayabal",124.6,2,249.2]
[45,"033","CR 52 x CL 10 SUR","VP","EC-2","C",1,2,{"$nulls":3},1,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},6,3,6,39,null,4,null,null,6,4,"GUAYABAL","Guayabal",124.6,2,{"$f":"AI52*AJ52","v":249.2}]
[46,"034","CR 52 x CL 12 SUR",{"$nulls":22},0,{"$nulls":10},0]
[47,"034","CR 52 x CL 12 A SUR","VP","EC-1","C",null,1,1,{"$nulls":3},2,2,{"$nulls":3},1,{"$nulls":4},6,2,9,42,null,null,1,null,6,null,"GUAYABAL","La Colina",117.5,0.8,94]
[48,"035","CR 51 x CL 12 SUR",{"$nulls":22},0,{"$nulls":10},0]
[49,"036","CR 48 x CL 14","VPC","EC-1","C",2,null,2,{"$nulls":3},1,1,1,{"$nulls":3},1,{"$nulls":3},7,4,12,57,null,4,null,null,7,null,"POBLADO","Villa Carlota",116.1,1.4,162.54]
[50,"037","CR 48 x CL 10 COST. NORTE","VPC","EC-1","C",3,2,{"$nulls":3},5,2,{"$nulls":9},12,2,4,50,{"$nulls":4},12,null,"POBLADO","Manila",119.1,2.3,273.92999999999995]
[51,"037","CR 48 x CL 10 COST. SUR","VPC","EC-1","C",3,4,null,1,null,3,1,{"$nulls":9},11,2,8,55,{"$nulls":4},12,null,"POBLADO","Manila",119.1,2.3,273.92999999999995]
[52,"038","CR 34 x CL 11 A","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},4,{"$nulls":10},7,2,null,27,{"$nulls":4},6,null,"POBLADO","Las Lomas No.1",114.7,1,{"$f":"AI59*AJ59","v":114.7}]
[53,"039","CR 34 x CL 7","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":10},4,2,null,18,{"$nulls":4},4,null,"POBLADO","La Florida",118.5,0.8,{"$f":"AI60*AJ60","v":94.80000000000001}]
[54,"039","CR 35 x CL 7","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":10},4,2,null,18,{"$nulls":4},4,null,"POBLADO","La Florida",118.5,0.8,94.80000000000001]
[55,"040","CR 39 x CL 7","V","EC-1","C",{"$nulls":5},4,{"$nulls":10},4,null,null,12,{"$nulls":4},4,null,"POBLADO","La Florida",120.2,0.6,72.12]
[56,"041","CR 34 x CL 11 B","V","EC-1","C",{"$nulls":5},6,{"$nulls":10},6,null,null,18,null,null,1,null,6,null,"POBLADO","Las Lomas No.1",117.6,0.7,82.32]
[57,"042","CR 35 x CL 5 SUR","VP","EC-1","C",1,1,1,null,null,1,1,1,{"$nulls":3},2,2,{"$nulls":3},6,3,12,51,null,4,null,null,6,null,"POBLADO","Los Balsos No.2",121.3,1.2,145.56]
[58,"043","CR 37 x CL 9 SUR","VP","EC-1","C",1,3,{"$nulls":3},1,4,4,{"$nulls":8},13,4,16,83,null,8,4,null,14,null,"POBLADO","El Castillo",111.6,2.5,279]
[59,"044","CR 30 x CL 10","VP","EC-2","C",null,3,{"$nulls":4},1,2,{"$nulls":3},4,{"$nulls":4},6,3,12,51,null,10,3,null,6,10,"POBLADO","Las Lomas No. 1",118.4,2.3,{"$f":"AI66*AJ66","v":272.32}]
[60,"045","CR 30 x CL 7","V","EC-1","C",1,{"$nulls":4},3,{"$nulls":10},4,1,null,15,null,null,1,null,4,null,"POBLADO","El Tesoro",111.3,0.4,{"$f":"AI67*AJ67","v":44.52}]
[61,"046","CR 34 x CL 1 SUR","VP","EC-1","C",3,2,{"$nulls":3},1,null,2,{"$nulls":3},2,{"$nulls":3},1,7,6,8,55,4,2,null,null,8,4,"POBLADO","Alejandría",115,2.2,{"$f":"AI68*AJ68","v":253.00000000000003}]
[62,"046","CR 34 x CL 5 A","V","EC-1","C",4,{"$nulls":15},4,4,null,24,{"$nulls":4},4,null,"POBLADO","Alejandría",115,2.2,{"$f":"AI69*AJ69","v":253.00000000000003}]
[63,"047","CR 48 x CL 4 SUR PUENTE COST. NORTE",{"$nulls":22},0,{"$nulls":6},"POBLADO","La Aguacatala",null,null,{"$f":"AI70*AJ70","v":0}]
[64,"047","CR 48 x CL 4 SUR PUENTE COST. SUR","VPC","EC-2","C",1,null,null,1,null,2,6,2,{"$nulls":3},1,{"$nulls":3},2,12,2,13,68,10,{"$nulls":3},12,null,"POBLADO","La Aguacatala",110.8,4.9,542.9200000000001]
[65,"048","CR 48 x CL 16 A SUR","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":3},2,2,{"$nulls":9},6,2,4,32,null,3,1,null,6,null,"POBLADO","Santa María de los Ángeles",113.1,0.2,{"$f":"AI72*AJ72","v":22.62}]
[66,"049","CR 30 x CL 12","V","EC-1","C",2,{"$nulls":15},2,2,null,12,null,null,1,null,2,null,"POBLADO","Las Lomas No.2",119.8,0.6,{"$f":"AI73*AJ73","v":71.88}]
[67,"049","CR 30 x CL 12 A","V","EC-1","C",2,{"$nulls":15},2,2,null,12,null,null,1,null,2,null,"POBLADO","Las Lomas No.2",119.8,0.6,{"$f":"AI74*AJ74","v":71.88}]
[68,"050","CR 32 x CL 1 SUR","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,2,{"$nulls":3},4,{"$nulls":3},2,6,2,12,48,12,{"$nulls":3},6,null,"POBLADO","Los Naranjos",116.2,1.9,{"$f":"AI75*AJ75","v":220.78}]
[69,"051","CR 32 x CL 5 SUR",{"$nulls":22},0,{"$nulls":10},0]
[{"$f":"A76+1","v":70},"052","CR 32 x CL 9 SUR","VP","EC-2","C",null,3,{"$nulls":4},5,1,{"$nulls":3},4,{"$nulls":4},10,3,14,{"$f":"(W77*3)+(X77*3)+(Y77*2)","v":67},null,11,1,null,10,11,"POBLADO","El Castillo",117.6,2.5,294]
[71,"053","CR 32 x CL 16 A SUR","VP","MFU3000","C",1,1,1,{"$nulls":3},1,{"$nulls":9},4,2,null,18,null,3,2,null,4,3,"POBLADO","San Lucas",0,0,0]
[72,"054","CR 25 x CL 3","VP","EC-2","C",null,1,1,{"$nulls":3},3,1,{"$nulls":3},2,{"$nulls":4},6,2,10,44,null,6,null,null,6,6,"POBLADO","Los Naranjos",117.5,0.9,105.75]
[73,"055","CR 25 x CL 5 SUR","V","EC-1","C",3,{"$nulls":15},3,3,null,18,null,null,1,null,3,null,"POBLADO","Los Naranjos",118,0.6,70.8]
[74,"056","CR 25 x CL 12 SUR","VP","EC-2","C",null,3,{"$nulls":4},3,{"$nulls":9},6,3,6,39,null,2,null,null,6,2,"POBLADO","Los Balsos No.1",116.5,0.9,104.85000000000001]
[75,"057","CR 52 x CL 21 A ","VP","EC-1","C",null,4,{"$nulls":4},4,{"$nulls":9},8,4,8,52,null,8,null,null,8,null,"GUAYABAL","Santa Fé",114.6,0.7,{"$f":"AI82*AJ82","v":80.21999999999998}]
[76,"058","CR 52 x CL 5 ","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},4,2,4,26,null,4,null,null,4,null,"GUAYABAL","Campo Amor",116.9,0.9,105.21000000000001]
[77,"059","CR 48 x CL 7 D","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":5},2,{"$nulls":8},4,2,6,30,null,4,null,null,4,3,"POBLADO","Patio Bonito",117.6,0.1,11.76]
[78,"060","CR 48 B x CL 5 ","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":5},2,{"$nulls":8},4,2,6,30,null,4,null,null,4,3,"POBLADO","Patio Bonito",116.1,0.4,46.44]
[79,"061","CR 43 C x CL 2 SUR ","VP","EC-2","C",null,1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":9},2,1,2,13,null,2,null,null,2,null,"POBLADO","Patio Bonito",125.1,1.3,162.63]
[80,"061","CR 43 C x CL 4 SUR ","VP","EC-2","C",null,1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":9},1,2,2,13,null,2,null,null,2,null,"POBLADO","Patio Bonito",125.1,1.3,162.63]
[81,"062","CR 43 C x CL 6 SUR ","VP","EC-2","C",1,null,1,null,null,1,1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},4,2,4,26,3,{"$nulls":3},4,3,"POBLADO","La Aguacatala",118.9,3,356.70000000000005]
[82,"062","CR 43 C x CL 7 SUR ","VP","EC-2","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},4,2,4,26,4,{"$nulls":3},4,null,"POBLADO","La Aguacatala",118.9,3,356.70000000000005]
[83,"063","CR 48 x CL 18 A ","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":5},2,{"$nulls":3},2,{"$nulls":4},4,2,8,34,6,{"$nulls":3},4,null,"POBLADO","Villa Carlota",115.7,0.2,23.14]
[84,"064","CR 50 x CL 4 SUR",{"$nulls":22},0,{"$nulls":10},0]
[85,"065","CR 51 x CL 2 SUR","VP","EC-1","C",null,3,{"$nulls":4},1,2,{"$nulls":3},4,{"$nulls":4},6,3,12,51,null,6,null,null,6,6,"GUAYABAL","Cristo Rey",112.1,0.1,11.21]
[86,"066","CR 50 E x CL 2 SUR","VP","EC-1","C",null,4,{"$nulls":4},1,1,{"$nulls":3},5,{"$nulls":4},5,5,12,54,null,8,null,null,6,8,"GUAYABAL","Cristo Rey",113.9,1.6,182.24]
[87,"067","CR 83 x CL 29","V","EC-1","C",2,{"$nulls":15},2,2,null,12,{"$nulls":4},2,null,"BELEN","Los Alpes",128.1,1.2,153.72]
[88,"067","CR 83 x CL 30","V","EC-1","C",1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":10},3,1,null,12,{"$nulls":4},3,null,"BELEN","Los Alpes",128.1,1.2,153.72]
[89,"067","CR 83 x CL 30 A","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},3,2,null,15,{"$nulls":4},3,null,"BELEN","Los Alpes",128.1,1.2,153.72]
[90,"068","CR 82 A x CL 30","VP","EC-1","C",3,{"$nulls":4},2,{"$nulls":10},5,3,null,24,null,null,4,null,4,null,"BELEN","Belén",119.4,1.5,179.10000000000002]
[91,"068","CR 82 A x CL 30 A ","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},4,2,4,26,{"$nulls":4},4,null,"BELEN","Belén",119.4,1.5,{"$f":"AI98*AJ98","v":179.10000000000002}]
[92,"069","AV 80 x CL 30","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},4,{"$nulls":10},8,2,null,30,{"$nulls":4},7,null,"BELEN","Belén",null,null,{"$f":"AI99*AJ99","v":0}]
[93,"069","AV 80 x CL 30 A","V","EC-1","C",3,{"$nulls":15},3,3,null,18,{"$nulls":6},"BELEN","Belén",null,null,{"$f":"AI100*AJ100","v":0}]
[94,"070","CR 77 x CL 30","VP","EC-1","C",1,3,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},7,4,8,49,8,{"$nulls":3},7,null,"BELEN","Belén",113.7,2.5,284.25]
[95,"070","CR 78 x CL 30","VP","EC-1","C",1,null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},5,3,12,48,null,null,4,null,5,null,"BELEN","Belén",113.7,2.5,284.25]
[96,"071","CR 76 x CL 29","VP","EC-1","C",null,1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":9},2,1,2,13,null,null,7,null,2,null,"BELEN","Belén",112.2,2.4,269.28]
[97,"071","CR 76 x CL 30","VP","EC-1","C",null,4,{"$nulls":5},2,{"$nulls":3},4,{"$nulls":4},6,4,12,54,null,null,5,null,6,null,"BELEN","Belén",112.2,2.4,269.28]
[98,"072","CR 70 x CL 29","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":10},4,2,null,18,{"$nulls":4},4,null,"BELEN","Granada",115.7,1.9,219.82999999999998]
[99,"072","CR 70 x CL 30","VP","EC-1","C",null,3,1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},3,1,{"$nulls":3},5,4,14,55,null,null,4,null,6,null,"BELEN","Granada",115.7,1.9,219.82999999999998]
[100,"073","CR 69 B x CL 30","VP","EC-1","C",2,{"$nulls":4},2,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},6,2,4,32,null,null,4,null,6,null,"BELEN","Granada",114.6,0.9,103.14]
[101,"074","CR 66 B x CL 30","VP","EC-1","C",null,5,{"$nulls":3},1,2,{"$nulls":4},7,{"$nulls":4},8,5,14,67,{"$nulls":4},8,null,"GUAYABAL","Parque Juan Pablo II",114.9,3.4,390.66]
[102,"075","CR 65 x CL 30 COST. NORTE","VP","EC-1","C",1,1,2,{"$nulls":3},1,1,{"$nulls":3},2,{"$nulls":4},5,3,10,44,{"$nulls":4},5,null,"GUAYABAL","Tenche",120,0.1,12]
[103,"075","CR 65 x CL 30 COST. SUR","VP","EC-1","C",null,2,2,{"$nulls":3},1,1,{"$nulls":3},1,2,{"$nulls":3},5,3,14,52,{"$nulls":4},5,null,"GUAYABAL","Tenche",120,0.1,12]
[104,"076","CR 55 x CL 30","VP","EC-1","C",1,{"$nulls":4},5,{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},6,1,2,25,{"$nulls":4},6,null,"GUAYABAL","Tenche",117.9,0.7,82.53]
[105,"077","CR 80 x CL 35","V","EC-1","C",4,{"$nulls":4},2,{"$nulls":10},6,4,null,30,{"$nulls":4},6,null,"LAURELES","Las Acacias",116.5,0.7,81.55]
[106,"078","CR 80 x CL 33","VP","EC-1","C",null,4,{"$nulls":5},2,{"$nulls":3},4,{"$nulls":4},6,4,12,54,{"$nulls":4},6,null,"BELEN","El Nogal",123.5,1.1,135.85000000000002]
[107,"079","CR 80 x CL 32 COST. SUR ","VP","EC-1","C",null,1,{"$nulls":4},2,3,{"$nulls":3},1,1,{"$nulls":3},6,1,12,45,{"$nulls":4},6,null,"BELEN","Belén",116.7,1.7,198.39]
[108,"079","CR 80 x CL 32 COST. NORTE","VP","EC-1","C",{"$nulls":3},2,null,null,2,2,{"$nulls":4},1,{"$nulls":3},6,2,14,52,{"$nulls":4},6,null,"BELEN","Belén",116.7,1.7,198.39]
[109,"080","CR 80 X CL 28","V","EC-1","C",3,{"$nulls":15},3,3,null,18,{"$nulls":4},3,null,"BELEN","La Palma",118.5,0.7,82.94999999999999]
[110,"081","CR 80 x CL 21","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},4,{"$nulls":10},6,2,null,24,{"$nulls":4},6,null,"BELEN","La Palma",114.2,0.9,102.78]
[111,"081","CR 80 x CL 25","V","EC-1","C",1,{"$nulls":4},5,{"$nulls":10},6,1,null,21,{"$nulls":4},6,null,"BELEN","La Palma",114.2,0.9,102.78]
[112,"082","CR 80 x CL 20 A","V","EC-1","C",3,{"$nulls":4},3,{"$nulls":10},6,3,null,27,{"$nulls":4},6,null,"BELEN","La Gloria",117.4,0.6,70.44]
[113,"083","CR 80 x CL 9 COST. NORTE ","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},3,2,null,15,{"$nulls":4},3,null,"BELEN","Loma de los Bernal",114.3,1.2,137.16]
[114,"083","CR 80 x CL 9 COST. SUR","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":10},4,2,null,18,{"$nulls":4},4,null,"BELEN","Loma de los Bernal",114.3,1.2,137.16]
[115,"083","CR 80 x CL 11","V","EC-1","C",3,{"$nulls":4},3,{"$nulls":10},6,3,null,27,{"$nulls":4},6,null,"BELEN","Loma de los Bernal",114.3,1.2,137.16]
[116,"084","CR 80 x DG 75 D COST. NORTE ","V","EC-1","C",1,{"$nulls":4},3,{"$nulls":10},4,1,null,15,{"$nulls":4},4,null,"BELEN","La Mota",120.4,0.9,108.36000000000001]
[117,"084","CR 80 x DG 75 D COST. SUR","V","EC-1","C",{"$nulls":5},4,{"$nulls":10},4,null,null,12,{"$nulls":4},4,null,"BELEN","La Mota",120.4,0.9,108.36000000000001]
[118,"085","CR 80 x CL 2","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},4,2,4,26,null,4,null,null,4,null,"BELEN","La Mota",116.2,0.8,92.96000000000001]
[119,"086","CR 76 x CL 34","VP","EC-1","C",1,1,{"$nulls":3},2,null,1,{"$nulls":8},5,2,3,27,{"$nulls":4},5,null,"LAURELES","Laureles",111.5,0.6,66.89999999999999]
[120,"087","CR 76 x CL 32 F","VP","EC-1","C",null,3,1,{"$nulls":8},1,1,{"$nulls":3},4,4,8,40,{"$nulls":4},4,null,"BELEN","El Nogal-Los Almendros",115.4,1.2,138.48]
[121,"087","CR 76 x CL 33","VP","EC-1","C",null,3,{"$nulls":4},1,2,{"$nulls":3},4,{"$nulls":4},6,3,12,51,{"$nulls":3},1,null,null,"BELEN","El Nogal-Los Almendros",115.4,1.2,138.48]
[122,"087","CR 76 x CL 33 A","VP","EC-1","C",2,1,2,{"$nulls":8},2,2,{"$nulls":3},4,4,10,44,{"$nulls":4},4,null,"BELEN","El Nogal-Los Almendros",115.4,1.2,138.48]
[123,"088","CR 76 x CL 32 B COST. SUR","VP","EC-1","C",1,null,null,1,{"$nulls":4},2,null,null,1,{"$nulls":4},3,3,11,40,{"$nulls":4},4,null,"BELEN","Belén",116.1,2.1,243.81]
[124,"088","CR 76 x CL 32 BB COST. NORTE","VP","EC-1","C",null,1,{"$nulls":3},1,1,1,null,1,null,null,1,1,null,null,5,1,13,44,{"$nulls":4},5,null,"BELEN","Belén",116.1,2.1,243.81]
[125,"089","CR 76 x CL 31","VP","EC-1","C",null,2,1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":3},2,1,{"$nulls":3},4,3,10,41,{"$nulls":4},4,null,"BELEN","Belén",114,1,114]
[126,"090","CR 76 x CL 30 A","VP","EC-1","C",null,3,{"$nulls":9},3,1,{"$nulls":3},3,3,8,34,null,1,null,null,3,null,"BELEN","Belén",116.3,0.9,104.67]
[127,"091","CR 76 x CL 27","VP","EC-1","C",1,1,{"$nulls":4},1,1,{"$nulls":8},4,2,4,26,{"$nulls":4},4,null,"BELEN","San Bernardo",115.8,1.3,150.54]
[128,"091","CR 76 x CL 28","VP","EC-1","C",1,null,1,{"$nulls":3},1,1,{"$nulls":3},1,{"$nulls":4},4,2,6,30,{"$nulls":4},4,null,"BELEN","San Bernardo",115.8,1.3,150.54]
[129,"092","CR 76 x CL 20 A","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":10},4,2,null,18,{"$nulls":4},4,null,"BELEN","San Bernardo",120.1,1.5,180.14999999999998]
[130,"092","CR 76 x CL 25","V","EC-1","C",4,{"$nulls":4},2,{"$nulls":10},6,4,null,30,{"$nulls":4},6,null,"BELEN","San Bernardo",120.1,1.5,180.14999999999998]
[131,"093","CR 76 x CL 11","V","EC-1","C",1,{"$nulls":15},2,1,null,9,{"$nulls":4},2,null,"BELEN","Las Playas",118,0.8,94.4]
[132,"093","CR 76 x CL 13","VP","EC-1","C",1,1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":9},2,2,2,16,null,2,null,null,2,2,"BELEN","Las Playas",118,0.8,94.4]
[133,"094","CR 69 B x CL 25 A ","VPC","EC-1","C",null,1,{"$nulls":9},1,{"$nulls":4},1,1,2,10,{"$nulls":4},1,null,"BELEN","Granada",115.9,1.2,{"$f":"AI140*AJ140","v":139.08}]
[{"$f":"A140+1","v":134},"094","CR 70 x CL 26 B","VP","EC-1","C",2,{"$nulls":4},1,{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},3,2,1,{"$f":"(W141*3)+(X141*3)+(Y141*2)","v":17},{"$nulls":4},2,null,"BELEN","Granada",115.9,1.2,{"$f":"AI141*AJ141","v":139.08}]
[135,"094","CR 70 x CL 27","VP","EC-1","C",1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},3,1,1,{"$f":"(W142*3)+(X142*3)+(Y142*2)","v":14},{"$nulls":4},3,null,"BELEN","Granada",115.9,1.2,{"$f":"AI142*AJ142","v":139.08}]
[136,"095","CR 70 x CL 24","V","EC-1","C",null,3,{"$nulls":3},2,{"$nulls":10},5,3,null,24,{"$nulls":4},5,null,"BELEN","San Bernardo",115.1,0.6,69.05999999999999]
[137,"096","CR 70 x CL 16","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},4,2,8,34,null,8,2,null,4,8,"BELEN","Las Playas",111.2,0.1,11.120000000000001]
[138,"096","CR 70 x CL 19","V","EC-1","C",3,{"$nulls":4},2,{"$nulls":10},5,3,null,24,{"$nulls":3},1,5,null,"BELEN","Las Playas",111.2,0.1,11.120000000000001]
[139,"097","CR 70 x CL 14","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},4,{"$nulls":10},6,2,null,24,{"$nulls":4},6,null,"BELEN","Las Playas",113.2,0.8,90.56]
[140,"098","CR 70 x CL 9","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},4,{"$nulls":10},6,2,null,24,null,null,1,null,6,null,"BELEN","Diego Echavarría",115.1,0.7,80.57]
[141,"099","CR 78 x CL 33","VP","EC-1","C",null,3,{"$nulls":4},1,2,{"$nulls":3},4,{"$nulls":4},6,3,12,51,{"$nulls":4},6,null,"BELEN","El Nogal-Los Almendros",117.2,1.2,140.64]
[142,"100","CR 72 x CL 33 ","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},4,2,4,26,null,4,null,null,4,4,"BELEN","El Nogal-Los Almendros",121.4,1.3,157.82000000000002]
[143,"100","CR 74 x CL 33","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},4,2,4,26,null,4,null,null,4,4,"BELEN","El Nogal-Los Almendros",121.4,1.3,157.82000000000002]
[144,"101","DIAG 74 B x CL 33 NOR-OCCI ","VP","EC-1","C",2,2,{"$nulls":4},4,{"$nulls":9},8,4,6,48,{"$nulls":4},8,null,"LAURELES","U.P.B.",111.2,3.9,433.68]
[145,"101","DIAG 74 B x CL 33 NOR-ORI ","VP","EC-1","C",{"$nulls":6},4,{"$nulls":9},4,null,4,20,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","U.P.B.",111.2,3.9,433.68]
[146,"101","DIAG 74 B x CL 33 SUR-OCCI ","VP","EC-1","C",1,1,{"$nulls":4},7,{"$nulls":9},10,2,8,52,{"$nulls":4},10,1,"LAURELES","U.P.B.",111.2,3.9,433.68]
[147,"101","DIAG 74 B x CL 33 SUR-ORI ","VP","EC-1","C",2,1,{"$nulls":3},3,{"$nulls":10},6,3,4,35,{"$nulls":4},6,null,"LAURELES","U.P.B.",111.2,3.9,433.68]
[148,"102","CR 66 B x CL 33","V","EC-1","C",3,{"$nulls":4},3,{"$nulls":10},6,3,null,27,{"$nulls":4},6,null,"BELEN","Rosales",116.9,0.6,70.14]
[149,"103","CR 66 A x CL 33 LAT OCCIDENTAL","VP","EC-1","C",null,null,1,{"$nulls":3},1,1,1,null,null,1,{"$nulls":4},4,1,9,33,{"$nulls":4},4,null,"BELEN","Fátima",116.5,1.6,186.4]
[150,"103","CR 66 A x CL 33 LAT ORIENTAL","VP","EC-1","C",null,null,1,{"$nulls":3},1,2,{"$nulls":3},4,{"$nulls":4},4,1,11,37,{"$nulls":4},4,null,"BELEN","Fátima",116.5,1.6,186.4]
[151,"104","CR 65 x CL 33","VP","EC-1","C",1,{"$nulls":4},1,null,1,{"$nulls":3},5,1,{"$nulls":3},4,2,10,38,1,1,null,null,4,null,"BELEN","Fátima",112,0.9,100.8]
[152,"105","DIAG 74 B x CL 32 F OCCIDENTAL","VP","EC-1","C",{"$nulls":6},3,1,2,null,null,3,null,null,1,null,6,null,18,54,{"$nulls":4},6,null,"BELEN","Rosales",116.7,2.4,280.08]
[153,"105","DIAG 74 B x CL 32 F ORIENTAL","VP","EC-1","C",{"$nulls":6},3,2,null,1,null,4,null,1,null,null,6,null,18,54,{"$nulls":4},6,null,"BELEN","Rosales",116.7,2.4,280.08]
[154,"106","CR 66 B x CL 32 F COST. NORTE","VP","EC-1","C",null,null,1,{"$nulls":3},1,1,{"$nulls":5},1,null,null,3,1,8,28,{"$nulls":4},3,null,"BELEN","Rosales",116.8,1.6,186.88]
[155,"106","CR 66 B x CL 32 F COST. SUR","VP","EC-1","C",1,{"$nulls":6},2,{"$nulls":3},1,null,null,1,null,3,1,9,30,{"$nulls":4},3,null,"BELEN","Rosales",116.8,1.6,186.88]
[156,"107","CR 77 x CL 30 A","VP","EC-1","C",{"$nulls":5},2,1,1,{"$nulls":3},1,2,{"$nulls":3},4,null,8,28,{"$nulls":4},4,null,"BELEN","Belén",115.3,1.3,149.89000000000001]
[157,"107","CR 78 x CL 30 A","VP","EC-1","C",null,1,{"$nulls":4},1,2,{"$nulls":4},1,{"$nulls":3},4,1,8,31,{"$nulls":4},4,null,"BELEN","Belén",115.3,1.3,149.89000000000001]
[158,"108","CR 70 x CL 30 A","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":9},4,1,{"$nulls":3},3,3,8,34,{"$nulls":4},2,null,"BELEN","Rosales",113.9,1.1,{"$f":"AI165*AJ165","v":125.29000000000002}]
[159,"109","CR 66 B x CL 30 A","VP","EC-1","C",2,1,1,{"$nulls":8},1,2,{"$nulls":3},4,3,6,33,{"$nulls":4},4,null,"BELEN","Rosales",116.6,1,116.6]
[160,"110","CR 65 x CL 30 A","VP","EC-1","C",null,1,2,{"$nulls":11},1,null,3,3,9,36,{"$nulls":4},3,null,"BELEN","Fátima",117,1.3,152.1]
[161,"111","CR 65 x CL 25","VP","EC-1","C",null,2,2,null,null,2,{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},6,4,8,46,{"$nulls":4},6,null,"GUAYABAL","Trinidad",111.1,1.1,122.21000000000001]
[162,"112","CR 52 x CL 25","VP","EC-1","C",null,1,2,null,null,1,5,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},9,3,12,60,{"$nulls":4},9,null,"GUAYABAL","Santa Fé",119.1,1.2,142.92]
[163,"113","CR 80 x CL 19 ","VP","EC-1","C",1,2,{"$nulls":3},1,null,1,{"$nulls":3},2,{"$nulls":3},1,5,3,6,36,6,null,1,null,5,4,"BELEN","La Gloria",118.3,1.1,130.13]
[164,"114","CR 76 x CL 16","VP","EC-1","C",null,null,4,{"$nulls":3},1,3,{"$nulls":8},8,4,16,68,{"$nulls":4},8,null,"BELEN","La Gloria",115.8,2,231.6]
[165,"115","AV 80 x CL 35 NORTE ","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},4,2,4,26,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","Las Acacias",112.4,2.7,303.48]
[166,"115","AV 80 x CL 35 OCCIDENTAL ","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},4,2,4,26,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","Las Acacias",112.4,2.7,303.48]
[167,"115","AV 80 x CL 35 ORIENTAL","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},4,2,4,26,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","Las Acacias",112.4,2.7,303.48]
[168,"115","AV 80 x CL 35 SUR","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},4,2,4,26,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","Las Acacias",112.4,2.7,303.48]
[169,"116","AV 80 x CL 33 NOR-OCCI ","VP","EC-1","C",null,3,{"$nulls":4},3,{"$nulls":9},6,3,6,39,{"$nulls":4},6,null,"LAURELES","Las Acacias",114.4,2.9,331.76]
[170,"116","AV 80 x CL 33 NOR-ORIE","VP","EC-1","C",null,4,{"$nulls":4},4,{"$nulls":9},8,4,8,52,{"$nulls":4},7,null,"LAURELES","Las Acacias",114.4,2.9,331.76]
[171,"116","AV 80 x CL 33 SUR-OCCI","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},4,2,4,26,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","Las Acacias",114.4,2.9,331.76]
[172,"116","AV 80 x CL 33 SUR-ORIE","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},4,2,4,26,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","Las Acacias",114.4,2.9,331.76]
[173,"117","CR 87 x CL 30","VP","EC-2","C",null,2,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},6,2,8,40,{"$nulls":4},6,null,"BELEN","Los Alpes",118.6,0.8,94.88]
[174,"118","CR 83 x CL 19 COST.NORTE","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},3,2,null,15,{"$nulls":4},3,null,"BELEN","Altavista",117.3,0.6,70.38]
[175,"118","CR 83 x CL 19 COST. SUR","V","EC-1","C",2,{"$nulls":15},2,2,null,12,{"$nulls":4},2,null,"BELEN","Altavista",117.3,0.6,70.38]
[176,"119","CR 53 x CL 30 A","V","EC-1","C",3,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},4,3,null,21,{"$nulls":4},4,null,"BELEN","Cerro Nutibara",114.1,0.5,57.05]
[177,"120","CR 52 x CL 29 B ","VP","EC-1","C",null,1,{"$nulls":3},5,1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},7,1,4,32,{"$nulls":4},7,null,"GUAYABAL","Santa Fé",null,null,0]
[178,"122","CR 55 x CL 30 A","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},3,2,null,15,{"$nulls":4},3,null,"GUAYABAL","Tenche",114.4,0.6,68.64]
[179,"123","CR 64 A x CL 33 ","VP","EC-2","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},4,2,4,26,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","Los Conquistadores",115.7,0.8,92.56]
[180,"124","AV 80 x CL 44 cost NORTE","VP","EC-1","C",{"$nulls":6},2,{"$nulls":9},2,null,2,10,null,2,null,null,2,2,"LAURELES","Lorena",116.4,{"v":2,"d":"2.0"},232.8]
[181,"124","AV 80 x CL 44 cost OCCIDENTAL","VP","EC-1","C",null,1,1,null,null,1,3,{"$nulls":9},6,2,4,32,null,2,null,null,6,2,"LAURELES","Lorena",116.4,{"v":2,"d":"2.0"},232.8]
[182,"124","AV 80 x CL 44 cost ORIENTAL","VP","EC-1","C",null,1,1,null,null,1,3,{"$nulls":9},6,2,4,32,null,2,null,null,6,2,"LAURELES","Lorena",116.4,{"v":2,"d":"2.0"},232.8]
[183,"124","AV 80 x CL 44 cost SUR","VP","EC-1","C",{"$nulls":6},2,{"$nulls":9},2,null,2,10,null,2,null,null,2,2,"LAURELES","Lorena",116.4,{"v":2,"d":"2.0"},232.8]
[184,"125","CR 80 A x CL 44 ","VP","EC-2","C",1,1,{"$nulls":3},1,1,2,{"$nulls":8},6,2,6,36,{"$nulls":4},6,null,"LAURELES","Lorena",114,0.9,102.60000000000001]
[185,"126","CR 79 AA x CL 44","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},6,{"$nulls":10},9,2,null,33,{"$nulls":4},9,null,"LAURELES","Lorena",112.3,0.8,89.84]
[186,"127","CR 78 x CL 44","V","EC-1","C",3,{"$nulls":4},3,{"$nulls":10},6,3,null,27,{"$nulls":4},6,null,"LAURELES","Lorena",117.3,1.8,211.14]
[187,"127","CR 78 x CL 44 A","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":10},4,2,null,18,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","Lorena",117.3,1.8,211.14]
[188,"128","CR 74 x CL 44","V","EC-1","C",3,{"$nulls":4},2,{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},5,3,2,28,null,null,2,null,5,null,"LAURELES","Lorena",116.2,0.8,92.96000000000001]
[189,"129","CR 73 x CL 43","V","EC-1","C",{"$nulls":5},4,{"$nulls":10},4,null,null,12,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","Lorena",114.5,0.7,80.14999999999999]
[190,"129","CR 73 x CL 44","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":10},6,2,null,24,{"$nulls":4},6,null,"LAURELES","Lorena",114.5,0.7,80.14999999999999]
[191,"130","CR 70 x CL 43","VP","EC-1","C",null,1,1,{"$nulls":3},2,{"$nulls":4},3,1,{"$nulls":3},4,2,10,38,8,{"$nulls":3},4,2,"LAURELES","Bolivariana",119.8,1.1,131.78]
[192,"131","CR 70 x CL 44","VP","EC-1","C",null,3,{"$nulls":5},3,{"$nulls":3},3,1,null,null,5,6,3,14,55,10,{"$nulls":3},6,6,"LAURELES","Bolivariana",112,2.7,302.40000000000003]
[193,"131","CR 70 x CL 44 A","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},1,2,{"$nulls":3},2,1,{"$nulls":3},4,2,11,40,8,{"$nulls":3},4,3,"LAURELES","Bolivariana",112,2.7,302.40000000000003]
[194,"132","CR 68 A x CL 44","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":5},2,{"$nulls":3},1,1,1,null,null,4,2,12,42,null,null,2,null,4,null,"LAURELES","Naranjal",118.5,1.2,142.2]
[195,"133","CR 79 x TV 39 B ","V","EC-1","C",4,{"$nulls":4},2,{"$nulls":10},6,4,null,30,{"$nulls":4},6,null,"LAURELES","Lorena",114.5,0.5,57.25]
[196,"134","TV 39 B x CQ 74 B","V","EC-1","C",4,{"$nulls":4},4,{"$nulls":10},8,4,null,36,{"$nulls":4},8,null,"LAURELES","Laureles",123.1,0.8,98.48]
[197,"135","CR 74 x CQ 74B ","VP","EC-1","C",3,{"$nulls":4},1,{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},4,3,2,25,null,null,2,null,4,null,"LAURELES","Laureles",115.7,0.8,92.56]
[{"$f":"A204+1","v":198},"136","TV 39 B x CQ 2","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},4,{"$nulls":10},6,2,null,24,{"$nulls":4},6,null,"LAURELES","Laureles",128.2,1.2,153.83999999999997]
[199,"136","TV 39 B x CQ 4 ","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},4,{"$nulls":10},6,2,null,{"$f":"(W206*3)+(X206*3)+(Y206*2)","v":24},{"$nulls":4},6,null,"LAURELES","Laureles",128.2,1.2,153.83999999999997]
[200,"137","CR 73 x CQ 4","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},3,{"$nulls":10},5,2,null,21,{"$nulls":4},5,null,"LAURELES","Laureles",113,0.8,90.4]
[201,"138","CR 70 x CQ 1","VP","EC-1","C",1,1,1,{"$nulls":3},1,null,1,null,null,3,null,null,1,4,5,3,14,52,9,{"$nulls":3},5,3,"LAURELES","U.P.B.",114,1.4,159.6]
[202,"139","CR 80 x CL 50","V","EC-1","C",2,{"$nulls":15},3,2,null,15,{"$nulls":4},2,null,"LA AMÉRICA","Calasanz",117.7,0.8,94.16000000000001]
[203,"139","CR 81 A x CL 50","V","EC-1","C",4,{"$nulls":4},4,{"$nulls":10},8,4,null,36,{"$nulls":4},8,null,"LA AMÉRICA","Calasanz",117.7,0.8,94.16000000000001]
[204,"140","CR 80 x CL 47 D","VP","EC-1","C",null,1,{"$nulls":4},2,3,{"$nulls":3},3,{"$nulls":4},6,1,12,45,{"$nulls":4},6,null,"LA AMÉRICA","Calasanz",116.2,2.4,278.88]
[205,"140","CR 80 x CL 48","VP","EC-1","C",{"$nulls":6},4,2,{"$nulls":3},4,{"$nulls":4},6,null,12,42,null,2,null,null,6,null,"LA AMÉRICA","Calasanz",116.2,2.4,278.88]
[206,"141","CR 78 x CL 47 D","V","EC-1","C",1,{"$nulls":4},3,{"$nulls":10},4,1,null,15,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","El Velódromo",117.1,0.8,93.68]
[207,"142","CR 74 x CL 50","VP","EC-1","C",null,2,1,{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},2,1,{"$nulls":3},6,3,14,55,null,2,null,null,6,1,"LAURELES","U.D. Atanasio Girardot",111.3,1.7,189.20999999999998]
[208,"143","CR 70 x CL 49 ","VP","EC-1","C",null,1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":9},2,1,2,13,2,{"$nulls":3},2,2,"LAURELES","U.D. Atanasio Girardot",125.1,2.7,337.77]
[209,"143","CR 70 x CL 50","VP","EC-1","C",null,3,{"$nulls":5},5,{"$nulls":3},3,1,null,null,2,8,3,18,69,4,{"$nulls":3},8,null,"LAURELES","U.D. Atanasio Girardot",125.1,2.7,337.77]
[210,"144","CR 67 x CL 49 B","V","EC-1","C",{"$nulls":5},4,{"$nulls":10},4,null,null,12,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","Suramericana",116.4,0.9,104.76]
[211,"144","CR 67 x CL 50","VP","EC-1","C",1,{"$nulls":6},2,{"$nulls":8},3,null,null,9,{"$nulls":4},3,null,"LAURELES","Suramericana",116.4,0.9,104.76]
[212,"145","CR 67 x CL 51","VP","EC-1","C",2,{"$nulls":5},1,{"$nulls":9},3,2,1,17,{"$nulls":4},3,null,"LAURELES","Carlos E. Restrepo",116.5,0.9,104.85000000000001]
[213,"146","CR 70 x CL 51","V","EC-1","C",3,{"$nulls":4},2,{"$nulls":10},5,3,null,24,{"$nulls":4},5,null,"LAURELES","Cuarta Brigada",128.1,1.5,192.14999999999998]
[214,"146","CR 70 x CL 53","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":10},4,2,null,18,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","Cuarta Brigada",128.1,1.5,192.14999999999998]
[215,"146","CR 70 x CL 55","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},3,2,6,27,null,4,null,null,3,4,"LAURELES","Cuarta Brigada",128.1,1.5,192.14999999999998]
[216,"147","CR 73 x CL 47 D","VP","EC-1","C",2,1,{"$nulls":3},4,{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},7,3,2,34,{"$nulls":4},7,null,"LAURELES","U.D. Atanasio Girardot",117.3,0.8,93.84]
[217,"148","CR 70 x CL 47 D","VP","EC-1","C",null,1,null,1,null,null,1,1,{"$nulls":3},3,1,{"$nulls":3},4,2,12,42,7,{"$nulls":3},4,null,"LAURELES","U.D. Atanasio Girardot",114.6,1.8,206.28]
[218,"149","CR 70 x CL 48","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,null,null,2,null,null,3,{"$nulls":3},4,2,12,42,8,1,null,null,4,2,"LAURELES","U.D. Atanasio Girardot",117.7,1.2,141.24]
[219,"150","CR 68 A x CL 47 D","VP","EC-1","C",2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},4,2,2,22,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","Naranjal",119.1,2.2,262.02]
[220,"150","CR 68 A x CL 48","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":10},4,2,null,18,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","Naranjal",119.1,2.2,262.02]
[221,"151","CR 65 x CL 55","VP","EC-1","C",2,{"$nulls":4},1,1,{"$nulls":9},4,2,1,20,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","Carlos E. Restrepo",124.4,2,248.8]
[222,"151","CR 65 x CL 60","VP","EC-1","C",1,1,{"$nulls":3},2,{"$nulls":10},4,2,1,20,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","Carlos E. Restrepo",124.4,2,{"$f":"AI229*AJ229","v":248.8}]
[223,"152","CR 65 x CL 51","VP","EC-1","C",2,{"$nulls":4},2,2,{"$nulls":9},6,2,2,28,{"$nulls":4},6,null,"LAURELES","Carlos E. Restrepo",117.5,0.7,82.25]
[224,"153","CR 65 x CL 50","V","EC-1","C",4,{"$nulls":4},2,{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},6,3,2,31,{"$nulls":4},6,null,"LAURELES","Suramericana",105.3,3.4,358.02]
[225,"153","CR 66 x CL 50","VP","EC-1","C",null,1,2,{"$nulls":3},3,{"$nulls":9},6,3,8,43,{"$nulls":4},5,null,"LAURELES","Suramericana",105.3,3.4,358.02]
[226,"154","CR 65 x CL 49 B","VP","EC-1","C",1,{"$nulls":4},1,3,{"$nulls":9},5,1,4,26,{"$nulls":4},5,null,"LAURELES","Suramericana",110,5.3,583]
[227,"157","CR 65 x CL 44","VP","EC-1","C",null,2,2,1,null,1,null,null,1,{"$nulls":7},7,3,13,56,{"$nulls":4},6,null,"LAURELES","San Joaquín",113.8,2.2,250.36]
[228,"158","CR 65 x CL 43","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},4,2,6,30,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","San Joaquín",113.1,1.1,124.41000000000001]
[229,"160","CR 65 x CL 38 Cost. NORTE","VP","EC-1","C",null,null,1,{"$nulls":3},2,2,null,null,1,1,null,1,null,null,6,1,17,55,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","Los Conquistadores",115.2,1.8,207.36]
[230,"160","CR 65 x CL 38 Cost. SUR","VP","EC-1","C",null,null,1,{"$nulls":3},3,{"$nulls":9},4,1,5,25,{"$nulls":4},4,null,"LAURELES","Los Conquistadores",115.2,1.8,207.36]
[231,"161","CR 66 B x CQ 1 ","VP","EC-1","C",3,{"$nulls":4},2,2,{"$nulls":9},7,3,2,34,{"$nulls":4},7,null,"LAURELES","U.P.B.",115.7,1.9,219.82999999999998]
[232,"162","CR 87 x CL 47 F","VP","EC-2","C",null,1,2,null,null,1,{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},4,3,6,33,{"$nulls":4},4,null,"LA AMÉRICA","Santa Lucía",120.5,2.2,265.1]
[233,"162","CR 87 x CL 48 A","VP","EC-2","C",2,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},6,4,null,30,null,1,null,null,6,null,"LA AMÉRICA","Santa Lucía",120.5,2.2,265.1]
[234,"163","CR 99 x CL 44","VP","EC-1","C",null,4,{"$nulls":9},4,{"$nulls":4},4,4,8,40,{"$nulls":4},4,null,"SAN JAVIER","San Javier No.1",117.6,0.9,105.84]
[235,"164","CR 92 x CL 44","V","EC-1","C",3,{"$nulls":4},2,{"$nulls":10},5,3,null,24,{"$nulls":4},5,null,"LA AMÉRICA","El Danubio",115.8,0.6,69.47999999999999]
[236,"165","CR 90 x CL 44","V","EC-1","C",3,{"$nulls":4},4,{"$nulls":10},7,3,null,30,{"$nulls":4},7,null,"LA AMÉRICA","El Danubio",115.4,0.9,103.86000000000001]
[237,"166","CR 84 x CL 44","VP","EC-1","C",null,4,{"$nulls":4},2,1,{"$nulls":3},4,{"$nulls":3},1,7,4,12,57,12,{"$nulls":3},7,12,"LA AMÉRICA","La América",115.6,1.6,184.96]
[238,"167","CR 92 x CL 35","VP","EC-1","C",null,4,{"$nulls":14},4,4,null,24,{"$nulls":4},4,null,"SAN JAVIER","Belencito",119.7,0.6,71.82]
[239,"168","CR 84 x CL 35","VP","EC-1","C",null,null,3,{"$nulls":4},2,{"$nulls":8},5,3,10,44,{"$nulls":4},5,null,"LAURELES","La Castellana",115.4,1.4,161.56]
[240,"169","CR 80 x CL 54 A","VP","EC-1","C",1,2,{"$nulls":3},2,1,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},6,6,null,36,{"$nulls":4},5,null,"LAURELES","Los Colores",120.1,1.8,216.18]
[241,"169","CR 80 x CL 55","VP","EC-1","C",1,1,{"$nulls":3},2,1,1,{"$nulls":3},2,{"$nulls":4},6,6,null,36,2,{"$nulls":3},6,null,"LAURELES","Los Colores",120.1,1.8,216.18]
[242,"170","CR 82 x CL 50","VP","EC-1","C",{"$nulls":6},4,1,{"$nulls":3},1,{"$nulls":4},5,8,null,39,{"$nulls":4},5,null,"LA AMÉRICA","Calasanz",115.8,1.5,173.7]
[243,"171","AV 80 x CL 65 ","VP","EC-1","C",null,2,2,{"$nulls":3},3,5,{"$nulls":3},1,{"$nulls":4},12,4,20,88,{"$nulls":4},12,null,"ROBLEDO","San Germán",119.7,1,119.7]
[244,"172","CR 64 B x CL 50 ","VP","EC-2","C",null,3,{"$nulls":4},3,{"$nulls":9},6,3,6,39,{"$nulls":4},6,null,"LAURELES","Suramericana",116.6,1,116.6]
[245,"173","CR 63 A x CL 44 ","VP","EC-2","C",null,1,{"$nulls":4},3,{"$nulls":9},4,1,4,23,null,4,null,null,4,4,"LAURELES","San Joaquín",119.1,1.2,142.92]
[246,"173","CR 63 D x CL 44 ","VP","EC-2","C",null,1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":9},2,2,2,16,null,2,null,null,2,2,"LAURELES","San Joaquín",119.1,1.2,142.92]
[247,"174","TV 73 x CL 65 ","VP","EC-1","C",3,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},8,5,4,47,null,4,null,null,6,3,"ROBLEDO","Facultad Veterinaria y Zootecnia U.de.A.",116.5,1.1,128.15]
[248,"175","CR 63 C x CL 42 C ","VP","EC-2","C",1,4,{"$nulls":3},2,3,{"$nulls":4},4,2,{"$nulls":3},10,5,15,75,null,10,null,null,10,9,"LAURELES","Los Conquistadores",121.3,2.3,278.98999999999995]
[249,"176","CR 82 x CL 48","V","EC-1","C",1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},2,1,null,9,{"$nulls":4},2,null,"LA AMÉRICA","La Floresta",115.7,0.9,104.13000000000001]
[250,"176","CR 82 x CL 48 A","V","EC-1","C",1,{"$nulls":4},3,{"$nulls":10},4,1,null,15,{"$nulls":4},4,null,"LA AMÉRICA","La Floresta",115.7,0.9,104.13000000000001]
[251,"177","CR 80 A x CL 63 ","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":10},4,2,null,18,{"$nulls":4},4,null,"ROBLEDO","Robledo",122.9,0.7,86.03]
[252,"178","CR 74 B x CL 65 ","VP","EC-1","C",null,1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":9},2,1,2,13,null,2,null,null,2,null,"ROBLEDO","San Germán",117.4,0.3,35.22]
[253,"180","CR 78 x CL 65 ","VP","EC-2","C",null,1,{"$nulls":3},1,2,1,{"$nulls":3},1,{"$nulls":4},5,1,6,30,null,null,1,null,5,null,"ROBLEDO","Facultad de Minas U. Nacional",115.1,1.9,218.68999999999997]
[254,"180","CR 80 x CR 78 FAC. MINAS","VP","EC-2","C",null,2,{"$nulls":3},1,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},5,2,6,33,null,6,null,null,5,6,"ROBLEDO","Facultad de Minas U. Nacional",115.1,1.9,218.68999999999997]
[255,"181","CR 52 x CL 53 ","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},2,1,{"$nulls":3},6,2,10,44,{"$nulls":3},2,null,null,"CANDELARIA","La Candelaria",130.2,1.4,182.27999999999997]
[256,"182","CR 52 x CL 57","VP","EC-1","C",{"$nulls":6},3,1,{"$nulls":3},1,1,{"$nulls":3},4,null,8,28,{"$nulls":4},4,null,"CANDELARIA","Estación Villa",121.9,2,243.8]
[257,"182","CR 52 x CL 57 B","VP","EC-1","C",{"$nulls":6},3,1,{"$nulls":3},1,1,{"$nulls":3},4,null,8,28,{"$nulls":4},4,null,"CANDELARIA","Estación Villa",121.9,2,243.8]
[258,"182","CR 52 x CL 58","VP","EC-1","C",{"$nulls":6},2,2,{"$nulls":8},4,null,6,24,{"$nulls":4},4,null,"CANDELARIA","Estación Villa",121.9,2,243.8]
[259,"183","CR 51 D x CL 61","V","EC-1","C",{"$nulls":5},6,{"$nulls":10},6,null,null,18,{"$nulls":4},6,null,"CANDELARIA","Jesús Nazareno",115.2,1.5,172.8]
[260,"183","CR 52 x CL 61","VP","EC-1","C",null,null,1,{"$nulls":3},3,{"$nulls":4},3,1,{"$nulls":3},4,1,10,35,{"$nulls":4},4,null,"CANDELARIA","Jesús Nazareno",115.2,1.5,172.8]
[261,"184","CR 52 x CL 62","VP","EC-1","C",null,null,1,{"$nulls":8},2,1,{"$nulls":3},4,1,10,35,{"$nulls":4},4,null,"CANDELARIA","Jesús Nazareno",124.7,1.6,199.52]
[{"$f":"A268+1","v":262},"184","CR 52 x CL 64","VP","EC-1","C",null,null,1,{"$nulls":3},3,{"$nulls":4},3,1,{"$nulls":3},4,1,10,35,{"$nulls":4},4,null,"CANDELARIA","Jesús Nazareno",124.7,1.6,199.52]
[263,"185","CR 52 x CL 67","VP","EC-1","C",null,3,{"$nulls":4},1,2,{"$nulls":3},4,2,{"$nulls":3},6,3,16,59,7,{"$nulls":3},4,null,"CANDELARIA","Jesús Nazareno",116,2.1,243.60000000000002]
[264,"186","CR 55 x CL 67","VP","EC-1","C",null,3,2,{"$nulls":3},1,2,{"$nulls":3},4,1,{"$nulls":3},8,5,18,75,8,{"$nulls":3},7,null,"CANDELARIA","El Chagualo",116.7,2.7,315.09000000000003]
[265,"187","CR 55 x CL 65","VP","EC-1","C",null,4,1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},4,2,{"$nulls":3},7,5,18,72,13,{"$nulls":3},8,null,"CANDELARIA","El Chagualo",111.4,3,334.20000000000005]
[266,"188","CR 52 x CL 68","V","EC-1","C",{"$nulls":5},4,{"$nulls":10},4,null,null,12,{"$nulls":4},4,null,"ARANJUEZ","Sevilla",115.6,1.4,161.83999999999997]
[267,"188","CR 52 x CL 70","VP","EC-1","C",null,1,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},5,1,8,{"$f":"(W274*3)+(X274*3)+(Y274*2)","v":34},{"$nulls":4},5,null,"ARANJUEZ","Sevilla",115.6,1.4,161.83999999999997]
[268,"189","CR 53 x CL 70 ","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},1,2,{"$nulls":3},2,{"$nulls":3},1,5,2,9,39,4,1,null,null,5,null,"ARANJUEZ","Universidad de Antioquia",120.3,0.9,108.27]
[269,"190","CR 52 x CL 73","VP","EC-1","C",null,1,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},4,1,8,31,5,{"$nulls":3},4,null,"ARANJUEZ","Parque Norte",116.4,1.2,139.68]
[270,"190","CR 53 x CL 73","V","EC-1","C",2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":6},2,{"$nulls":3},4,2,4,26,2,{"$nulls":3},4,null,"ARANJUEZ","Parque Norte",116.4,1.2,139.68]
[271,"191","CR 51 x CL 68","VP","EC-1","C",1,{"$nulls":5},2,{"$nulls":9},3,1,null,12,{"$nulls":4},3,null,"ARANJUEZ","Sevilla",115.7,0.6,69.42]
[272,"192","CR 52 x CL 77","VP","EC-1","C",1,1,1,{"$nulls":3},1,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},4,3,6,33,{"$nulls":4},4,null,"ARANJUEZ","Parque Norte",118.2,1.6,189.12]
[273,"192","CR 53 x CL 77 ","V","EC-1","C",3,{"$nulls":4},5,{"$nulls":6},2,{"$nulls":3},8,3,4,41,2,{"$nulls":3},8,null,"ARANJUEZ","Parque Norte",118.2,1.6,189.12]
[274,"193","CR 52 x CL 80","VP","EC-1","C",null,1,{"$nulls":4},3,{"$nulls":9},4,1,4,23,{"$nulls":4},4,null,"ARANJUEZ","Moravia",230.1,0.5,115.05]
[275,"194","CR 52 x CL 82 ","VP","EC-1","C",null,1,1,{"$nulls":3},1,{"$nulls":8},1,4,2,4,26,4,{"$nulls":3},4,null,"ARANJUEZ","Bermejal-Los Alamos",117.1,1,117.1]
[276,"195","CR 51 x CL 67 COST. NORTE","VP","EC-1","C",2,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},6,4,4,38,2,{"$nulls":3},6,null,"ARANJUEZ","Sevilla",116,5.4,626.4000000000001]
[277,"195","CR 51 x CL 67 COST. OCCIDENTAL","VP","EC-1","C",4,1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},6,5,6,45,2,{"$nulls":3},6,null,"ARANJUEZ","Sevilla",116,5.4,626.4000000000001]
[278,"195","CR 51 x CL 67 COST. ORIENTAL","VP","EC-1","C",4,1,{"$nulls":5},2,{"$nulls":3},3,1,{"$nulls":3},7,5,10,56,3,null,2,null,7,null,"ARANJUEZ","Sevilla",116,5.4,626.4000000000001]
[279,"195","CR 51 x CL 67 COST. SUR","VP","EC-1","C",2,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":9},6,4,4,38,3,{"$nulls":3},6,null,"ARANJUEZ","Sevilla",116,5.4,626.4000000000001]
[280,"196","CR 49 x CL 67","VP","EC-1","C",null,3,1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":3},5,{"$nulls":4},4,5,12,51,9,{"$nulls":3},5,null,"ARANJUEZ","San Pedro",117.8,3.3,388.73999999999995]
[281,"196","CR 50 x CL 67","VP","EC-1","C",null,3,{"$nulls":4},1,2,{"$nulls":3},4,{"$nulls":4},5,4,12,51,4,{"$nulls":3},6,null,"ARANJUEZ","San Pedro",117.8,3.3,388.73999999999995]
[282,"197","CR 45 x CL 66 A","VP","EC-1","C",1,2,{"$nulls":3},1,null,2,{"$nulls":8},6,3,6,39,5,{"$nulls":3},6,null,"CANDELARIA","Prado",118.2,2.7,319.14000000000004]
[283,"198","CR 47 x CL 67","VP","EC-1","C",null,1,{"$nulls":4},2,1,{"$nulls":3},1,1,{"$nulls":3},4,1,8,31,{"$nulls":4},4,null,"ARANJUEZ","Manrique Central No. 1",115.2,0.5,57.6]
[284,"199","CR 45 x CL 67","VP","EC-1","C",1,2,{"$nulls":3},6,2,2,{"$nulls":3},12,{"$nulls":3},1,12,4,20,88,18,{"$nulls":3},11,null,"MANRIQUE","Manrique Central No. 2",null,null,0]
[285,"200","CR 44 x CL 69","VP","EC-1","C",null,3,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},4,3,8,37,{"$nulls":4},4,null,"MANRIQUE","Manrique Central No. 2",116.9,2.9,339.01]
[286,"200","CR 45 x CL 69","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},3,2,8,31,7,{"$nulls":3},4,null,"MANRIQUE","Manrique Central No. 2",116.9,2.9,{"$f":"AI293*AJ293","v":339.01}]
[287,"200","CR 47 x CL 69","VP","EC-1","C",null,3,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},4,3,8,37,null,null,4,null,4,null,"MANRIQUE","Manrique Central No. 2",116.9,2.9,339.01]
[288,"201","CR 44 x CL 71","VP","EC-1","C",null,3,{"$nulls":9},3,{"$nulls":4},3,3,6,30,{"$nulls":4},4,null,"MANRIQUE","Manrique Central No. 2",117.8,2.9,341.62]
[289,"201","CR 45 x CL 71 A","VP","EC-1","C",null,1,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},4,1,8,31,7,{"$nulls":3},4,null,"MANRIQUE","Manrique Central No. 2",117.8,2.9,341.62]
[290,"201","CR 46 x CL 71 A","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},7,{"$nulls":4},3,3,10,38,{"$nulls":4},3,null,"MANRIQUE","Manrique Central No. 2",117.8,2.9,341.62]
[291,"202","CR 44 x CL 74","VP","EC-1","C",null,3,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},4,3,8,37,{"$nulls":4},4,null,"MANRIQUE","El Pomar",120.1,3.1,372.31]
[292,"202","CR 45 x CL 73","VP","EC-1","C",null,1,1,{"$nulls":3},2,{"$nulls":4},5,1,{"$nulls":3},4,2,12,42,10,{"$nulls":3},4,null,"MANRIQUE","El Pomar",120.1,3.1,372.31]
[293,"202","CR 46 x CL 73","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},2,1,{"$nulls":3},4,2,8,34,null,null,4,null,4,null,"MANRIQUE","El Pomar",120.1,3.1,372.31]
[294,"203","CR 44 x CL 78","VP","EC-1","C",null,3,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},4,3,8,37,{"$nulls":4},4,null,"MANRIQUE","Campo Valdés No. 2",117.8,2.9,341.62]
[295,"203","CR 45 x CL 78","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},3,2,8,31,8,{"$nulls":3},4,null,"MANRIQUE","Campo Valdés No. 2",117.8,2.9,341.62]
[296,"203","CR 46 x CL 78","VP","EC-1","C",null,3,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},4,3,8,37,null,null,4,null,4,null,"MANRIQUE","Campo Valdés No. 2",117.8,2.9,341.62]
[297,"204","CR 44 x CL 80","VP","EC-1","C",null,3,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},4,3,8,37,{"$nulls":4},4,null,"MANRIQUE","Campo Valdés No. 2",116.6,2.9,338.14]
[298,"204","CR 45 x CL 80","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},4,2,8,34,8,{"$nulls":3},4,null,"MANRIQUE","Campo Valdés No. 2",116.6,2.9,338.14]
[299,"204","CR 46 x CL 80","VP","EC-1","C",null,3,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},4,3,6,33,{"$nulls":4},4,null,"MANRIQUE","Campo Valdés No. 2",116.6,2.9,338.14]
[300,"205","CR 44 x CL 84","VP","EC-1","C",null,3,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},4,3,8,37,{"$nulls":4},4,null,"MANRIQUE","Campo Valdés No. 2",119,2.8,333.2]
[301,"205","CR 45 x CL 84","VP","EC-1","C",null,2,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},4,2,8,34,7,{"$nulls":3},4,null,"MANRIQUE","Campo Valdés No. 2",119,2.8,333.2]
[302,"205","CR 46 x CL 84","VP","EC-1","C",null,3,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},4,3,7,35,{"$nulls":4},4,null,"MANRIQUE","Campo Valdés No. 2",119,2.8,333.2]