## TABLA DE FALLAS
TABLA DE FALLAS
CONVENCIONES
No. FALLA | TIPO DE FALLA | TIPO DE REPORTE | EXPLICACIÓN DE LA FALLA | TIEMPO DE RESPUESTA
1 | Luminaria Apagada | 115 ó MAR | 4 o menos luminarias apagadas | 72 Horas
2 | Agotada o Intermitente | 115 ó MAR | Luminarias con Intermitencia o agotadas
3 | Sector Apagado | 115 ó MAR | Sector Apagado (5 o más luminarias consecutivas) | 48 Horas.
4 | Hurto (Luminaria) | 115 ó MAR | Reposición de luminaria por Hurto o Mtto (No SI SON proyectos) | 5 Días Calendario
5 | Mantenimiento o sustitución de difusor | SAC | Difusor Sucio-Opaco-Quebrado-Amarillento o Ausencia de Difusor, o difusor cubierto por cualquier tipo de material. 10 o más difusores consecutivos es SMAP. 9 o menos difusores es una SAC. Si el difusor es de vidrio y no es fácilmente instalable en terreno o si requiere sustitución de luminaira, será una SMAP (Ver falla 25) | 15 Días Hábiles
6 | Luminaria derribada o colgante | 115 ó MAR | Luminaria a punto de caerse. | 24 Horas
7 | Reorientar (Rotación, Azimut o Inclinación) sea de brazo o luminaria o proyector | 115 ó MAR | También se orienta si esta en predio público pero iluminando predio privado, especificando en el MAR item modificación infraestructura. Se ajusta lo necesario (brazo, luminaria, proyector) para garantizar ángulos adecuados. | 15 Días Hábiles
8 | Instalación de percha, cerrar caja breaker | SAC | Instalación de percha omitida, cerrar caja breaker | 15 Días Hábiles
9 | Poda | SAC | Iniciar solicitud de poda (15 días para generar OT de poda). La SAC se cierra cuando la OT se haya ejecutado e informado por EPM.
10 | Falta Tapa Caja, canalizaciones destapadas, pedestal destruido | SAC | Cajas y canalizaciones destapadas o destruidas. Tapas y pedestales destruidos.
11 | Poste estrellado | 115 ó MAR | Poste golpeado o derribado | 24 horas
12 | Conjunto eléctrico por fuera de la luminaria o fotocontrol colgante | 115 ó MAR | Kit de luminarias por fuera del conjunto eléctrico o está expuesto. | 72 Horas
13 | Luminaria alto ruido | 115 ó MAR | Luminarias con alto ruido | 72 Horas
14 | Traslado Luminaria o postes exclusivos de alumbrado público. | SMAP | El traslado del poste implica cambio en el MDE. | 15 Días Hábiles
15 | Corregir Fijación del Brazo | SAC | Si esta en cruceta volada será por SAC, si está virado será por 115 item modificación infraestructura del MAR (Instalar correctamente el brazo con acciones como apretar pernos flojos). | 15 Días Hábiles
16 | Luminaria con Carcasa Abierta o con el broche sin ajustar | 115 ó MAR | Carcasa abierta | 72 Horas
17 | Sustitución de postes | SAC | Postes deteriorados estructuralmente (especificar el uso: compartido o exclusivo) | 15 Días Hábiles
18 | Cambiar brazo (ángulo y/o longitud) | SAC | Cambio de brazo ya sea por ángulo, longitud o deterioro o donde la poda no es la solución. Si el cambio de brazo implica más de 3 luminarias continuas se debe realizar una SMAP | 15 Días Hábiles
19 | Luminarias sin rotulación | SMAP | Ausencia de rótulo. Los rótulos deben ser visibles en el sentido de circulación vehicular. | 15 Días Hábiles
20 | Luminaria Encendida Permanente | 115 ó MAR | Luminarias Encendidas permanentemente | 72 Horas
21 | Subterranizar Conductores | SAC | Conductores eléctricos energizados en contacto con arboles. Subterranizar conductores donde la canalización está disponible | 15 Días Hábiles
22 | Cable Expuesto | 115 ó MAR | Cable Expuesto | 24 Horas
23 | Mezcla de tecnologías o fuentes luminosas | SAC | Mezcla de tecnologías o temperaturas de color | 15 Días Hábiles
24 | Aumento o disminución de potencia «Repotenciación» | SMAP | Aumento o disminución de potencia | 15 días hábiles
25 | Reposición de luminarias abiertas o por obsolescencia | SMAP | Reposición de gran cantidad luminarias que requieran expansiones adicionales o sean obsoletas (Ej. referencia HQ. Difusores que no sean fácilmente instalables en terreno y amerite cambio luminarias) Cambio de difusor y/o luminaria, sustitución de luminarias abiertas. | 15 Días Hábiles
26 | Duplicidad de infraestructura o luminarias en predio privado | SMAP | Luminarias enfrentadas que se solicite retiro por predio privado, duplicidad o traslado. | 15 Días Hábiles
27 | Expansión alumbrado público | SMAP | Aplica a sitios no iluminados siempre y cuando el predio sea público sin cerramiento y no sean zonas verdes | 15 Días Hábiles
28 | Requerimiento Pintura y/o Limpieza Poste, | SAC | Postes que no tienen la señalización (divisa o baliza) o requieren pintura general, limpieza de cables de alumbrado público por zapatos colgantes, cometas, etc. | 15 Días Hábiles
29 | Infraestructura obsoleta que no presta servicio | SAC | Postes y brazos sin luminarias que esten en duplicidad con nueva infraestructura (especificar el uso: compartido o exclusivo) | 15 Días Hábiles
30 | Poste inclinado | SAC | Poste inclinado y sostenido por redes de energía sin presentar fractura o estar estrellado. | 15 Días Hábiles
31 | Conductor de puesta a tierra o dúplex | SAC | Luminarias alimentadas con dúplex Cu No. 14 el cual no cumple los requerimientos eléctricos y normativos, como es lo dispuesto en la RA5-010 (sistemas de puesta a tierra). Cuando el conductor se encuentre instalado de manera incorrecta (sujetado al brazo mediante cinta), aplica para solo proyectos nuevos, o SN de revisar. | 15 Días Hábiles
32 | Poste con cruceta | SAC ó SMAP | Luminarias instaladas en poste con extensión de cruceta o riel, sera una SAC. Si es una cancha será un proyecto, realizar una SMAP. | 15 Días Hábiles