## Caso 1
| h | l | S%
| 5 | 5 | 100
| 0.5 | 0.5 | 100
Para una primera estimación y para prevenir flujo en régimen de transición rasante-saltante, se recomienda que Yc/h < 0.4 y Yc/h > 1.1
Tr | Altura escalón (h) | Huella escalón (l) | Ancho del canal | h/l | Caudal | Yc | Yc/h | Régimen de Flujo | Ce | d | Y90 | H muro | v
años | m | m | m |  | m3/s | m |  |  | m |  | m | m | m/s
2.33 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1.0971 | 0.31303 | 0.62605 | Flujo en Transición | 0.6364 | 0.085073 | 0.23397 | 0.33926 | 2.3444
5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1.5967 | 0.40201 | 0.80403 | Flujo en Transición | 0.6364 | 0.10858 | 0.29861 | 0.43299 | 2.6735
10 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2.0386 | 0.47313 | 0.94626 | Flujo Rasante | 0.6364 | 0.12726 | 0.35001 | 0.50751 | 2.9122
25 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2.7785 | 0.58161 | 1.1632 | Flujo Rasante | 0.6364 | 0.15564 | 0.42805 | 0.62067 | 3.2456
50 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 3.4007 | 0.66549 | 1.331 | Flujo Rasante | 0.6364 | 0.17749 | 0.48813 | 0.70779 | 3.4834
100 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 4.0824 | 0.75169 | 1.5034 | Flujo Rasante | 0.6364 | 0.19987 | 0.54968 | 0.79704 | 3.7135
Condición de operación | n | b | z | y | B | Área | Perímetro mojado | Radio hidráulico | Ancho superficial | Pendiente | Velocidad | Caudal | Nro. De Froude
|  | m | m | m | m | m2 | m | m | m |  | m/s | m3/s
10 | 0.13962 | 2 | 0 | 0.35001 | 2 | 0.70002 | 2.7 | 0.25926 | 2 | 1 | 2.9122 | 2.0386 | 1.5716
100 | 0.13494 | 2 | 0 | 0.54968 | 2 | 1.0994 | 3.0994 | 0.35471 | 2 | 1 | 3.7135 | 4.0824 | 1.5992
| h/l | Lim.Sup. Nappe | Lim.Inf. Skimming | Lím Sup.Resalto Hdco. Total
|  | Yc/h | Yc/h | Yc/h
| 0.04 | 1.0907 | 1.5841
| 0.05 | 1.0566 | 1.5273
| 0.06 | 1.0248 | 1.4741
| 0.07 | 0.99509 | 1.4243
| 0.08 | 0.96762 | 1.3781
| 0.09 | 0.94236 | 1.3353
| 0.1 | 0.9193 | 1.2961
| 0.11 | 0.89844 | 1.2603
| 0.12 | 0.87978 | 1.228
| 0.13 | 0.86333 | 1.1992
| 0.14 | 0.84908 | 1.1739
| 0.15 | 0.83703 | 1.1522
| 0.16 | 0.82718 | 1.1339
| 0.17 | 0.81953 | 1.1191
| 0.18 | 0.81408 | 1.1078
| 0.19 | 0.81084 | 1.1
| 0.2 | 0.8098 | 1.0956 | 0.71414 | La ecuación de resalto hidráulico es váilda para h/l entre 0.20 y 6.00
| 0.21 | 0.80788 | 1.1033 | 0.67103
| 0.22 | 0.80416 | 1.0999 | 0.63236
| 0.25 | 0.793 | 1.0899 | 0.53719
| 0.3 | 0.7744 | 1.0735 | 0.42569
| 0.35 | 0.7558 | 1.0573 | 0.34968
| 0.4 | 0.7372 | 1.0414 | 0.29489
| 0.45 | 0.7186 | 1.0256 | 0.25374
| 0.5 | 0.7 | 1.0102 | 0.22182
| 0.55 | 0.6814 | 0.99493 | 0.19642
| 0.6 | 0.6628 | 0.97992 | 0.17578
| 0.65 | 0.6442 | 0.96514 | 0.15872
| 0.7 | 0.6256 | 0.95058 | 0.14439
| 0.75 | 0.607 | 0.93624 | 0.13223
| 0.8 | 0.5884 | 0.92212 | 0.12177
| 0.85 | 0.5698 | 0.90821 | 0.11271
| 0.9 | 0.5512 | 0.89451 | 0.10478
| 0.95 | 0.5326 | 0.88101 | 0.097796
| 1 | 0.514 | 0.86772 | 0.0916
| 1.05 | 0.4954 | 0.85463 | 0.086071
| 1.1 | 0.4768 | 0.84174 | 0.081111
| 1.15 | 0.4582 | 0.82904 | 0.076638
| 1.2 | 0.4396 | 0.81654 | 0.072587
| 1.25 | 0.421 | 0.80422 | 0.068903
| 1.3 | 0.4024 | 0.8 | 0.06554
| 1.35 | 0.37 | 0.8 | 0.062458
| 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.059626
| 1.43 | 0.2 | 0.8 | 0.058035
Canal | 1 | 0.514 | 0.86772 | 0.0916
Borde libre
Diseño de presas pequeñas, pag 321
velocidad (v) | 2.9122 | m/s | 9.5545 | pies/s
Prof del flujo (d) | 0.35001 | m | 1.1483 | pies
Borde libre | 2.2501 | pies | 0.68584 | m
|  | h canal | 1.0359

## Caso 2
| h | l | S%
| 5 | 10 | 50
| 0.4 | 0.8 | 50
Para una primera estimación y para prevenir flujo en régimen de transición rasante-saltante, se recomienda que Yc/h < 0.4 y Yc/h > 1.1
Tr | Altura escalón (h) | Huella escalón (l) | Ancho del canal | h/l | Caudal | Yc | Yc/h | Régimen de Flujo | Ce | d | Y90 | H muro | v
años | m | m | m |  | m3/s | m |  |  | m |  | m | m | m/s
2.33 | 0.4 | 0.8 | 2 | 0.5 | 1.0971 | 0.31303 | 0.78257 | Flujo en Transición | 0.40249 | 0.098183 | 0.16432 | 0.23827 | 3.3382
5 | 0.4 | 0.8 | 2 | 0.5 | 1.5967 | 0.40201 | 1.005 | Flujo en Transición | 0.40249 | 0.12531 | 0.20972 | 0.30409 | 3.8068
10 | 0.4 | 0.8 | 2 | 0.5 | 2.0386 | 0.47313 | 1.1828 | Flujo Rasante | 0.40249 | 0.14688 | 0.24581 | 0.35643 | 4.1467
25 | 0.4 | 0.8 | 2 | 0.5 | 2.7785 | 0.58161 | 1.454 | Flujo Rasante | 0.40249 | 0.17962 | 0.30062 | 0.4359 | 4.6213
50 | 0.4 | 0.8 | 2 | 0.5 | 3.4007 | 0.66549 | 1.6637 | Flujo Rasante | 0.40249 | 0.20484 | 0.34282 | 0.49708 | 4.96
100 | 0.4 | 0.8 | 2 | 0.5 | 4.0824 | 0.75169 | 1.8792 | Flujo Rasante | 0.40249 | 0.23066 | 0.38604 | 0.55976 | 5.2875
Condición de operación | n | b | z | y | B | Área | Perímetro mojado | Radio hidráulico | Ancho superficial | Pendiente | Velocidad | Caudal | Nro. De Froude
|  | m | m | m | m | m2 | m | m | m |  | m/s | m3/s
10 | 0.057795 | 2 | 0 | 0.24581 | 2 | 0.49163 | 2.4916 | 0.19731 | 2 | 0.5 | 4.1467 | 2.0386 | 2.6703
100 | 0.057035 | 2 | 0 | 0.38604 | 2 | 0.77209 | 2.7721 | 0.27852 | 2 | 0.5 | 5.2875 | 4.0824 | 2.7171
| h/l | Lim.Sup. Nappe | Lim.Inf. Skimming | Lím Sup.Resalto Hdco. Total
|  | Yc/h | Yc/h | Yc/h
| 0.04 | 1.0907 | 1.5841
| 0.05 | 1.0566 | 1.5273
| 0.06 | 1.0248 | 1.4741
| 0.07 | 0.99509 | 1.4243
| 0.08 | 0.96762 | 1.3781
| 0.09 | 0.94236 | 1.3353
| 0.1 | 0.9193 | 1.2961
| 0.11 | 0.89844 | 1.2603
| 0.12 | 0.87978 | 1.228
| 0.13 | 0.86333 | 1.1992
| 0.14 | 0.84908 | 1.1739
| 0.15 | 0.83703 | 1.1522
| 0.16 | 0.82718 | 1.1339
| 0.17 | 0.81953 | 1.1191
| 0.18 | 0.81408 | 1.1078
| 0.19 | 0.81084 | 1.1
| 0.2 | 0.8098 | 1.0956 | 0.71414 | La ecuación de resalto hidráulico es váilda para h/l entre 0.20 y 6.00
| 0.21 | 0.80788 | 1.1033 | 0.67103
| 0.22 | 0.80416 | 1.0999 | 0.63236
| 0.25 | 0.793 | 1.0899 | 0.53719
| 0.3 | 0.7744 | 1.0735 | 0.42569
| 0.35 | 0.7558 | 1.0573 | 0.34968
| 0.4 | 0.7372 | 1.0414 | 0.29489
| 0.45 | 0.7186 | 1.0256 | 0.25374
| 0.5 | 0.7 | 1.0102 | 0.22182
| 0.55 | 0.6814 | 0.99493 | 0.19642
| 0.6 | 0.6628 | 0.97992 | 0.17578
| 0.65 | 0.6442 | 0.96514 | 0.15872
| 0.7 | 0.6256 | 0.95058 | 0.14439
| 0.75 | 0.607 | 0.93624 | 0.13223
| 0.8 | 0.5884 | 0.92212 | 0.12177
| 0.85 | 0.5698 | 0.90821 | 0.11271
| 0.9 | 0.5512 | 0.89451 | 0.10478
| 0.95 | 0.5326 | 0.88101 | 0.097796
| 1 | 0.514 | 0.86772 | 0.0916
| 1.05 | 0.4954 | 0.85463 | 0.086071
| 1.1 | 0.4768 | 0.84174 | 0.081111
| 1.15 | 0.4582 | 0.82904 | 0.076638
| 1.2 | 0.4396 | 0.81654 | 0.072587
| 1.25 | 0.421 | 0.80422 | 0.068903
| 1.3 | 0.4024 | 0.8 | 0.06554
| 1.35 | 0.37 | 0.8 | 0.062458
| 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.059626
| 1.43 | 0.2 | 0.8 | 0.058035
Canal | 0.5 | 0.7 | 1.0102 | 0.22182
Borde libre
Diseño de presas pequeñas, pag 321
velocidad (v) | 4.1467 | m/s | 13.6045 | pies/s
Prof del flujo (d) | 0.24581 | m | 0.80648 | pies
Borde libre | 2.3166 | pies | 0.70609 | m
|  | h canal | 0.95191

## Caso 3
| h | l | S%
| 5 | 5 | 100
| 0.5 | 0.5 | 100
Para una primera estimación y para prevenir flujo en régimen de transición rasante-saltante, se recomienda que Yc/h < 0.4 y Yc/h > 1.1
Tr | Altura escalón (h) | Huella escalón (l) | Ancho del canal | h/l | Caudal | Yc | Yc/h | Régimen de Flujo | Ce | d | Y90 | H muro | v
años | m | m | m |  | m3/s | m |  |  | m |  | m | m | m/s
2.33 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.0971 | 0.4969 | 0.9938 | Flujo Rasante | 0.6364 | 0.13349 | 0.36714 | 0.53236 | 2.9881
5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5967 | 0.63816 | 1.2763 | Flujo Rasante | 0.6364 | 0.17038 | 0.46858 | 0.67943 | 3.4076
10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2.0386 | 0.75105 | 1.5021 | Flujo Rasante | 0.6364 | 0.1997 | 0.54922 | 0.79638 | 3.7118
25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2.7785 | 0.92325 | 1.8465 | Flujo Rasante | 0.6364 | 0.24423 | 0.67168 | 0.97394 | 4.1367
50 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3.4007 | 1.0564 | 2.1128 | Flujo Rasante | 0.6364 | 0.2785 | 0.76596 | 1.1106 | 4.4399
100 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4.0824 | 1.1932 | 2.3865 | Flujo Rasante | 0.6364 | 0.31362 | 0.86254 | 1.2507 | 4.733
Condición de operación | n | b | z | y | B | Área | Perímetro mojado | Radio hidráulico | Ancho superficial | Pendiente | Velocidad | Caudal | Nro. De Froude
|  | m | m | m | m | m2 | m | m | m |  | m/s | m3/s
10 | 0.11023 | 1 | 0 | 0.54922 | 1 | 0.54922 | 2.0984 | 0.26173 | 1 | 1 | 3.7118 | 2.0386 | 1.5991
100 | 0.098128 | 1 | 0 | 0.86254 | 1 | 0.86254 | 2.7251 | 0.31652 | 1 | 1 | 4.733 | 4.0824 | 1.6271
| h/l | Lim.Sup. Nappe | Lim.Inf. Skimming | Lím Sup.Resalto Hdco. Total
|  | Yc/h | Yc/h | Yc/h
| 0.04 | 1.0907 | 1.5841
| 0.05 | 1.0566 | 1.5273
| 0.06 | 1.0248 | 1.4741
| 0.07 | 0.99509 | 1.4243
| 0.08 | 0.96762 | 1.3781
| 0.09 | 0.94236 | 1.3353
| 0.1 | 0.9193 | 1.2961
| 0.11 | 0.89844 | 1.2603
| 0.12 | 0.87978 | 1.228
| 0.13 | 0.86333 | 1.1992
| 0.14 | 0.84908 | 1.1739
| 0.15 | 0.83703 | 1.1522
| 0.16 | 0.82718 | 1.1339
| 0.17 | 0.81953 | 1.1191
| 0.18 | 0.81408 | 1.1078
| 0.19 | 0.81084 | 1.1
| 0.2 | 0.8098 | 1.0956 | 0.71414 | La ecuación de resalto hidráulico es váilda para h/l entre 0.20 y 6.00
| 0.21 | 0.80788 | 1.1033 | 0.67103
| 0.22 | 0.80416 | 1.0999 | 0.63236
| 0.25 | 0.793 | 1.0899 | 0.53719
| 0.3 | 0.7744 | 1.0735 | 0.42569
| 0.35 | 0.7558 | 1.0573 | 0.34968
| 0.4 | 0.7372 | 1.0414 | 0.29489
| 0.45 | 0.7186 | 1.0256 | 0.25374
| 0.5 | 0.7 | 1.0102 | 0.22182
| 0.55 | 0.6814 | 0.99493 | 0.19642
| 0.6 | 0.6628 | 0.97992 | 0.17578
| 0.65 | 0.6442 | 0.96514 | 0.15872
| 0.7 | 0.6256 | 0.95058 | 0.14439
| 0.75 | 0.607 | 0.93624 | 0.13223
| 0.8 | 0.5884 | 0.92212 | 0.12177
| 0.85 | 0.5698 | 0.90821 | 0.11271
| 0.9 | 0.5512 | 0.89451 | 0.10478
| 0.95 | 0.5326 | 0.88101 | 0.097796
| 1 | 0.514 | 0.86772 | 0.0916
| 1.05 | 0.4954 | 0.85463 | 0.086071
| 1.1 | 0.4768 | 0.84174 | 0.081111
| 1.15 | 0.4582 | 0.82904 | 0.076638
| 1.2 | 0.4396 | 0.81654 | 0.072587
| 1.25 | 0.421 | 0.80422 | 0.068903
| 1.3 | 0.4024 | 0.8 | 0.06554
| 1.35 | 0.37 | 0.8 | 0.062458
| 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.059626
| 1.43 | 0.2 | 0.8 | 0.058035
Canal | 1 | 0.514 | 0.86772 | 0.0916
Borde libre
Diseño de presas pequeñas, pag 321
velocidad (v) | 3.7118 | m/s | 12.1778 | pies/s
Prof del flujo (d) | 0.54922 | m | 1.8019 | pies
Borde libre | 2.3705 | pies | 0.72252 | m
|  | h canal | 1.2717

## Caso 4
| h | l | S%
| 5 | 10 | 50
| 0.4 | 0.8 | 50
Para una primera estimación y para prevenir flujo en régimen de transición rasante-saltante, se recomienda que Yc/h < 0.4 y Yc/h > 1.1
Tr | Altura escalón (h) | Huella escalón (l) | Ancho del canal | h/l | Caudal | Yc | Yc/h | Régimen de Flujo | Ce | d | Y90 | H muro | v
años | m | m | m |  | m3/s | m |  |  | m |  | m | m | m/s
2.33 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1.0971 | 0.4969 | 1.2422 | Flujo Rasante | 0.40249 | 0.15407 | 0.25785 | 0.37388 | 4.2547
5 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1.5967 | 0.63816 | 1.5954 | Flujo Rasante | 0.40249 | 0.19663 | 0.32908 | 0.47717 | 4.852
10 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 2.0386 | 0.75105 | 1.8776 | Flujo Rasante | 0.40249 | 0.23047 | 0.38572 | 0.5593 | 5.2852
25 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 2.7785 | 0.92325 | 2.3081 | Flujo Rasante | 0.40249 | 0.28186 | 0.47173 | 0.684 | 5.8902
50 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 3.4007 | 1.0564 | 2.641 | Flujo Rasante | 0.40249 | 0.32142 | 0.53794 | 0.78001 | 6.3218
100 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 4.0824 | 1.1932 | 2.9831 | Flujo Rasante | 0.40249 | 0.36195 | 0.60577 | 0.87836 | 6.7393
Condición de operación | n | b | z | y | B | Área | Perímetro mojado | Radio hidráulico | Ancho superficial | Pendiente | Velocidad | Caudal | Nro. De Froude
|  | m | m | m | m | m2 | m | m | m |  | m/s | m3/s
10 | 0.048424 | 1 | 0 | 0.38572 | 1 | 0.38572 | 1.7714 | 0.21775 | 1 | 0.5 | 5.2852 | 2.0386 | 2.717
100 | 0.044254 | 1 | 0 | 0.60577 | 1 | 0.60577 | 2.2115 | 0.27391 | 1 | 0.5 | 6.7393 | 4.0824 | 2.7645
| h/l | Lim.Sup. Nappe | Lim.Inf. Skimming | Lím Sup.Resalto Hdco. Total
|  | Yc/h | Yc/h | Yc/h
| 0.04 | 1.0907 | 1.5841
| 0.05 | 1.0566 | 1.5273
| 0.06 | 1.0248 | 1.4741
| 0.07 | 0.99509 | 1.4243
| 0.08 | 0.96762 | 1.3781
| 0.09 | 0.94236 | 1.3353
| 0.1 | 0.9193 | 1.2961
| 0.11 | 0.89844 | 1.2603
| 0.12 | 0.87978 | 1.228
| 0.13 | 0.86333 | 1.1992
| 0.14 | 0.84908 | 1.1739
| 0.15 | 0.83703 | 1.1522
| 0.16 | 0.82718 | 1.1339
| 0.17 | 0.81953 | 1.1191
| 0.18 | 0.81408 | 1.1078
| 0.19 | 0.81084 | 1.1
| 0.2 | 0.8098 | 1.0956 | 0.71414 | La ecuación de resalto hidráulico es váilda para h/l entre 0.20 y 6.00
| 0.21 | 0.80788 | 1.1033 | 0.67103
| 0.22 | 0.80416 | 1.0999 | 0.63236
| 0.25 | 0.793 | 1.0899 | 0.53719
| 0.3 | 0.7744 | 1.0735 | 0.42569
| 0.35 | 0.7558 | 1.0573 | 0.34968
| 0.4 | 0.7372 | 1.0414 | 0.29489
| 0.45 | 0.7186 | 1.0256 | 0.25374
| 0.5 | 0.7 | 1.0102 | 0.22182
| 0.55 | 0.6814 | 0.99493 | 0.19642
| 0.6 | 0.6628 | 0.97992 | 0.17578
| 0.65 | 0.6442 | 0.96514 | 0.15872
| 0.7 | 0.6256 | 0.95058 | 0.14439
| 0.75 | 0.607 | 0.93624 | 0.13223
| 0.8 | 0.5884 | 0.92212 | 0.12177
| 0.85 | 0.5698 | 0.90821 | 0.11271
| 0.9 | 0.5512 | 0.89451 | 0.10478
| 0.95 | 0.5326 | 0.88101 | 0.097796
| 1 | 0.514 | 0.86772 | 0.0916
| 1.05 | 0.4954 | 0.85463 | 0.086071
| 1.1 | 0.4768 | 0.84174 | 0.081111
| 1.15 | 0.4582 | 0.82904 | 0.076638
| 1.2 | 0.4396 | 0.81654 | 0.072587
| 1.25 | 0.421 | 0.80422 | 0.068903
| 1.3 | 0.4024 | 0.8 | 0.06554
| 1.35 | 0.37 | 0.8 | 0.062458
| 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.059626
| 1.43 | 0.2 | 0.8 | 0.058035
Canal | 0.5 | 0.7 | 1.0102 | 0.22182
Borde libre
Diseño de presas pequeñas, pag 321
velocidad (v) | 5.2852 | m/s | 17.3398 | pies/s
Prof del flujo (d) | 0.38572 | m | 1.2655 | pies
Borde libre | 2.4689 | pies | 0.75252 | m
|  | h canal | 1.1382