## PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
PRESUPUESTO OFICIAL
CÓDIGO | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1. ESTRUCTURA
1.1 | Reparación de fisuras y grietas. Incluye inyección de sellante. | ML | 20 | 164612.1977 | 3292243.9543
1.2 | Reparación del recubrimiento de los elementos externos con revoque | M2 | 50 | 22469.3267 | 1123466.3341
1.3 | Pintura general de paredes, ( Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasqueteada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas mayores a 3 m. Incluye todo lo necesario para la realización de trabajo seguro en altura, según normatividad vigente.) | M2 | 12828 | 17879.4935 | 229358142.4346
2. CUBIERTA
2.1 | Aplicación de fajas para impermeabilización con mortero acrílico impermeable y compuesto de poliuretano. Incluye retiro de material y limpieza con agua a presión. | M2 | 157.91 | 16991.7577 | 2683168.4531
2.2 | Limpieza y recubrimiento de cubiertas, canoas o canales y elementos metálicos con pintura anticorrosiva a dos manos de cualquier material y dimensión, y desagues. Incluye retiro de materia vegetal (hojas, hiervas), escombros y todos los demás residuos que impiden su adecuado funcionamiento y drenaje | ML | 250 | 16618.7382 | 4154684.5433
2.3 | Mantenimiento de cubierta en tejas standing seam (Incluye pintura anticorrosiva y limpieza) | M2 | 2411.1 | 17018.7382 | 41033879.6089
2.4 | Reparación de techo en teja de barro. (Incluye limpieza, desmonte y cambio por teja nueva, manto impermeabilizante) | M2 | 469.14 | 42300.2339 | 19844731.7297
3. PISOS Y ZOCALOS
3.1 | Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | M2 | 10384.72 | 13889.7711 | 144241384.2566
4. CERRAMIENTOS (MAMPOSTERIA DE DIFERENTES MATERIALES)
4.1 | Pintura de cerramientos | M2 | 230 | 8279.9192 | 1904381.4232
5. CIELO RASOS
5.1 | Mantenimiento de cielos en Drywall y otros materiales(Incluye desmonte, limpieza, pintada y colocación de elementos pertenecientes al cielo raso) | M2 | 6846.65 | 40380.404 | 276470493.1129
6. FACHADA
6.1 | Lavada, limpieza e hidrofugada de fachada y superficies de concreto en columnas, columnetas, vigas y cielos de fachada, incluye hidrolavadora y cambio de piezas en estado de deterioro. | M2 | 8313.2 | 29139.6541 | 242243772.1503
7. REVOQUES Y PINTURA
7.1 | Mantenimiento de elementos metálicos como rejas, puertas rejas. Incluye resanes y pintura. | M2 | 355 | 18256.3977 | 6481021.1893
7.2 | Suministro y aplicación de pintura para elementos metálicos de la cubierta perteneciente al auditorio (cerchas, columnas, riostras, etc.). Incluye limpieza, lija, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite. | ML | 350 | 14790.3677 | 5176628.7007
8. PUERTAS Y VENTANAS
8.1 | Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye Lubricación, ajuste de cerraduras, cierrepuertas y cambio de bisagras, desmonte y todo lo necesario para su buena instalación y funcionamiento. | UN | 5 | 252536.8697 | 1262684.3486
8.2 | Suministro y colocación de papel polarizado para ventanas | M2 | 332.093 | 35249.1475 | 11705995.1412
8.3 | Suministro, transporte e instalación de cortina enrollable (Black Out)con fleje de 9cm, poleas, ejes, canales, bandera, resorte de 2", ángulo de 1" 1/2x1/8", pasadores en platina de 1"x1/4", acabado en anticorrosivo y pintura esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | M2 | 332.1 | 360525.5974 | 119730550.906
8.4 | Cambio de claves y/o reparación de cerraduras (Chapas) de sobreponer y/o chapas de bola. | UN | 100 | 21312.1441 | 2131214.406
8.5 | Suministro de copias de llaves para cerradura y candados. | UN | 50 | 4545.093 | 227254.6483
8.6 | Reparación de pasamanos en acero inoxidable. Incluye retiro, reinstalación y anclaje que garantice una segura fijación. | ML | 48 | 41472.8022 | 1990694.5048
8.7 | Limpieza y lavada de superficie en vidrio con líquido limpiador y gel exfoliante: Incluye andamios y todo lo requerido para su ejecución. | M2 | 664.2 | 12463.4977 | 8278255.1831
9. RED HIDROSANITARIA
9.1 | Limpieza de cajas de inspección. | DÍA | 24 | 28564.7998 | 685555.1945
9.2 | Mantenimiento desagüe lavamanos, orinal, rejilla de piso, pozuelo, poceta. Incluye cambio de rejilla, sifón y/o desobstrucción por medios manuales | UN | 236 | 42946.6527 | 10135410.0353
9.3 | Desobstrucción de tubería de aguas negras y/o lluvias, por medios mecánicos (Equipo Desobstructor K1500 o similar). | HR | 8 | 165999.6625 | 1327997.3
9.4 | Mantenimiento de fluxómetro y/o push para sanitarios, acorde con el elemento en mal estado a reemplazar por uno nuevo; incluye el retiro, reinstalación y lubricación para su correcta instalación y operación, y disposición final. | UN | 76 | 407023.9886 | 30933823.1322
9.5 | Suministro e instalación de grifo sencillo para lavamanos. Tipo vento de Grival Ref. 591130001 o equivalente. | UN | 104 | 64696.3931 | 6728424.8875
10. REDES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
10.1 | Pareja de Electricistas o equipo de aires, incluye herramienta menor y equipos de alturas de ser necesario. | DIA |  |  | 0
10.2 | Mantenimiento a cuartos electrictos. Incluye limpieza, ajustes y organización del cableado. | UN | 1 | 250000 | 250000
10.3 | Limpieza de equipos electricos. Incluye el espacio en donde se encuentra ubicado. | UN | 1 | 350000 | 350000
11. CUARTO DE SERVIDORES
11.1 | Limpieza de servidores y cuarto de servidores. | UN | 1 | 350000 | 350000
12. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTE
12.1 | Limpieza de luminarias | UN | 448 | 10000 | 4480000
12.2 | Suministro e instalación de Panel LED 30x120 o 60x60 cm. Panel de iluminación con fuente de luz tipo LED, potencia desde 40W, flujo lumínico mínimo de 4.000 lúmenes, temperatura de color correlacionada de 3000 a 6.500 Kelvin, índice de reproducción cromático del 80% o superior, índice de deslumbramiento de 19, ángulo de apertura de 82 grados, factor de potencia superior a 0.9, índice de hermeticidad IP20, índice de impacto IK07, prueba de hilo caliente 750 grados centígrados, vida media 50.000 horas, tensión de alimentación universal 100-277 voltios, disipador de calor en extrusión de aluminio 6063. La luminaria debe ser atenuable por control de 0-10 voltios. La luminaria debe estar dotada de cable encauchetado 3x12, enchufe y demás accesorios para su correcta instalación. | UN | 448 | 170660 | 76455680
13. RED MECÁNICA
13.1 | Mantenimiento de los ascensores | UN | 1 | 210000 | 210000
13.2 | Limpieza y mantenimiento de aires acondicionados (mini split y cassette 360) y ductos de ventilación. (Incluye: Lavado de drenaje y bandeja de condensado, lavado de serpentines de evaporadora y condensadora, revisión y ajustes de ventiladores, tornillería, balineras, poleas y correas si aplica, revisón y limpieza de filtros, verificar hermeticidad del sistema, revisión de chumaceras y lubricación, lectura de temperatura de condensación y evaporación, revisión de amperajes y tensión de marcha de los compresores y los motores, revisión de presión de succión y descarga de compresor, limpiez de rejillas y/o difusores, revusipon de circuito eléctrico de potencia y de control, revisión y limpieza de contactores, térmico y protecciones eléctricas del equipo, revisión de fugas de aire en ducterías, revisión y limpieza empaquetadura, diagnóstico general de funcionamiento del sistema y generación de reporte de averías.) | UN | 45 | 120000 | 5400000
13.3 | Mantenimiento de puertas motorizadas. | UN | 4 | 210000 | 840000
14. PERSONAL DE MANTENIMIENTO PERMANENTE
14.1 | Se requiere contar con un personal de mantenimiento locativo permanente en la edificación para realizar mantenimiento y atender necesidades varias que se presenten en la secretaría de movilidad, para ellos se recomienda contar con una cuadrilla conformadas de la siguiente manera Dos (2) oficiales y cuatro (4) ayudantes con conocimientos en obras civiles tales como obra blanca y negra, conocimientos en plomería, en carpintería metálica y madera entre otros oficios varios, además el personal de mantenimiento debe contar con curso de trabajo en altura. La cuadrilla deberá cumplir con las siguientes actividades: Inspección del edificio, para identificación de daños tales como grietas o lesiones estructurales, humedades, manchas o deterioro en los pisos y cielos rasos.. etc Intervención de daños que sean de su competencia. Informar al jefe de mantenimiento o de instalaciones sobre posibles problemas. Trabajo de resane y pintura de menor complejidad. Realizar arreglos en cerraduras Colaborar con los trabajadores durante las tareas de renovación y/o mantenimiento. Limpieza de las cubiertas. Limpieza de ventanas. Limpieza de luminaria. Desmonte y monte de cielo rasos Armado y arreglo de mobiliario. Ayudar en tareas de mantenimiento de los jardines o caminos: cortar el césped,etc.. Mantenimiento de fluxómetro y/o push sanitario al igual que cambio de sellos y reapriete de llaves, válvulas, griferías etc. Esta cuadrilla deberá contar con todas las herramientas, materiales y equipos necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento, tales como escalera, andamios, equipos de protección, herramienta menor y todas las requeridas según la necesidad de la actividad a realizar, además será la Secretaría de movilidad el ente encargado de proporcionar toda la dotación antes descrita. | DÍA | 313 | 303261.1911 | 94920752.8002
| SUBTOTAL |  |  |  | 1356402290.3787
| ADMINISTRACIÓN (15%) |  |  |  | 203460343.5568
| UTILIDAD (5%) |  |  |  | 67820114.5189
| TOTAL CON AU |  |  |  | 1627682748.4544
NOMBRE DEL PROPONENTE: ______________________________________
FECHA: 31 de Diciembre del 2022

## NOMINA
Caja de Compensación |  |  | 4% |  | Caja de Compensación |  |  | 4%
Dotación (Uniformes + Elementos de seguridad) |  |  | 4.76% |  | Dotación (Uniformes + Elementos de seguridad) |  |  | 2.38%
Salud |  |  |  | 8.5% | Salud |  |  |  | 8.5
Auxilio de Transporte |  |  | 11.72% |  | Auxilio de Transporte |  |  | 5.86%
Pensión |  |  | 12% |  | Pensión |  |  | 12%
ARL Riesgos |  |  | 6.96% |  | ARL Riesgos |  |  | 6.96%
Sena |  |  |  | 2% | Sena |  |  |  | 2%
ICBF |  |  |  | 3% | ICBF |  |  |  | 3%
Concepto 29177/2008 Min. Trabajo |  |  |  | 3.28% | Concepto 29177/2008 Min. Trabajo |  |  |  | 3.28%
EPP |  |  | 2.7% |  | EPP |  |  | 1.35%
FIC |  |  | 2.5% |  | FIC |  |  | 2.5%
Exámenes Médicos y Curso de Alturas |  |  | 4.63% |  | Exámenes Médicos y Curso de Alturas |  |  | 2.32%
|  | TOTAL | 75.82% |  |  |  | TOTAL | 62.77%
Ayudante |  |  |  |  | Oficial
DATOS AÑO 2022 |  |  |  |  | DATOS AÑO 2022
SMMLV 2022 | 1000000 |  |  |  | SMMLV 2022 | 2000000
Auxilio de Transporte | 117172 |  |  |  | Auxilio de Transporte | 117172
Salario Año | 12000000 |  |  |  | Salario Año | 24000000
SMMLV + Aux | 1117172 |  |  |  | SMMLV + Aux | 2117172
SMMLV x 36días | 1340606 |  |  |  | SMMLV x 36días | 2540606
SMMLV día | 33333 |  |  |  | SMMLV día | 66667
Básico con Factor | 1758200 |  |  |  | Básico con Factor | 3255400
Básico Jornada | 58607 |  |  |  | Básico Jornada | 108513
Básico Ayudante | 58607 |  |  |  | Básico Oficial | 108513
Básico Ayudante Entendido | 76189

## MATERIALES
MATERIALES | UNIDAD | PRECIO | ALMACÉN | MARCA | IMAGEN
SELLADOR ELÁSTICO PARA SELLO DE FISURAS CON BAJO MOVIMIENTO. USO INTERIOR. | ml | 15490 | SIKA | SIKA
BRONCOELÁSTICO | GAL | 77900 | HOMECENTER
PINTURA VINILO TIPO 1 | GAL | 65900 | HOMECENTER | GLAM COLOR
LIJA
ESTOPA | KG | 16900 | HOMECENTER | GOYA
CHAPA POMO | UNIDAD | 26900 | HOMECENTER
CHAPA DE SOBREPONER | UNIDAD | 103000 | HOMECENTER | SCHLAGE
MANTO ASFALTICO | UNIDAD | 103000 | HOMECENTER | TEXSA
PAPEL POLARIZADO PARA VENTANAS | M2 | 44999 | MERCADOLIBRE | AUTOBISELES
PINTURA ANTICORROSIVA | GAL | 58900 | HOMECENTER | PINTULUX
PINTURA ANTICORROSIVA | GAL | 83900 | HOMECENTER | ALGRECO

## CRON
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL - SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN | [5 empty] | Actividad de prioridad muy alta
Actividad de prioridad alta
Actividad de prioridad normal
|  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
ACTIVIDADES | FRECUENCIA | CANTIDAD | COSTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1. ESTRUCTURA
Reparación de fisuras y grietas. Incluye inyección de sellante. | Anual | 100% | 3292243.9543 | bar: ENERO 4
Reparación del recubrimiento de los elementos externos con revoque | Anual | 100% | 1123466.3341 | bar: FEBRERO 5
Pintura general de paredes, ( Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasqueteada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas mayores a 3 m. Incluye todo lo necesario para la realización de trabajo seguro en altura, según normatividad vigente.) | Anual | 25% | 57339535.6086 | bar: FEBRERO 6 to MARZO 9
2. CUBIERTA
Aplicación de fajas para impermeabilización con mortero acrílico impermeable y compuesto de poliuretano. Incluye retiro de material y limpieza con agua a presión. | Anual | 100% | 2683168.4531 | bar: MARZO 10 to ABRIL 13
Limpieza y recubrimiento de cubiertas, canoas o canales y elementos metálicos con pintura anticorrosiva a dos manos de cualquier material y dimensión, y desagues. Incluye retiro de materia vegetal (hojas, hiervas), escombros y todos los demás residuos que impiden su adecuado funcionamiento y drenaje | Mensual | 50% | 24928110 | bar: ENERO 2; FEBRERO 6; MARZO 10; ABRIL 14; MAYO 18; JUNIO 22; JULIO 26; AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 34; OCTUBRE 38; NOVIEMBRE 42; DICIEMBRE 46
Mantenimiento de cubierta en tejas standing seam (Incluye pintura anticorrosiva y limpieza) | Anual | 100% | 41033879.6089 | bar: ABRIL 14 to MAYO 17
Reparación de techo en teja de barro. (Incluye limpieza, desmonte y cambio por teja nueva, manto impermeabilizante) | Unica vez | 100% | 19844731.7297 | bar: ABRIL 14 to MAYO 17
3. PISOS Y ZOCALOS
Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | Anual | 25% | 36060346.0642 | bar: JULIO 25 to JULIO 28
4. CERRAMIENTOS (MAMPOSTERIA DE DIFERENTES MATERIALES)
Pintura de cerramientos | Anual | 25% | 476095.3558 | bar: SEPTIEMBRE 33 to SEPTIEMBRE 36
5. CIELO RASOS
Mantenimiento de cielos en Drywall y otros materiales(Incluye desmonte, limpieza, pintada y colocación de elementos pertenecientes al cielo raso) | Anual | 25% | 69117623.2782 | bar: FEBRERO 5 to FEBRERO 8
6. FACHADA
Lavada, limpieza e hidrofugada de fachada y superficies de concreto en columnas, columnetas, vigas y cielos de fachada, incluye hidrolavadora y cambio de piezas en estado de deterioro. | Anual | 100% | 60560943.0376 | bar: ABRIL 13 to ABRIL 16
7. REVOQUES Y PINTURA
Mantenimiento de elementos metálicos como rejas, puertas rejas. Incluye resanes y pintura. | Anual | 100% | 6481021.1893 | bar: OCTUBRE 37 to OCTUBRE 40
Suministro y aplicación de pintura para elementos metálicos de la cubierta perteneciente al auditorio (cerchas, columnas, riostras, etc.). Incluye limpieza, lija, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite. | Anual | 100% | 5176628.7007 | bar: ABRIL 14 to MAYO 17
8. PUERTAS Y VENTANAS
Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye Lubricación, ajuste de cerraduras, cierrepuertas y cambio de bisagras, desmonte y todo lo necesario para su buena instalación y funcionamiento. | Semestral | 100% | 2525368.6971 | bar: FEBRERO 8; AGOSTO 32
Suministro y colocación de papel polarizado para ventanas | 4 años | 25% | 2926498.7853 | bar: FEBRERO 5 to MARZO 10
Suministro, transporte e instalación de cortina enrollable (Black Out)con fleje de 9cm, poleas, ejes, canales, bandera, resorte de 2", ángulo de 1" 1/2x1/8", pasadores en platina de 1"x1/4", acabado en anticorrosivo y pintura esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | 4 años | 25% | 29932637.7265 | bar: FEBRERO 5 to MARZO 10
Cambio de claves y/o reparación de cerraduras (Chapas) de sobreponer y/o chapas de bola. | Trimestral | 25% | 532803.6015 | bar: MARZO 12; JUNIO 24; SEPTIEMBRE 36; DICIEMBRE 45
Suministro de copias de llaves para cerradura y candados. | Trimestral | 25% | 56813.6621 | bar: MARZO 12; JUNIO 24; SEPTIEMBRE 36; DICIEMBRE 45
Reparación de pasamanos en acero inoxidable. Incluye retiro, reinstalación y anclaje que garantice una segura fijación. | Anual | 100% | 1990694.5048 | bar: ABRIL 16
Limpieza y lavada de superficie en vidrio con líquido limpiador y gel exfoliante: Incluye andamios y todo lo requerido para su ejecución. | Semestral | 100% | 16556510.3663 | bar: ENERO 4; FEBRERO 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; JULIO 28; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44; DICIEMBRE 48
9. RED HIDROSANITARIA
Limpieza de cajas de inspección. | Semestral | 100% | 1371110.389 | bar: MARZO 12; SEPTIEMBRE 36
Mantenimiento desagüe lavamanos, orinal, rejilla de piso, pozuelo, poceta. Incluye cambio de rejilla, sifón y/o desobstrucción por medios manuales | Anual | 100% | 10135410.0353 | bar: FEBRERO 5
Desobstrucción de tubería de aguas negras y/o lluvias, por medios mecánicos (Equipo Desobstructor K1500 o similar). | Semestral | 100% | 2655994.6 | bar: FEBRERO 5; AGOSTO 30
Mantenimiento de fluxómetro y/o push para sanitarios, acorde con el elemento en mal estado a reemplazar por uno nuevo; incluye el retiro, reinstalación y lubricación para su correcta instalación y operación, y disposición final. | Anual | 100% | 30933823.1322 | bar: MARZO 12
Suministro e instalación de grifo sencillo para lavamanos. Tipo vento de Grival Ref. 591130001 o equivalente. | Anual | 25% | 1682106.2219 | bar: SEPTIEMBRE 34
10. REDES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
Mantenimiento a cuartos electrictos. Incluye limpieza, ajustes y organización del cableado. | Semestral | 100% | 500000 | bar: ABRIL 15; OCTUBRE 38
Limpieza de equipos electricos. Incluye el espacio en donde se encuentra ubicado. | Semestral | 100% | 700000 | bar: ABRIL 14; OCTUBRE 37
11. CUARTO DE SERVIDORES
Limpieza de servidores y cuarto de servidores. | Mensual | 100% | 700000 | bar: ENERO 4; FEBRERO 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; JULIO 28; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44; DICIEMBRE 48
12. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTE
Limpieza de luminarias | Quincenal | 100% | 4480000 | bar: ENERO 2; ENERO 4; FEBRERO 6; FEBRERO 8; MARZO 10; MARZO 12; ABRIL 14; ABRIL 16; MAYO 18; MAYO 20; JUNIO 22; JUNIO 24; JULIO 26; JULIO 28; AGOSTO 30; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 34; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 38; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 42; NOVIEMBRE 44; DICIEMBRE 46; DICIEMBRE 48
Suministro e instalación de Panel LED 30x120 o 60x60 cm. Panel de iluminación con fuente de luz tipo LED, potencia desde 40W, flujo lumínico mínimo de 4.000 lúmenes, temperatura de color correlacionada de 3000 a 6.500 Kelvin, índice de reproducción cromático del 80% o superior, índice de deslumbramiento de 19, ángulo de apertura de 82 grados, factor de potencia superior a 0.9, índice de hermeticidad IP20, índice de impacto IK07, prueba de hilo caliente 750 grados centígrados, vida media 50.000 horas, tensión de alimentación universal 100-277 voltios, disipador de calor en extrusión de aluminio 6063. La luminaria debe ser atenuable por control de 0-10 voltios. La luminaria debe estar dotada de cable encauchetado 3x12, enchufe y demás accesorios para su correcta instalación. | Anual | 25% | 19113920 | bar: JUNIO 23
13. RED MECÁNICA
Mantenimiento de los ascensores | Trimensual | 100% | 840000 | bar: FEBRERO 5; MAYO 17; AGOSTO 29; NOVIEMBRE 41
Limpieza y mantenimiento de aires acondicionados (mini split y cassette 360) y ductos de ventilación | Bimensual | 100% | 32400000 | bar: FEBRERO 8; ABRIL 16; JUNIO 24; AGOSTO 32; OCTUBRE 40; DICIEMBRE 45
Mantenimiento de puertas motorizadas. | Semestral | 100% | 1680000 | bar: FEBRERO 5
|  | SUBTOTAL | 489831485.0365
|  | AU | 122457871.2591
|  | TOTAL | 612289356.2956
|  | SUBTOTAL | 28707570.9341
|  | AU | 7176892.7335
|  | TOTAL | 35884463.6677
|  | SUBTOTAL | 135971647.0243
|  | AU | 33992911.7561
|  | TOTAL | 169964558.7804

## 1,1
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Reparación de fisuras y grietas. Incluye inyección de sellante. | [5 empty] | Unidad
1.1 | [6 empty] | ML
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Andamio multidireccional de carga certificado T-4m |  |  | $/día | 46920 | 0.02 | 938.4
Herramienta menor |  |  | % |  | 5% | 417.7999
[6 empty] | Sub-Total | 1356.1999
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Sikadur®-35 Hi Mod LV |  |  | ml | 15490 | 10 | 154900
[6 empty] | Sub-Total | 154900
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante |  | 33333 | 75.82% | 58606.0806
Oficial |  | 66667 | 62.77% | 108513.8759
Cuadrilla (1Ay + 1Of) |  |  |  |  | 0.05 | 8355.9978
[6 empty] | Sub-Total | 8355.9978
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 164612.1977

## 1,2
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Reparación del recubrimiento de los elementos externos con revoque | [5 empty] | Unidad
1.2 | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Andamio multidireccional de carga certificado T-4m |  |  | $/día | 46920 | 0.02 | 938.4
hERRAMINETA MENOR |  |  | % | 5% |  | 680.1782
[6 empty] | Sub-Total | 1618.5782
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Mortero 1:4 en obra |  |  | m3 | 345104 | 0.021 | 7247.184
[6 empty] | Sub-Total | 7247.184
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante de obra negra |  | 33333 | 75.82% | 58606.0806
Oficial |  | 66667 | 62.77% | 108513.8759
Cuadrilla (1Ay + 1Of) |  |  |  |  | 0.0814 | 13603.5645
[6 empty] | Sub-Total | 13603.5645
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 22469.3267

## 1,3
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Pintura general de paredes, ( Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasqueteada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas mayores a 3 m. Incluye todo lo necesario para la realización de trabajo seguro en altura, según normatividad vigente.) | [5 empty] | Unidad
1.3 | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/día | Rendimiento | Valor-Unit.
Andamio multidireccional de carga certificado T-4m |  |  | $/día | 46920 | 0.02 | 938.4
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 461.7545
[6 empty] | Sub-Total | 1400.1545
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Vinilo tipo 1 - Viniltex |  |  | gal | 65900 | 0.0525 | 3459.75
Lija 150 |  |  | und | 1550 | 0.25 | 387.5
Estopa |  |  | kg | 16900 | 0.03 | 507
Estuco - 25kg |  |  | kg | 28900 | 0.1 | 2890
[6 empty] | Sub-Total | 7244.25
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante de obra blanca |  | 33333 | 75.82% | 76187.9048
Oficial |  | 66667 | 62.77% | 108513.8759
Cuadrilla (1Ay + 1Of) |  |  |  |  | 0.05 | 9235.089
[6 empty] | Sub-Total | 9235.089
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 17879.4935

## 2,1
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Aplicación de fajas para impermeabilización con mortero acrílico impermeable y compuesto de poliuretano. Incluye retiro de material y limpieza con agua a presión. | [5 empty] | Unidad
2.1 | [6 empty] | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 601.5599
[6 empty] | Sub-Total | 601.5599
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Manto Asfáltico Impermeabilizante Elastoply Mineral Fv 3.5 - 3.5mm X 10m2 Terracota |  |  | m2 | 43590 | 0.1 | 4359
0
0
[6 empty] | Sub-Total | 4359
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante de instalación |  | 33333 | 75.82% | 117212.1612
Oficial |  | 66667 | 62.77% | 108513.8759
Cuadrilla (2Ay + 1Of) |  |  |  |  | 0.0533 | 12031.1978
[6 empty] | Sub-Total | 12031.1978
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 16991.7577

## 2,2
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Limpieza y recubrimiento de cubiertas, canoas o canales y elementos metálicos con pintura anticorrosiva a dos manos de cualquier material y dimensión, y desagues. Incluye retiro de materia vegetal (hojas, hiervas), escombros y todos los demás residuos que impiden su adecuado funcionamiento y drenaje | [5 empty] | Unidad
2.2 | [6 empty] | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Andamio multidireccional de carga certificado T-4m |  |  | $/hora | 46920 | 0.16 | 7507.2
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 334.2399
[6 empty] | Sub-Total | 7841.4399
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Pintura anticorrosiva |  |  | Gal | 58900 | 0.016 | 942.4
Disolvente |  |  | Gal | 33900 | 0.009 | 305.1
Estopa |  |  | kg | 16900 | 0.05 | 845
[6 empty] | Sub-Total | 2092.5
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante |  | 33333 | 75.82% | 58606.0806
Oficial |  | 66667 | 62.77% | 108513.8759
Cuadrilla (1Ay + 1Of) |  |  |  |  | 0.04 | 6684.7983
[6 empty] | Sub-Total | 6684.7983
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 16618.7382

## 2,3
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Mantenimiento de cubierta en tejas standing seam (Incluye pintura anticorrosiva y limpieza) | [5 empty] | Unidad
2.3 | [6 empty] | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Andamio multidireccional de carga certificado T-4m |  |  | $/hora | 46920 | 0.16 | 7507.2
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 334.2399
[6 empty] | Sub-Total | 7841.4399
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Pintura anticorrosiva |  |  | Gal | 83900 | 0.016 | 1342.4
Disolvente |  |  | Gal | 33900 | 0.009 | 305.1
Estopa |  |  | kg | 16900 | 0.05 | 845
[6 empty] | Sub-Total | 2492.5
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante |  | 33333 | 75.82% | 58606.0806
Oficial |  | 66667 | 62.77% | 108513.8759
Cuadrilla (1Ay + 1Of) |  |  |  |  | 0.04 | 6684.7983
[6 empty] | Sub-Total | 6684.7983
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 17018.7382

## 2,4
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Reparación de techo en teja de barro. (Incluye limpieza, desmonte y cambio por teja nueva, manto impermeabilizante) | [5 empty] | Unidad
2.4 | [6 empty] | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Andamio multidireccional de carga certificado T-4m |  |  | $/hora | 2926 | 0.16 | 468.16
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 1128.6302
[6 empty] | Sub-Total | 1596.7902
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Teja de barro |  |  | un | 900 | 5 | 4500
Tablilla pino Ciprés |  |  | m2 | 14759 | 0.24 | 3542.16
Barniz |  |  | gl | 53136 | 0.05 | 2656.8
Merulex |  |  | gl | 58477 | 0.02 | 1169.54
Mortero 1:4 en obra |  |  | m3 | 313117 | 0.02 | 6262.34
[6 empty] | Sub-Total | 18130.84
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante de instalación |  | 33333 | 75.82% | 117212.1612
Oficial |  | 66667 | 62.77% | 108513.8759
Cuadrilla (2Ay + 1Of) |  |  |  |  | 0.1 | 22572.6037
[6 empty] | Sub-Total | 22572.6037
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 42300.2339

## 3,1
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | [5 empty] | Unidad
3.1 | [6 empty] | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Pulidora para pisos de concreto, compuesta por platos giratorios a los que se acoplan una serie de muelas abrasivas, refrigeradas con agua. |  |  | hora | 1837.37 | 0.171 | 314.1903
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 646.4562
[6 empty] | Sub-Total | 960.6465
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante pulidor de pisos |  | 33333 | 75.82% | 76187.9048
Oficial pulidor de pisos |  | 66667 | 62.77% | 108513.8759
Cuadrilla (1Ay + 1Of) |  |  |  |  | 0.07 | 12929.1246
[6 empty] | Sub-Total | 12929.1246
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 13889.7711

## 4,1
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Pintura de cerramientos | [5 empty] | Unidad
4.1 | [6 empty] | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
0
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 146.5152
[6 empty] | Sub-Total | 146.5152
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Pintura metálica |  |  | Gal | 96500 | 0.042 | 4053
Disolvente |  |  | Gal | 33900 | 0.009 | 305.1
Estopa |  |  | kg | 16900 | 0.05 | 845
[6 empty] | Sub-Total | 5203.1
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante |  | 33333 | 75.82% | 58606.0806 | 0.05 | 2930.304
[6 empty] | Sub-Total | 2930.304
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 8279.9192

## 5,1
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Mantenimiento de cielos en Drywall y otros materiales(Incluye desmonte, limpieza, pintada y colocación de elementos pertenecientes al cielo raso) | [5 empty] | Unidad
5.1 | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Andamio multidireccional de carga certificado T-4m |  |  | $/hora | 2926 | 0.16 | 468.16
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 1558.6383
[6 empty] | Sub-Total | 2026.7983
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Ángulo perimetral calibre 26, longitud 2.44 m, para cielo raso en Drywall |  |  | m | 1743 | 1 | 1743
Placa estándar en yeso para paredes y revestimientos de Drywall (1.22*2.44*12.7 m.m (1/2")) |  |  | unidad | 19837 | 0.03 | 595.11
Tornillo de 7 x 7/16" |  |  | unidad | 20 | 5 | 100
Cinta en fibra de vidrio 91,5 m. |  |  | m | 114 | 3.15 | 359.1
Masilla acrílica para interiores en drywall (5 gl) |  |  | unidad | 46107 | 0.01 | 461.07
Perfil en Z plástico de 3,05 m. |  |  | m | 3656 | 0.3 | 1096.8
Pintura Acriltex semimate |  |  | gl | 73096 | 0.01 | 730.96
Lija de agua 150 súper |  |  | unidad | 1349 | 0.2 | 269.8
Estopa |  |  | kg | 16900 | 0.1 | 1690
Transporte interno material |  |  | gb | 1125 | 0.12 | 135
[6 empty] | Sub-Total | 7180.84
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante de instalación |  | 33333 | 75.82% | 117212.1612
Oficial |  | 66667 | 62.77% | 108513.8759
Cuadrilla (2Ay + 1Of) |  |  |  |  | 0.1381 | 31172.7657
[6 empty] | Sub-Total | 31172.7657
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 40380.404

## 6,1
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Lavada, limpieza e hidrofugada de fachada y superficies de concreto en columnas, columnetas, vigas y cielos de fachada, incluye hidrolavadora y cambio de piezas en estado de deterioro. | [5 empty] | Unidad
6.1 | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Andamio multidireccional de carga certificado T-4m |  |  | $/día | 46920 | 0.02 | 938.4
Equipo aspersor |  |  | $/día | 17474 | 0.005 | 87.37
Equipo hidrolavadora eléctrica o gasolina |  |  | $/día | 44982 | 0.005 | 224.91
Transporte acarreo zona urbana |  |  | $/día | 215000 | 0.004 | 860
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 1086.2797
[6 empty] | Sub-Total | 3196.9597
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Hidrosil concreto |  |  | lt | 14057 | 0.3 | 4217.1
[6 empty] | Sub-Total | 4217.1
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante |  | 33333 | 75.82% | 58606.0806
Oficial |  | 66667 | 62.77% | 108513.8759
Cuadrilla (1Ay + 1Of) |  |  |  |  | 0.13 | 21725.5943
[6 empty] | Sub-Total | 21725.5943
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 29139.6541

## 7,1
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Mantenimiento de elementos metálicos como rejas, puertas rejas. Incluye resanes y pintura. | [5 empty] | Unidad
7.1 | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
0
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 417.7999
[6 empty] | Sub-Total | 417.7999
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Pintura base de aceite |  |  | gl | 77900 | 0.042 | 3271.8
Pintura anticorrosiva |  |  | gl | 43800 | 0.021 | 919.8
Disolvente para pinturas a base de aceite |  |  | gl | 33900 | 0.09 | 3051
Lija 150 |  |  | un | 1300 | 0.5 | 650
Estopa |  |  | kg | 15900 | 0.1 | 1590
0
[6 empty] | Sub-Total | 9482.6
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante |  | 33333 | 75.82% | 58606.0806
Oficial |  | 66667 | 62.77% | 108513.8759
Cuadrilla (1Ay + 1Of) |  |  |  |  | 0.05 | 8355.9978
[6 empty] | Sub-Total | 8355.9978
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 18256.3977

## 7,2
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Suministro y aplicación de pintura para elementos metálicos de la cubierta perteneciente al auditorio (cerchas, columnas, riostras, etc.). Incluye limpieza, lija, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite. | [5 empty] | Unidad
7.2 | [6 empty] | ML
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Andamio multidireccional de carga certificado T-4m |  |  | $/día | 46920 | 0.02 | 938.4
Herramienta menor |  |  | % |  | 5% | 417.7999
[6 empty] | Sub-Total | 1356.1999
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Pintura base aceite |  |  | GL | 77900 | 0.017 | 1324.3
Pintura base aceite |  |  | GL | 43800 | 0.017 | 744.6
Disolvente |  |  | GL | 33900 | 0.02 | 678
Lija 150 |  |  | Unidad | 1300 | 0.5 | 650
Estopa |  |  | KG | 15900 | 0.05 | 795
Transporte interno |  |  | M3 | 12661 | 0.07 | 886.27
[6 empty] | Sub-Total | 5078.17
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante |  | 33333 | 75.82% | 58606.0806
Oficial |  | 66667 | 62.77% | 108513.8759
Cuadrilla (1Ay + 1Of) |  |  |  |  | 0.05 | 8355.9978
[6 empty] | Sub-Total | 8355.9978
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 14790.3677

## PROGRAMACION (hidden)
ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | RECURSO | RENDIMIENTO | UNIDAD | DURACION (DIAS) | DURACION PROJECT (DIAS)
1 |  | HA |  |  |  |  | #DIV/0!
2 |  | M3 |  |  |  |  | #DIV/0!
3 |  | UNID |  |  |  |  | #DIV/0!
4 |  | M3
5 |  | M3 |  |  |  |  | #DIV/0!
6 |  | M3 |  |  |  |  | NO APLICA
7 |  | M3 |  |  |  |  | NO APLICA
8 |  | M3 |  |  |  |  | #DIV/0!
9 |  | M2 |  |  |  |  | #DIV/0!
10 |  | M3 |  |  |  |  | #DIV/0!
11 |  | M3 |  |  |  |  | #DIV/0!
12 |  | M3 |  |  |  |  | #DIV/0!
13 |  | M3 |  |  |  |  | #DIV/0!
14 |  | M3 |  |  |  |  | #DIV/0!
15 |  | M3 |  |  |  |  | #DIV/0!
16 |  | KG |  |  |  |  | #DIV/0!
17 |  | ML |  |  |  |  | #DIV/0!
18 |  | M |  |  |  |  | #DIV/0!
19 |  | M3 |  |  |  |  | #DIV/0!
20 |  | M |  |  |  |  | #DIV/0!
21 |  | M2 |  |  |  |  | #DIV/0!
22 |  | M3-KM |  |  |  |  | NO APLICA
23 |  | M3-KM |  |  |  |  | NO APLICA | -
24 |  | M2 |  |  |  |  | #DIV/0!

## CRONOGRAMA (hidden)
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ESTRUCTURA |  |  | FRECUENCIA
ACTIVIDADES | 1 | Reparación de fisuras y grietas. Incluye inyección de sellante. | Semestral - Anual
| 2 | Reparación del recubrimiento de los elementos externos con revoque
| 3 | Pintura general de paredes. | 3 - 4 años
4
5
6
CUBIERTA |  |  | FRECUENCIA
ACTIVIDADES | 1 | Limpieza de hojarasca, barrido y aspirado de las cubiertas
| 2 | Impermeabilización de losa en concreto | Unica
| 3 | Mantenimiento de canoas y ruanas. Incluye limpieza, fijación, pintura anticorrosiva, pintura base de aceite, soldaduras donde sea necesario. | 1 año
| 4 | Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para canaleta metálica. Color a definir, aprobado por la interventoría.
| 5 | Limpieza de cubiertas y canoas o canales de cualquier material y dimensión, incluye retiro de materia vegetal (hojas, hiervas), escombros y todos los demás residuos que impiden su adecuado funcionamiento y drenaje | 15 dias
| 6 | Suministro y aplicación de fajas para impermeabilización con Broncoelástico gris a dos manos, en la unión entre el muro y placa de piso
| 7 | Reparación de techo en teja de barro. | Unica

## 2,6 (hidden)
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | #REF! | [5 empty] | Unidad
#REF! | [6 empty] | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Andamio multidireccional de carga certificado T-4m |  |  | $/hora | 2656 | 0.15 | 398.4
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 402.3527
[6 empty] | Sub-Total | 800.7527
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Teja Barro Comun 15x35cm. 29UND/m2 |  |  | und | 754 | 29 | 21866
[6 empty] | Sub-Total | 21866
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial (1) |  | 43471.8919 | 85% | 80423 | 0.063 | 5066.649
Ayudante (1) |  | 25571.8919 | 85% | 47308 | 0.063 | 2980.404
[6 empty] | Sub-Total | 8047.053
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 30713.8056

## 8,1
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye Lubricación, ajuste de cerraduras, cierrepuertas y cambio de bisagras, desmonte y todo lo necesario para su buena instalación y funcionamiento. | [5 empty] | Unidad
8.1 | [6 empty] | UN
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
0
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 9235.089
[6 empty] | Sub-Total | 9235.089
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Bisagras puerta antipánico |  |  | und | 52000 | 1 | 52000
Lubricante |  |  | und | 33000 | 0.2 | 6600
[6 empty] | Sub-Total | 58600
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante |  | 33333 | 75.82% | 76187.9048
Oficial |  | 66667 | 62.77% | 108513.8759
Cuadrilla (1Ay + 1Of) |  |  |  |  | 1 | 184701.7807
[6 empty] | Sub-Total | 184701.7807
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 252536.8697

## 8,2
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Suministro y colocación de papel polarizado para ventanas | [5 empty] | Unidad
8.2 | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
0
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 285.7046
[6 empty] | Sub-Total | 285.7046
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Papel polarizado para ventanas |  |  | m2 | 44999 | 0.65 | 29249.35
[6 empty] | Sub-Total | 29249.35
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante |  | 33333 | 75.82% | 76187.9048 | 0.075 | 5714.0929
[6 empty] | Sub-Total | 5714.0929
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 35249.1475

## 8,3
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Suministro, transporte e instalación de cortina enrollable (Black Out)con fleje de 9cm, poleas, ejes, canales, bandera, resorte de 2", ángulo de 1" 1/2x1/8", pasadores en platina de 1"x1/4", acabado en anticorrosivo y pintura esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | [5 empty] | Unidad
8.3 | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Equipo de soldadura eléctrica 110v. hasta 120 amp. |  |  |  | 21208 | 0.25 | 5302
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 2308.7723
[6 empty] | Sub-Total | 7610.7723
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cortina enrollable + tapa rollo |  |  | ms | 295194 | 1 | 295194
Pintura anticorrosivo cromato de zinc |  |  | gl | 40800 | 0.1 | 4080
Pintura base aceite |  |  | gl | 71400 | 0.1 | 7140
Disolvente para pinturas a base de aceite. |  |  | gl | 32538 | 0.01 | 325.38
[6 empty] | Sub-Total | 306739.38
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante |  | 33333 | 75.82% | 76187.9048
Oficial |  | 66667 | 62.77% | 108513.8759
Cuadrilla (1Ay + 1Of) |  |  |  |  | 0.25 | 46175.4452
[6 empty] | Sub-Total | 46175.4452
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 360525.5974

## 8,4
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Cambio de claves y/o reparación de cerraduras (Chapas) de sobreponer y/o chapas de bola. | [5 empty] | Unidad
8.4 | [6 empty] | UN
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
0
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 705.3402
[6 empty] | Sub-Total | 705.3402
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
llave para cerradura |  |  | und | 3250 | 2 | 6500
[6 empty] | Sub-Total | 6500
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial de cerraduras |  | 66667 | 62.77% | 141068.0387 | 0.1 | 14106.8039
0
[6 empty] | Sub-Total | 14106.8039
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 21312.1441

## 8,5
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Suministro de copias de llaves para cerradura y candados. | [5 empty] | Unidad
8.5 | [6 empty] | UN
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
0
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 63.4806
[6 empty] | Sub-Total | 63.4806
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Llave para cerradura |  |  | und | 3212 | 1 | 3212
[6 empty] | Sub-Total | 3212
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial de cerraduras |  | 66667 | 62.77% | 141068.0387 | 0.009 | 1269.6123
[6 empty] | Sub-Total | 1269.6123
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 4545.093

## 8,6
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Reparación de pasamanos en acero inoxidable. Incluye retiro, reinstalación y anclaje que garantice una segura fijación. | [5 empty] | Unidad
8.6 | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Pulidora manual eléctrica |  |  | día | 21077 | 0.04 | 843.08
Soldador eléctrico Lincoln AC 225 |  |  | dia | 38235 | 0.09 | 3441.15
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 554.1053
[6 empty] | Sub-Total | 4838.3353
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Estopa |  |  | kg | 16900 | 0.05 | 845
Brilla Metal Brasso 70gr - Blanco/Rojo |  |  | gl | 8950 | 1 | 8950
Lija 200 |  |  | und | 1349 | 0.088 | 118.712
Lámina metálica de 3/16" o 5mm |  |  | m2 | 109513 | 0.056 | 6132.728
Soldadura 6011 x 1/8 |  |  | kg | 8136 | 0.22 | 1789.92
Perno expansivo de 3/8 x 3" |  |  | Unidad | 1929 | 4 | 7716
[6 empty] | Sub-Total | 25552.36
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante de instalación |  | 33333 | 75.82% | 76187.9048
Oficial |  | 66667 | 62.77% | 108513.8759
Cuadrilla (1Ay + 1Of) |  |  |  |  | 0.06 | 11082.1068
[6 empty] | Sub-Total | 11082.1068
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 41472.8022

## 8,7
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Limpieza y lavada de superficie en vidrio con líquido limpiador y gel exfoliante: Incluye andamios y todo lo requerido para su ejecución. | [5 empty] | Unidad
8.7 | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Andamio multidireccional de carga certificado T-4m |  |  | $/día | 46920 | 0.02 | 938.4
Herramienta menor |  |  | % |  | 5% | 417.7999
[6 empty] | Sub-Total | 1356.1999
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Líquido limpiador antipolvo |  |  | Lt | 3856 | 0.03 | 115.68
Gel exfoliante desmanchador |  |  | kg | 16601 | 0.15 | 2490.15
Estopa |  |  | kg | 4849 | 0.03 | 145.47
[6 empty] | Sub-Total | 2751.3
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante |  | 33333 | 75.82% | 58606.0806
Oficial |  | 66667 | 62.77% | 108513.8759
Cuadrilla (1Ay + 1Of) |  |  |  |  | 0.05 | 8355.9978
[6 empty] | Sub-Total | 8355.9978
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 12463.4977

## 9,1
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Limpieza de cajas de inspección. | [5 empty] | Unidad
9.1 | [6 empty] | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Vactor |  |  | $/día | 28558 | 1 | 28558
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 0.3238
[6 empty] | Sub-Total | 28558.3238
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante (1) |  | 33.333 | 75.82% | 76.1879 | 0.085 | 6.476
0
[6 empty] | Sub-Total | 6.476
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 28564.7998

## 9,2
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Mantenimiento desagüe lavamanos, orinal, rejilla de piso, pozuelo, poceta. Incluye cambio de rejilla, sifón y/o desobstrucción por medios manuales | [5 empty] | Unidad
9.2 | [6 empty] | UN
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
0
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 1336.9597
[6 empty] | Sub-Total | 1336.9597
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Silicona antihongos x280 mm |  |  | un | 17900 | 0.01 | 179
Cinta sellante teflón 1/2"x10 m. |  |  | un | 775 | 0.5 | 387.5
Rejilla de Piso 3x2 Aluminio/bronce |  |  | un | 24740 | 0.5 | 12370
Sifón botella lavamanos |  |  | un | 3868 | 0.5 | 1934
[6 empty] | Sub-Total | 14870.5
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante |  | 33333 | 75.82% | 58606.0806 |  | 0
Oficial |  | 66667 | 62.77% | 108513.8759 |  | 0
Cuadrilla (1Ay + 1Of) instalaciones hidrosanitarias |  |  |  |  | 0.16 | 26739.193
[6 empty] | Sub-Total | 26739.193
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 42946.6527

## 9,3
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Desobstrucción de tubería de aguas negras y/o lluvias, por medios mecánicos (Equipo Desobstructor K1500 o similar). | [5 empty] | Unidad
9.3 | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Equipo desobstructor k1500 |  |  | hr | 156000 | 1 | 156000
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 476.1744
[6 empty] | Sub-Total | 156476.1744
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante entendido |  | 33333 | 75.82% | 76187.9048 | 0.125 | 9523.4881
[6 empty] | Sub-Total | 9523.4881
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 165999.6625

## 9,4
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Mantenimiento de fluxómetro y/o push para sanitarios, acorde con el elemento en mal estado a reemplazar por uno nuevo; incluye el retiro, reinstalación y lubricación para su correcta instalación y operación, y disposición final. | [5 empty] | Unidad
9.4 | [6 empty] | UN
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
0
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 2088.9995
[6 empty] | Sub-Total | 2088.9995
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cinta sellante teflón 1/2"x10 m. |  |  | und | 1700 | 0.15 | 255
Pistón diafragma Sloan para 6 lts o 12 lts |  |  | und | 160000 | 1 | 160000
Kit de válvula Sloan |  |  | und | 60000 | 1 | 60000
Kit Palanca Sloan |  |  | und | 95000 | 1 | 95000
Racores Sloan |  |  | und | 25000 | 1 | 25000
Manija Tanque sanitario |  |  | und | 22900 | 1 | 22900
[6 empty] | Sub-Total | 363155
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante |  | 33333 | 75.82% | 58606.0806
Oficial |  | 66667 | 62.77% | 108513.8759
Cuadrilla (1Ay + 1Of) instalaciones hidrosanitarias |  |  |  |  | 0.25 | 41779.9891
[6 empty] | Sub-Total | 41779.9891
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 407023.9886

## 9,5
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Suministro e instalación de grifo sencillo para lavamanos. Tipo vento de Grival Ref. 591130001 o equivalente. | [5 empty] | Unidad
9.5 | [6 empty] | UN
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
0
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 1253.3997
[6 empty] | Sub-Total | 1253.3997
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Grifería sencilla para lavamanos |  |  | und | 33900 | 1 | 33900
Silicona antihongos x 280 mm |  |  | und | 17900 | 0.25 | 4475
[6 empty] | Sub-Total | 38375
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante |  | 33333 | 75.82% | 58606.0806
Oficial |  | 66667 | 62.77% | 108513.8759
Cuadrilla (1Ay + 1Of) |  |  |  |  | 0.15 | 25067.9935
[6 empty] | Sub-Total | 25067.9935
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 64696.3931

## 10,1
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Pareja de Electricistas o equipo de aires, incluye herramienta menor y equipos de alturas de ser necesario. | [5 empty] | Unidad
10.1 | [6 empty] | UN
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
0
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
0
0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 0

## 10,2
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Limpieza de equipos electricos. Incluye el espacio en donde se encuentra ubicado. | [5 empty] | Unidad
10.3 | [6 empty] | UN
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
0
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
0
0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 0

## 11,1
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Limpieza de servidores y cuarto de servidores. | [5 empty] | Unidad
11.1 | [6 empty] | UN
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
0
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
0
0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 0

## 12,1
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Suministro e instalación de Panel LED 30x120 o 60x60 cm. Panel de iluminación con fuente de luz tipo LED, potencia desde 40W, flujo lumínico mínimo de 4.000 lúmenes, temperatura de color correlacionada de 3000 a 6.500 Kelvin, índice de reproducción cromático del 80% o superior, índice de deslumbramiento de 19, ángulo de apertura de 82 grados, factor de potencia superior a 0.9, índice de hermeticidad IP20, índice de impacto IK07, prueba de hilo caliente 750 grados centígrados, vida media 50.000 horas, tensión de alimentación universal 100-277 voltios, disipador de calor en extrusión de aluminio 6063. La luminaria debe ser atenuable por control de 0-10 voltios. La luminaria debe estar dotada de cable encauchetado 3x12, enchufe y demás accesorios para su correcta instalación. | [5 empty] | Unidad
12.2 | [6 empty] | UN
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
0
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
0
0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 0

## 13,1
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Mantenimiento de los ascensores | [5 empty] | Unidad
13.1 | [6 empty] | UN
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
0
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
0
0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 0

## 13,2
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Limpieza y mantenimiento de aires acondicionados (mini split y cassette 360) y ductos de ventilación. (Incluye: Lavado de drenaje y bandeja de condensado, lavado de serpentines de evaporadora y condensadora, revisión y ajustes de ventiladores, tornillería, balineras, poleas y correas si aplica, revisón y limpieza de filtros, verificar hermeticidad del sistema, revisión de chumaceras y lubricación, lectura de temperatura de condensación y evaporación, revisión de amperajes y tensión de marcha de los compresores y los motores, revisión de presión de succión y descarga de compresor, limpiez de rejillas y/o difusores, revusipon de circuito eléctrico de potencia y de control, revisión y limpieza de contactores, térmico y protecciones eléctricas del equipo, revisión de fugas de aire en ducterías, revisión y limpieza empaquetadura, diagnóstico general de funcionamiento del sistema y generación de reporte de averías.) | [5 empty] | Unidad
13.2 | [6 empty] | UN
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
0
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
0
0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 0

## 13,3
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Mantenimiento de puertas motorizadas. | [5 empty] | Unidad
13.3 | [6 empty] | UN
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
0
Herramienta Menor |  |  | % | 5% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
0
0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 0

## 15,2
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Items | Personal de mantenimiento | [5 empty] | Unidad
14.1
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  | % |  | 5% | 14441.0091
[6 empty] | Sub-Total | 14441.0091
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestac. | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante (4) |  | 58607 | 75.82% | 103042.8274 | 0.7 | 288519.9167
Oficial (2) |  | 108.513 | 62.77% | 176.6266 | 0.85 | 300.2652
[6 empty] | Sub-Total | 288820.182
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 303261.1911