## Impactos Ambientales (IA) cm2
Impactos ambientales_ Unidad funcional 1 cm2
Categoría de impacto | Unidad | C1 | C2 | C3 | C4 | C5
CC | kg CO2 eq | 0.015338 | 0.05166 | 0.033687 | 0.059547 | 0.058002
THCN | CTUh | 3.0871e-09 | 1.0444e-08 | 6.7037e-09 | 4.4651e-08 | 4.435e-08
THC | CTUh | 6.1157e-10 | 2.1676e-09 | 1.5165e-09 | 2.3826e-09 | 2.3099e-09
MP | kg PM2.5 eq | 6.9607e-06 | 2.5472e-05 | 1.4864e-05 | 4.1684e-05 | 4.0562e-05
Ac | molc H+ eq | 0.00010578 | 0.00034804 | 0.00023664 | 0.0005468 | 0.00053751
EAD | kg P eq | 3.3745e-06 | 1.2663e-05 | 7.4363e-06 | 3.0698e-05 | 3.0164e-05
EA | CTUe | 0.51706 | 1.8725 | 1.3343 | 4.3145 | 4.2794
US | kg C deficit | 0.0075045 | 0.026822 | 0.015953 | 0.072792 | 0.071856
ARH | m3 water eq | 2.9526e-05 | 1.6877e-05 | 1.4018e-05 | 4.1437e-05 | 4.0698e-05
ARMFR | kg Sb eq | 9.6772e-07 | 1.3795e-06 | 8.2759e-07 | 1.293e-05 | 1.2923e-05
DEA | MJ | 0.34151 | 1.0698 | 0.7331 | 0.97347 | 0.94597
Vida útil (LT) | años | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Eficiencia de conversión (n) | % | 15% | 15.4% | 11.5% | 11.4% | 9.7%
Relación del rendimiento del módulo (PR) | % | 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
Constante de insolación | kWh /m2 – año | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
Impactos ambientales_ Unidad funcional 1 kWh
Categoría de impacto | Unidad | CSP 1 | CSP 2 | CSP 3 | CSP 4 | CSP 5
CC | g CO2 eq | 160.3954 | 526.2068 | 459.5026 | 819.3536 | 937.9822

## IA Normalizados
Impactos ambientales normalizados Ramirez et al. (2019)
Categoría de impacto | Total | PSC4.1. Capa de electrodo delantero | PSC4.5 Capa de transporte de electrones | PSC4.4. Capa de perovskita | PSC4.2- Capa de transporte de agujeros | PSC4.6. Capa de electrodo trasero | Globe box | PSC4.3. Capa de Soporte mesoporosa Alumina. Ramirez
Climate change | 2.1461e-06 | 3.5572e-07 | 3.4159e-08 | 8.5623e-08 | 3.1068e-09 | 9.1758e-07 | 7.4806e-07 | 1.8799e-09
Human toxicity, non-cancer effects | 1.9713e-05 | 4.1004e-06 | 2.3535e-07 | 1.1048e-06 | 3.644e-08 | 8.5359e-06 | 5.6739e-06 | 2.5784e-08
Human toxicity, cancer effects | 4.8777e-05 | 9.7775e-06 | 6.0495e-07 | 1.9303e-06 | 8.0705e-08 | 2.1506e-05 | 1.4691e-05 | 1.8669e-07
Particulate matter | 1.3729e-06 | 2.6747e-07 | 2.7988e-08 | 7.7483e-08 | 2.9864e-09 | 5.3897e-07 | 4.5638e-07 | 1.641e-09
Acidification | 1.8855e-06 | 2.7233e-07 | 1.9617e-08 | 7.5383e-08 | 4.8088e-09 | 8.1888e-07 | 6.9277e-07 | 1.709e-09
Freshwater eutrophication | 5.1598e-07 | 1.2437e-07 | 7.4141e-09 | 2.4144e-08 | 8.2049e-10 | 2.1484e-07 | 1.4377e-07 | 6.2012e-10
Freshwater ecotoxicity | 0.00013825 | 1.4105e-05 | 6.5705e-07 | 2.0018e-06 | 2.6658e-07 | 7.2995e-05 | 4.8068e-05 | 1.5723e-07
Land use | 1.4432e-09 | 3.4335e-10 | 3.8094e-11 | 9.2518e-11 | 2.4227e-12 | 5.7461e-10 | 3.9038e-10 | 1.7895e-12
Water resource depletion | 4.2854e-07 | 3.375e-07 | 6.5527e-09 | 1.5299e-08 | 1.8687e-10 | 3.7683e-08 | 3.1179e-08 | 1.39e-10
Mineral, fossil & ren resource depletion | 5.0141e-06 | 3.3422e-06 | 1.2564e-08 | 7.1823e-07 | 2.1932e-09 | 7.2845e-07 | 2.0514e-07 | 5.3552e-09
Impactos ambientales normalizados Espinosa et al. (2015)
Categoría de impacto | Total | PSC1.1 Capa de electrodo delantero | PSC1.2- Capa de transporte de electrones (Tio2) | PSC1.3- Capa de perovskita ( deposición por vapor) | PSC1.4 Capa de transporte de agujeros | PSC1.5 Capa de electrodo trasero
Categoría de impacto | 7.307e-06 | 2.0878e-06 | 2.2346e-07 | 2.4428e-06 | 1.6262e-06 | 9.2675e-07
Human toxicity, non-cancer effects | 6.7381e-05 | 1.9483e-05 | 1.8291e-06 | 2.161e-05 | 1.3372e-05 | 1.1087e-05
Human toxicity, cancer effects | 0.0001748 | 4.9079e-05 | 5.1835e-06 | 6.0887e-05 | 3.7349e-05 | 2.2307e-05
Particulate matter | 5.0241e-06 | 1.2507e-06 | 1.5249e-07 | 1.9035e-06 | 1.1652e-06 | 5.5231e-07
Acidification | 6.2039e-06 | 1.8687e-06 | 1.9683e-07 | 2.0297e-06 | 1.276e-06 | 8.3271e-07
Freshwater eutrophication | 1.9363e-06 | 4.8333e-07 | 5.3693e-08 | 7.1828e-07 | 4.3555e-07 | 2.4541e-07
Freshwater ecotoxicity | 0.00050068 | 0.00015868 | 1.5926e-05 | 0.00014956 | 9.4565e-05 | 8.195e-05
Land use | 5.1581e-09 | 1.5119e-09 | 1.9488e-10 | 1.752e-09 | 1.0953e-09 | 6.0398e-10
Water resource depletion | 2.4495e-07 | 8.8422e-08 | 9.3543e-09 | 1.1051e-07 | -7.9059e-10 | 3.7457e-08
Mineral, fossil & ren resource depletion | 7.1479e-06 | 2.3344e-06 | 4.1426e-07 | 6.3041e-07 | 4.3573e-07 | 3.3331e-06
Impactos ambientales normalizados Espinosa et al. (2015) - CSP 3
Categoría de impacto | Total | PSC2.1 Capa de electrodo delantero | PSC2.2 Capa de transporte de electrones | PSC2.3 Capa de perovskita | PSC2.4 Capa de transporte de agujeros | PSC2.5 Capa de electrodo trasero
Climate change | 4.7648e-06 | 6.2861e-07 | 4.2214e-07 | 2.7931e-06 | 4.694e-09 | 9.1624e-07
Human toxicity, non-cancer effects | 4.3249e-05 | 6.9223e-06 | 3.7065e-06 | 2.455e-05 | 3.211e-08 | 8.0382e-06
Human toxicity, cancer effects | 0.0001223 | 1.5689e-05 | 1.8952e-05 | 6.6184e-05 | 7.9592e-08 | 2.1394e-05
Particulate matter | 2.9317e-06 | 3.812e-07 | 2.4821e-07 | 1.762e-06 | 3.1673e-09 | 5.3706e-07
Acidification | 4.2181e-06 | 5.7163e-07 | 3.7618e-07 | 2.4504e-06 | 3.202e-09 | 8.1671e-07
Freshwater eutrophication | 1.137e-06 | 1.485e-07 | 9.6527e-08 | 6.8151e-07 | 8.5735e-10 | 2.0965e-07
Freshwater ecotoxicity | 0.00035676 | 4.8609e-05 | 3.3993e-05 | 0.00020386 | 1.8644e-07 | 7.0112e-05
Land use | 3.068e-09 | 4.3205e-10 | 2.6506e-10 | 1.7968e-09 | 4.3833e-12 | 5.6972e-10
Water resource depletion | 2.0346e-07 | 2.8582e-08 | 1.9117e-08 | 1.1743e-07 | 5.8144e-10 | 3.7747e-08
Mineral, fossil & ren resource depletion | 4.288e-06 | 3.0579e-06 | 1.3194e-07 | 8.1873e-07 | 9.7651e-10 | 2.7852e-07
Impactos ambientales normalizados Alberola et al. (2021) - CSP 4
Categoría de impacto | Total | PSC5.1 Capa de electrodo delantero | PSC5.2. Capa de transporte de electrones | PSC5.5. Capa de perovskita | PSC5.3 Capa de transporte de agujeros | PSC5.4. Capa de electrodo trasero | Globe box
Climate change | 8.4224e-06 | 5.483e-06 | 7.3823e-07 | 2.7598e-07 | 5.022e-08 | 1.127e-06 | 7.4806e-07
Human toxicity, non-cancer effects | 0.00028807 | 3.7205e-05 | 6.4778e-06 | 2.4561e-06 | 5.0801e-07 | 0.00023575 | 5.6739e-06
Human toxicity, cancer effects | 0.00019214 | 7.1284e-05 | 1.7286e-05 | 7.2048e-06 | 1.327e-06 | 8.0348e-05 | 1.4691e-05
Particulate matter | 8.2217e-06 | 5.7952e-06 | 4.3374e-07 | 2.5533e-07 | 4.4704e-08 | 1.2363e-06 | 4.5638e-07
Acidification | 9.7468e-06 | 6.9408e-06 | 6.5702e-07 | 2.1668e-07 | 3.9041e-08 | 1.2005e-06 | 6.9277e-07
Freshwater eutrophication | 4.6938e-06 | 9.7832e-07 | 1.7001e-07 | 9.4829e-08 | 1.5048e-08 | 3.2919e-06 | 1.4377e-07
Freshwater ecotoxicity | 0.0011536 | 4.7234e-05 | 5.6291e-05 | 1.3727e-05 | 2.3477e-06 | 0.00098595 | 4.8068e-05
Land use | 1.3998e-08 | 1.0546e-08 | 4.6057e-10 | 2.1666e-10 | 5.1454e-11 | 2.3331e-09 | 3.9038e-10
Water resource depletion | 6.014e-07 | 5.0792e-07 | 3.0094e-08 | 1.3137e-08 | 6.1361e-09 | 1.2932e-08 | 3.1179e-08
Mineral, fossil & ren resource depletion | 6.6993e-05 | 8.7455e-06 | 2.4341e-07 | 6.1472e-08 | 8.1819e-08 | 5.7656e-05 | 2.0514e-07
Impactos ambientales normalizados Alberola et al. (2021) - CSP 5
Categoría de impacto | Total | PSC5.1 Capa de electrodo delantero | PSC5.2. Capa de transporte de electrones | PSC5.6. Capa de perovskita (Dispositivo 2) | PSC5.3 Capa de transporte de agujeros | PSC5.4. Capa de electrodo trasero | Globe box
Climate change | 8.204e-06 | 5.483e-06 | 7.3823e-07 | 5.7582e-08 | 5.022e-08 | 1.127e-06 | 7.4806e-07
Human toxicity, non-cancer effects | 0.00028613 | 3.7205e-05 | 6.4778e-06 | 5.1129e-07 | 5.0801e-07 | 0.00023575 | 5.6739e-06
Human toxicity, cancer effects | 0.00018628 | 7.1284e-05 | 1.7286e-05 | 1.3452e-06 | 1.327e-06 | 8.0348e-05 | 1.4691e-05
Particulate matter | 8.0004e-06 | 5.7952e-06 | 4.3374e-07 | 3.4056e-08 | 4.4704e-08 | 1.2363e-06 | 4.5638e-07
Acidification | 9.5813e-06 | 6.9408e-06 | 6.5702e-07 | 5.1142e-08 | 3.9041e-08 | 1.2005e-06 | 6.9277e-07
Freshwater eutrophication | 4.6123e-06 | 9.7832e-07 | 1.7001e-07 | 1.3282e-08 | 1.5048e-08 | 3.2919e-06 | 1.4377e-07
Freshwater ecotoxicity | 0.0011442 | 4.7234e-05 | 5.6291e-05 | 4.3472e-06 | 2.3477e-06 | 0.00098595 | 4.8068e-05
Land use | 1.3818e-08 | 1.0546e-08 | 4.6057e-10 | 3.6601e-11 | 5.1454e-11 | 2.3331e-09 | 3.9038e-10
Water resource depletion | 5.9069e-07 | 5.0792e-07 | 3.0094e-08 | 2.421e-09 | 6.1361e-09 | 1.2932e-08 | 3.1179e-08
Mineral, fossil & ren resource depletion | 6.6959e-05 | 8.7455e-06 | 2.4341e-07 | 2.6593e-08 | 8.1819e-08 | 5.7656e-05 | 2.0514e-07

## Gráfica Normalizada 1 -5
|  | CED | CTE | PER | CTH | CET | GB | CSA | TOTAL
CC
| C1 | 3.5572e-07 | 3.4159e-08 | 8.5623e-08 | 3.1068e-09 | 9.1758e-07 | 7.4806e-07 | 1.8799e-09 | 2.1461e-06
| C2 | 2.0878e-06 | 2.2346e-07 | 2.4428e-06 | 1.6262e-06 | 9.2675e-07 | 0 | 0 | 7.307e-06
| C3 | 6.2861e-07 | 4.2214e-07 | 2.7931e-06 | 4.694e-09 | 9.1624e-07 | 0 | 0 | 4.7648e-06
| C4 | 5.483e-06 | 7.3823e-07 | 2.7598e-07 | 5.022e-08 | 1.127e-06 | 7.4806e-07 | 0 | 8.4224e-06
| C5 | 5.483e-06 | 7.3823e-07 | 5.7582e-08 | 5.022e-08 | 1.127e-06 | 7.4806e-07 | 0 | 8.204e-06
THCN
| C1 | 4.1004e-06 | 2.3535e-07 | 1.1048e-06 | 3.644e-08 | 8.5359e-06 | 5.6739e-06 | 2.5784e-08 | 1.9713e-05
| C2 | 1.9483e-05 | 1.8291e-06 | 2.161e-05 | 1.3372e-05 | 1.1087e-05 | 0 | 0 | 6.7381e-05
| C3 | 6.9223e-06 | 3.7065e-06 | 2.455e-05 | 3.211e-08 | 8.0382e-06 | 0 | 0 | 4.3249e-05
| C4 | 3.7205e-05 | 6.4778e-06 | 2.4561e-06 | 5.0801e-07 | 0.00023575 | 5.6739e-06 | 0 | 0.00028807
| C5 | 3.7205e-05 | 6.4778e-06 | 5.1129e-07 | 5.0801e-07 | 0.00023575 | 5.6739e-06 | 0 | 0.00028613
THC
| C1 | 9.7775e-06 | 6.0495e-07 | 1.9303e-06 | 8.0705e-08 | 2.1506e-05 | 1.4691e-05 | 1.8669e-07 | 4.8777e-05
| C2 | 4.9079e-05 | 5.1835e-06 | 6.0887e-05 | 3.7349e-05 | 2.2307e-05 | 0 | 0 | 0.0001748
| C3 | 1.5689e-05 | 1.8952e-05 | 6.6184e-05 | 7.9592e-08 | 2.1394e-05 | 0 | 0 | 0.0001223
| C4 | 7.1284e-05 | 1.7286e-05 | 7.2048e-06 | 1.327e-06 | 8.0348e-05 | 1.4691e-05 | 0 | 0.00019214 | 41.82%
| C5 | 7.1284e-05 | 1.7286e-05 | 1.3452e-06 | 1.327e-06 | 8.0348e-05 | 1.4691e-05 | 0 | 0.00018628
MP
| C1 | 2.6747e-07 | 2.7988e-08 | 7.7483e-08 | 2.9864e-09 | 5.3897e-07 | 4.5638e-07 | 1.641e-09 | 1.3729e-06
| C2 | 1.2507e-06 | 1.5249e-07 | 1.9035e-06 | 1.1652e-06 | 5.5231e-07 | 0 | 0 | 5.0241e-06
| C3 | 3.812e-07 | 2.4821e-07 | 1.762e-06 | 3.1673e-09 | 5.3706e-07 | 0 | 0 | 2.9317e-06
| C4 | 5.7952e-06 | 4.3374e-07 | 2.5533e-07 | 4.4704e-08 | 1.2363e-06 | 4.5638e-07 | 0 | 8.2217e-06
| C5 | 5.7952e-06 | 4.3374e-07 | 3.4056e-08 | 4.4704e-08 | 1.2363e-06 | 4.5638e-07 | 0 | 8.0004e-06
Ac
| C1 | 2.7233e-07 | 1.9617e-08 | 7.5383e-08 | 4.8088e-09 | 8.1888e-07 | 6.9277e-07 | 1.709e-09 | 1.8855e-06
| C2 | 1.8687e-06 | 1.9683e-07 | 2.0297e-06 | 1.276e-06 | 8.3271e-07 | 0 | 0 | 6.2039e-06
| C3 | 5.7163e-07 | 3.7618e-07 | 2.4504e-06 | 3.202e-09 | 8.1671e-07 | 0 | 0 | 4.2181e-06
| C4 | 6.9408e-06 | 6.5702e-07 | 2.1668e-07 | 3.9041e-08 | 1.2005e-06 | 6.9277e-07 | 0 | 9.7468e-06
| C5 | 6.9408e-06 | 6.5702e-07 | 5.1142e-08 | 3.9041e-08 | 1.2005e-06 | 6.9277e-07 | 0 | 9.5813e-06

## Gráfica Normalizada 5- 10
|  | CED | CTE | PER | CTH | CET | GB | CSA | TOTAL
EAD
| C1 | 1.2437e-07 | 7.4141e-09 | 2.4144e-08 | 8.2049e-10 | 2.1484e-07 | 1.4377e-07 | 6.2012e-10 | 5.1598e-07
| C2 | 4.8333e-07 | 5.3693e-08 | 7.1828e-07 | 4.3555e-07 | 2.4541e-07 | 0 | 0 | 1.9363e-06
| C3 | 1.485e-07 | 9.6527e-08 | 6.8151e-07 | 8.5735e-10 | 2.0965e-07 | 0 | 0 | 1.137e-06
| C4 | 9.7832e-07 | 1.7001e-07 | 9.4829e-08 | 1.5048e-08 | 3.2919e-06 | 1.4377e-07 | 0 | 4.6938e-06
| C5 | 9.7832e-07 | 1.7001e-07 | 1.3282e-08 | 1.5048e-08 | 3.2919e-06 | 1.4377e-07 | 0 | 4.6123e-06
EA
| C1 | 1.4105e-05 | 6.5705e-07 | 2.0018e-06 | 2.6658e-07 | 7.2995e-05 | 4.8068e-05 | 1.5723e-07 | 0.00013825
| C2 | 0.00015868 | 1.5926e-05 | 0.00014956 | 9.4565e-05 | 8.195e-05 | 0 | 0 | 0.00050068 | 3
| C3 | 4.8609e-05 | 3.3993e-05 | 0.00020386 | 1.8644e-07 | 7.0112e-05 | 0 | 0 | 0.00035676 | 4
| C4 | 4.7234e-05 | 5.6291e-05 | 1.3727e-05 | 2.3477e-06 | 0.00098595 | 4.8068e-05 | 0 | 0.0011536 | 1
| C5 | 4.7234e-05 | 5.6291e-05 | 4.3472e-06 | 2.3477e-06 | 0.00098595 | 4.8068e-05 | 0 | 0.0011442 | 2
US
| C1 | 3.4335e-10 | 3.8094e-11 | 9.2518e-11 | 2.4227e-12 | 5.7461e-10 | 3.9038e-10 | 1.7895e-12 | 1.4432e-09
| C2 | 1.5119e-09 | 1.9488e-10 | 1.752e-09 | 1.0953e-09 | 6.0398e-10 | 0 | 0 | 5.1581e-09
| C3 | 4.3205e-10 | 2.6506e-10 | 1.7968e-09 | 4.3833e-12 | 5.6972e-10 | 0 | 0 | 3.068e-09
| C4 | 1.0546e-08 | 4.6057e-10 | 2.1666e-10 | 5.1454e-11 | 2.3331e-09 | 3.9038e-10 | 0 | 1.3998e-08
| C5 | 1.0546e-08 | 4.6057e-10 | 3.6601e-11 | 5.1454e-11 | 2.3331e-09 | 3.9038e-10 | 0 | 1.3818e-08
ARH
| C1 | 3.375e-07 | 6.5527e-09 | 1.5299e-08 | 1.8687e-10 | 3.7683e-08 | 3.1179e-08 | 1.39e-10 | 4.2854e-07
| C2 | 8.8422e-08 | 9.3543e-09 | 1.1051e-07 | -7.9059e-10 | 3.7457e-08 | 0 | 0 | 2.4495e-07
| C3 | 2.8582e-08 | 1.9117e-08 | 1.1743e-07 | 5.8144e-10 | 3.7747e-08 | 0 | 0 | 2.0346e-07
| C4 | 5.0792e-07 | 3.0094e-08 | 1.3137e-08 | 6.1361e-09 | 1.2932e-08 | 3.1179e-08 | 0 | 6.014e-07
| C5 | 5.0792e-07 | 3.0094e-08 | 2.421e-09 | 6.1361e-09 | 1.2932e-08 | 3.1179e-08 | 0 | 5.9069e-07
ARMFR
| C1 | 3.3422e-06 | 1.2564e-08 | 7.1823e-07 | 2.1932e-09 | 7.2845e-07 | 2.0514e-07 | 5.3552e-09 | 5.0141e-06
| C2 | 2.3344e-06 | 4.1426e-07 | 6.3041e-07 | 4.3573e-07 | 3.3331e-06 | 0 | 0 | 7.1479e-06
| C3 | 3.0579e-06 | 1.3194e-07 | 8.1873e-07 | 9.7651e-10 | 2.7852e-07 | 0 | 0 | 4.288e-06
| C4 | 8.7455e-06 | 2.4341e-07 | 6.1472e-08 | 8.1819e-08 | 5.7656e-05 | 2.0514e-07 | 0 | 6.6993e-05
| C5 | 8.7455e-06 | 2.4341e-07 | 2.6593e-08 | 8.1819e-08 | 5.7656e-05 | 2.0514e-07 | 0 | 6.6959e-05

## Gráfica DEA
|  |  | CED | CTE | PER | CTH | CED | GB | CSA | TOTAL
Fosil, No renovable
| C1 |  | 0.047991 | 0.0045118 | 0.014689 | 0.00024553 | 0.072978 | 0.059645 | 0.00014976 | 0.20021
| C2 |  | 0.16624 | 0.018751 | 0.19583 | 0.12312 | 0.073785 |  |  | 0.57773
| C3 |  | 0.050086 | 0.033623 | 0.22251 | 0.00048411 | 0.072854 |  |  | 0.37956 | 0.00066889
| C4 |  | 0.51774 | 0.059304 | 0.02226 | 0.00573 | 0.094891 | 0.059645 |  | 0.75957 | 0.0076793
| C5 |  | 0.51774 | 0.059304 | 0.0046847 | 0.00573 | 0.094891 | 0.059645 |  | 0.74199
Nuclear, No renovable
| C1 |  | 0.0018798 | 0.00011556 | 0.00050617 | 2.3332e-06 | 0.0002664 | 0.0075186 | 6.3751e-06 | 0.010295
| C2 |  | 0.00075318 | 0.00012562 | 0.0067317 | 0.0037073 | 0.00037687 |  |  | 0.011695
| C3 |  | 0.00032062 | 0.00011861 | 0.0023684 | 6.8075e-06 | 0.00024785 |  |  | 0.0030622
| C4 |  | 0.015446 | 0.00022409 | 0.0012783 | 0.00017674 | 0.011062 | 0.0075186 |  | 0.035706
| C5 |  | 0.015446 | 0.00022409 | 2.293e-05 | 0.00017674 | 0.011062 | 0.0075186 |  | 0.03445
Biomasa, No renovable
| C1 |  | 6.8047e-05 | 1.5824e-08 | 4.2498e-08 | 7.6626e-10 | 1.5674e-07 | 1.0561e-07 | 1.3486e-09 | 6.837e-05
| C2 |  | 3.9403e-07 | 6.9688e-08 | 1.9718e-06 | 1.1195e-06 | 1.7218e-07 |  |  | 3.7272e-06
| C3 |  | 1.2014e-07 | 7.1863e-08 | 8.8328e-07 | 1.58e-09 | 1.5424e-07 |  |  | 1.2311e-06
| C4 |  | 9.3135e-05 | 1.2596e-07 | 3.5464e-07 | 2.0047e-08 | 2.0171e-06 | 1.0561e-07 |  | 9.5758e-05
| C5 |  | 9.3135e-05 | 1.2596e-07 | 1.0225e-08 | 2.0047e-08 | 2.0171e-06 | 1.0561e-07 |  | 9.5413e-05
Biomasa ,Renovable
| C1 |  | 0.000727 | 1.9679e-05 | 9.9165e-05 | 7.6492e-07 | 0.00014027 | 9.4426e-05 | 1.181e-06 | 0.0010825
| C2 |  | 0.00040165 | 3.8859e-05 | 0.001003 | 0.00082004 | 0.00015554 |  |  | 0.0024191
| C3 |  | 0.00014318 | 6.5356e-05 | 0.00058854 | 1.2773e-06 | 0.00013779 |  |  | 0.00093614
| C4 |  | 0.010588 | 0.00011753 | 0.00016748 | 3.4149e-05 | 0.0012927 | 9.4426e-05 |  | 0.012294
| C5 |  | 0.010588 | 0.00011753 | 9.9818e-06 | 3.4149e-05 | 0.0012927 | 9.4426e-05 |  | 0.012137
Solar, eólica, geotérmica, renovable
| C1 |  | 9.5347e-05 | 8.2925e-06 | 2.7671e-05 | 4.8802e-07 | 0.00010497 | 0.00043137 | 8.8075e-07 | 0.00066902
| C2 |  | 0.00025357 | 3.7419e-05 | 0.0010727 | 0.00059104 | 0.00011742 |  |  | 0.0020721
| C3 |  | 8.4529e-05 | 4.7701e-05 | 0.00052546 | 7.5351e-07 | 0.00010284 |  |  | 0.00076128
| C4 |  | 0.0011843 | 8.3298e-05 | 0.000189 | 1.5212e-05 | 0.0012225 | 0.00043137 |  | 0.0031256
| C5 |  | 0.0011843 | 8.3298e-05 | 6.8574e-06 | 1.5212e-05 | 0.0012225 | 0.00043137 |  | 0.0029435
Agua, renovable
| C1 |  | 0.0095414 | 0.00038117 | 0.00064613 | 0.00022475 | 0.069655 | 0.048636 | 9.941e-05 | 0.12918
| C2 |  | 0.15591 | 0.015722 | 0.14355 | 0.09101 | 0.069701 |  |  | 0.47589
| C3 |  | 0.04585 | 0.031932 | 0.20118 | 0.00017593 | 0.069649 |  |  | 0.34878
| C4 |  | 0.013567 | 0.055805 | 0.012634 | 0.0017232 | 0.030322 | 0.048636 |  | 0.16269
| C5 |  | 0.013567 | 0.055805 | 0.0043021 | 0.0017232 | 0.030322 | 0.048636 |  | 0.15436
0.015969
SUMA DE ENERGÍA PRIMARIA ( FOSIL + AGUA)
|  |  | CED | CTE | PER | CTH | CET | GB | CSA
|  | C1 | 0.060303 | 0.0050365 | 0.015969 | 0.00047386 | 0.14314 | 0.11633 | 0.00025761
|  | C2 | 0.32355 | 0.034674 | 0.34819 | 0.21925 | 0.14414 | 0 | 0
|  | C3 | 0.096484 | 0.065787 | 0.42717 | 0.00066889 | 0.14299 | 0 | 0
|  | C4 | 0.55862 | 0.11553 | 0.036529 | 0.0076793 | 0.13879 | 0.11633 | 0
|  | C5 | 0.55862 | 0.11553 | 0.0090266 | 0.0076793 | 0.13879 | 0.11633 | 0
|  | TOTAL | 1.5976 | 0.33657 | 0.83688 | 0.23576 | 0.70786 | 0.34898 | 0.00025761

## DEA_CELDAS
|  | Fosil, No renovable | Nuclear, No renovable | Biomasa, No renovable | Biomasa ,Renovable | Solar, eólica, geotérmica, renovable | Agua, Renovable | TOTAL
Demanda de Energía Acumulada (DEA)
| C1 | 0.2 | 0.0103 | 6.84e-05 | 0.00108 | 0.000669 | 0.129 | 0.34112
| C2 | 0.578 | 0.0117 | 3.73e-06 | 0.00108 | 0.00207 | 0.476 | 1.0689
| C3 | 0.38 | 0.00306 | 1.23e-06 | 0.000936 | 0.000761 | 0.349 | 0.73376
| C4 | 0.76 | 0.0357 | 9.58e-05 | 0.0123 | 0.00313 | 0.163 | 0.97423
| C5 | 0.742 | 0.0345 | 9.54e-05 | 0.0121 | 0.00294 | 0.154 | 0.94564

## DEA_CAPAS
CELDA | CED | CTE | PER | CTH | CET | GB | CSA | TOTAL
C1 | 0.060303 | 0.0050365 | 0.015969 | 0.00047386 | 0.14314 | 0.11633 | 0.00025761 | 0.34151
C2 | 0.32355 | 0.034674 | 0.34819 | 0.21925 | 0.14414 | 0 | 0 | 1.0698
C3 | 0.096484 | 0.065787 | 0.42717 | 0.00066889 | 0.14299 | 0 | 0 | 0.7331
C4 | 0.55862 | 0.11553 | 0.036529 | 0.0076793 | 0.13879 | 0.11633 | 0 | 0.97347
C5 | 0.55862 | 0.11553 | 0.0090266 | 0.0076793 | 0.13879 | 0.11633 | 0 | 0.94597
TOTAL | 1.5976 | 0.33657 | 0.83688 | 0.23576 | 0.70786 | 0.34898 | 0.00025761 | 4.0639
| CED | CTE | PER | CTH | CET | GB | CSA | TOTAL
C1 | 17.66% | 1.475% | 4.676% | 0.1388% | 41.92% | 34.06% | 0.07543% | 100%
C2 | 30.24% | 3.241% | 32.55% | 20.49% | 13.47% | 0% | 0% | 100%
C3 | 13.16% | 8.974% | 58.27% | 0.09124% | 19.5% | 0% | 0% | 100%
C4 | 57.38% | 11.87% | 3.752% | 0.7889% | 14.26% | 11.95% | 0% | 100%
C5 | 59.05% | 12.21% | 0.9542% | 0.8118% | 14.67% | 12.3% | 0% | 100%

## DEA Comparativo
|  | DEA (MJ/cm2) |  | Datos <0.5 | Datos >10 | TOTAL
(Maranghi et al., 2019)
| G1 | 0.00281 | 0.00281 | 0.00281 | #N/A | 0.00281
| G2 | 0.00251 | 0.00251 | 0.00251 | #N/A | 0.00251
| E | 0.351 | 0.117 | 0.351 | #N/A | 0.351
| S | 28.1 | 0.281 | #N/A | 2.5545 | 28.1
| Z | 0.0643 | 0.021433 | 0.0643 | #N/A | 0.0643
| C11 | 0.0959 | 0.031967 | 0.0959 | #N/A | 0.0959
| C22 | 0.111 | 0.037 | 0.111 | #N/A | 0.111
| C33 | 0.0505 | 0.016833 | 0.0505 | #N/A | 0.0505
| AB1 | 0.158 | 0.052667 | 0.158 | #N/A | 0.158
| AB2 | 0.159 | 0.053 | 0.159 | #N/A | 0.159
| AB3 | 0.252 | 0.084 | 0.252 | #N/A | 0.252
(Zhang et al., 2011) | Zh 1 | 1.22 | 0.40667 | 1.22 | #N/A | 1.22
| Zh 2 | 1.43 | 0.47667 | 1.43 | #N/A | 1.43
| Zh 3 | 1.438 | 0.47933 | 1.438 | #N/A | 1.438
| Zh 4 | 1.9 | 0.63333 | 1.9 | #N/A | 1.9
| Zh 5 | 1.98 | 0.66 | 1.98 | #N/A | 1.98
(Valderrama & Molina, 2022)
| C1 | 0.341 | 0.11367 | 0.341 | #N/A | 0.341
| C2 | 0.946 | 0.31533 | 0.946 | #N/A | 0.946
| C3 | 0.734 | 0.24467 | 0.734 | #N/A | 0.734
| C4 | 0.974 | 0.32467 | 0.974 | #N/A | 0.974
| C5 | 1.07 | 0.35667 | 1.07 | #N/A | 1.07
24,1
25,1
26,1
27,1
28,1

## Analisis de sensibilidad
Impactos ambientales_ Unidad funcional 1 cm2
Categoría de impacto | Unidad | C1 | C2 | C3 | C4 | C5
CC | kg CO2 eq | 0.015173 | 0.05166 | 0.033687 | 0.059547 | 0.058002
THCN | CTUh | 3.0555e-09 | 1.0444e-08 | 6.7037e-09 | 4.4651e-08 | 4.435e-08
THC | CTUh | 6.0483e-10 | 2.1676e-09 | 1.5165e-09 | 2.3826e-09 | 2.3099e-09
MP | kg PM2.5 eq | 6.9607e-06 | 2.5472e-05 | 1.4864e-05 | 4.1684e-05 | 4.0562e-05
Ac | molc H+ eq | 0.00010578 | 0.00034804 | 0.00023664 | 0.0005468 | 0.00053751
EAD | kg P eq | 3.3745e-06 | 1.2663e-05 | 7.4363e-06 | 3.0698e-05 | 3.0164e-05
EA | CTUe | 0.51706 | 1.8725 | 1.3343 | 4.3145 | 4.2794
US | kg C deficit | 0.0075045 | 0.026822 | 0.015953 | 0.072792 | 0.071856
ARH | m3 water eq | 2.9526e-05 | 1.6877e-05 | 1.4018e-05 | 4.1437e-05 | 4.0698e-05
ARMFR | kg Sb eq | 9.6772e-07 | 1.3795e-06 | 8.2759e-07 | 1.293e-05 | 1.2923e-05
DEC | MJ | 0.34151 | 1.0698 | 0.7331 | 0.97347 | 0.94597
Eficiencia de conversión (n) | % | 15% | 15.4% | 11.5% | 11.4% | 9.7%
Relación del rendimiento del módulo (PR) | % | 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
Constante de insolación | kWh /m2 – año | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
CC_ Unidad funcional 1 kWh | [6 empty] | THCN_ Unidad funcional 1 kWh | [5 empty] | THC_ Unidad funcional 1 kWh
Año | Unidad | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Año | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Año | C1 | C2 | C3 | C4 | C5
1 | g CO2 eq | 793.3679 | 2631.0339 | 2297.5132 | 4096.7679 | 4689.9109 | 1 | 0.00015976 | 0.00053191 | 0.0004572 | 0.003072 | 0.003586 | 1 | 3.1625e-05 | 0.00011039 | 0.00010343 | 0.00016392 | 0.00018677
2 |  | 396.684 | 1315.517 | 1148.7566 | 2048.384 | 2344.9554 | 2 | 7.9881e-05 | 0.00026596 | 0.0002286 | 0.001536 | 0.001793 | 2 | 1.5813e-05 | 5.5197e-05 | 5.1714e-05 | 8.1959e-05 | 9.3386e-05
3 |  | 264.456 | 877.0113 | 765.8377 | 1365.5893 | 1563.3036 | 3 | 5.3254e-05 | 0.0001773 | 0.0001524 | 0.001024 | 0.0011953 | 3 | 1.0542e-05 | 3.6798e-05 | 3.4476e-05 | 5.4639e-05 | 6.2257e-05
4 |  | 198.342 | 657.7585 | 574.3783 | 1024.192 | 1172.4777 | 4 | 3.9941e-05 | 0.00013298 | 0.0001143 | 0.00076799 | 0.00089649 | 4 | 7.9063e-06 | 2.7598e-05 | 2.5857e-05 | 4.098e-05 | 4.6693e-05
5 |  | 158.6736 | 526.2068 | 459.5026 | 819.3536 | 937.9822 | 5 | 3.1953e-05 | 0.00010638 | 9.1439e-05 | 0.00061439 | 0.00071719 | 5 | 6.325e-06 | 2.2079e-05 | 2.0686e-05 | 3.2784e-05 | 3.7354e-05
6 |  | 132.228 | 438.5057 | 382.9189 | 682.7947 | 781.6518 | 6 | 2.6627e-05 | 8.8652e-05 | 7.62e-05 | 0.00051199 | 0.00059766 | 6 | 5.2709e-06 | 1.8399e-05 | 1.7238e-05 | 2.732e-05 | 3.1129e-05
7 |  | 113.3383 | 375.862 | 328.2162 | 585.2526 | 669.9873 | 7 | 2.2823e-05 | 7.5987e-05 | 6.5314e-05 | 0.00043885 | 0.00051228 | 7 | 4.5179e-06 | 1.5771e-05 | 1.4775e-05 | 2.3417e-05 | 2.6682e-05
8 |  | 99.171 | 328.8792 | 287.1892 | 512.096 | 586.2389 | 8 | 1.997e-05 | 6.6489e-05 | 5.715e-05 | 0.000384 | 0.00044825 | 8 | 3.9532e-06 | 1.3799e-05 | 1.2928e-05 | 2.049e-05 | 2.3346e-05
9 |  | 88.152 | 292.3371 | 255.2792 | 455.1964 | 521.1012 | 9 | 1.7751e-05 | 5.9101e-05 | 5.08e-05 | 0.00034133 | 0.00039844 | 9 | 3.5139e-06 | 1.2266e-05 | 1.1492e-05 | 1.8213e-05 | 2.0752e-05
10 |  | 79.3368 | 263.1034 | 229.7513 | 409.6768 | 468.9911 | 10 | 1.5976e-05 | 5.3191e-05 | 4.572e-05 | 0.0003072 | 0.0003586 | 10 | 3.1625e-06 | 1.1039e-05 | 1.0343e-05 | 1.6392e-05 | 1.8677e-05
11 |  | 72.1244 | 239.1849 | 208.8648 | 372.4334 | 426.3555 | 11 | 1.4524e-05 | 4.8356e-05 | 4.1563e-05 | 0.00027927 | 0.000326 | 11 | 2.875e-06 | 1.0036e-05 | 9.4025e-06 | 1.4902e-05 | 1.6979e-05
12 |  | 66.114 | 219.2528 | 191.4594 | 341.3973 | 390.8259 | 12 | 1.3314e-05 | 4.4326e-05 | 3.81e-05 | 0.000256 | 0.00029883 | 12 | 2.6354e-06 | 9.1995e-06 | 8.619e-06 | 1.366e-05 | 1.5564e-05
13 |  | 61.0283 | 202.3872 | 176.7318 | 315.136 | 360.7624 | 13 | 1.2289e-05 | 4.0916e-05 | 3.5169e-05 | 0.0002363 | 0.00027584 | 13 | 2.4327e-06 | 8.4918e-06 | 7.956e-06 | 1.2609e-05 | 1.4367e-05
14 |  | 56.6691 | 187.931 | 164.1081 | 292.6263 | 334.9936 | 14 | 1.1412e-05 | 3.7994e-05 | 3.2657e-05 | 0.00021943 | 0.00025614 | 14 | 2.2589e-06 | 7.8853e-06 | 7.3877e-06 | 1.1708e-05 | 1.3341e-05
15 |  | 52.8912 | 175.4023 | 153.1675 | 273.1179 | 312.6607 | 15 | 1.0651e-05 | 3.5461e-05 | 3.048e-05 | 0.0002048 | 0.00023906 | 15 | 2.1083e-06 | 7.3596e-06 | 6.8952e-06 | 1.0928e-05 | 1.2451e-05
16 |  | 49.5855 | 164.4396 | 143.5946 | 256.048 | 293.1194 | 16 | 9.9852e-06 | 3.3244e-05 | 2.8575e-05 | 0.000192 | 0.00022412 | 16 | 1.9766e-06 | 6.8996e-06 | 6.4642e-06 | 1.0245e-05 | 1.1673e-05
17 |  | 46.6687 | 154.7667 | 135.1478 | 240.9863 | 275.8771 | 17 | 9.3978e-06 | 3.1289e-05 | 2.6894e-05 | 0.0001807 | 0.00021094 | 17 | 1.8603e-06 | 6.4937e-06 | 6.084e-06 | 9.6423e-06 | 1.0987e-05
18 |  | 44.076 | 146.1686 | 127.6396 | 227.5982 | 260.5506 | 18 | 8.8757e-06 | 2.9551e-05 | 2.54e-05 | 0.00017066 | 0.00019922 | 18 | 1.757e-06 | 6.133e-06 | 5.746e-06 | 9.1066e-06 | 1.0376e-05
19 |  | 41.7562 | 138.4755 | 120.9217 | 215.6194 | 246.8374 | 19 | 8.4086e-06 | 2.7995e-05 | 2.4063e-05 | 0.00016168 | 0.00018874 | 19 | 1.6645e-06 | 5.8102e-06 | 5.4436e-06 | 8.6273e-06 | 9.8301e-06
20 |  | 39.6684 | 131.5517 | 114.8757 | 204.8384 | 234.4955 | 20 | 7.9881e-06 | 2.6596e-05 | 2.286e-05 | 0.0001536 | 0.0001793 | 20 | 1.5813e-06 | 5.5197e-06 | 5.1714e-06 | 8.1959e-06 | 9.3386e-06

## Gráfica Normalizada 1 -5 (2)
|  | CED | CTE | PER | CTH | CET | GB | CSA | TOTAL
THC
| C1 | 9.7775e-06 | 6.0495e-07 | 1.9303e-06 | 8.0705e-08 | 2.1506e-05 | 1.4691e-05 | 1.8669e-07 | 4.8777e-05
| C2 | 4.9079e-05 | 5.1835e-06 | 6.0887e-05 | 3.7349e-05 | 2.2307e-05 | 0 | 0 | 0.0001748
| C3 | 1.5689e-05 | 1.8952e-05 | 6.6184e-05 | 7.9592e-08 | 2.1394e-05 | 0 | 0 | 0.0001223
| C4 | 7.1284e-05 | 1.7286e-05 | 7.2048e-06 | 1.327e-06 | 8.0348e-05 | 1.4691e-05 | 0 | 0.00019214 | 41.82%
| C5 | 7.1284e-05 | 1.7286e-05 | 1.3452e-06 | 1.327e-06 | 8.0348e-05 | 1.4691e-05 | 0 | 0.00018628