## Reporte Campana_Quebradas
Punto monitoreo |  |  | In situ | [6 empty] | Físicos | [9 empty] | Químicos | [7 empty] | Nutrientes | [6 empty] | Metales en agua | [6 empty] | Metales en sedimento |  |  |  |  | Biológicos |  |  |  |  | Índices de calidad
Fecha | Estación | Código | Temperatura Ambiente (°C) | Temperatura Agua (°C) | pH (U. de pH) | Oxígeno disuelto (mg/L) | Conductividad eléctrica (µS/cm) | Potencial Redox (mV) | Turbiedad (NTU) | Caudal (m3/s) | Clasificación caudal (Adim) | Número de verticales | Color verdadero (UPC) | Sólidos suspendidos totales (mg/L) | Sólidos totales (mg/L) | Sólidos volátiles totales (mg/L) | Sólidos disueltos totales (mg/L) | Sólidos fijos totales (mg/L) | Sólidos sedimentables (ml/L-h) | DBO5 (mg/L) | DQO (mg/L) | Hierro total (mg Fe/L) | Sulfatos (mg/L) | Sulfuros (mg/L) | Clororus (mg/L) | Grasas y/o aceites (mg/L) | SAAM (mg/L) | Fósforo total (mg P/L) | Fosfato (mg P/L) | Fósforo orgánico (mg P/L) | Nitratos (mg N/L) | Nitritos (mg N/L) | Nitrógeno orgánico (mg N/L) | Nitrógeno total Kjeldahl (mg N/L) | Cadmio (mg Cd/L) | Cobre (mg Cu/L) | Cromo (mg Cr/L) | Cromo hexavalente (mg Cr6+/L) | Mercurio (mg Hg/L) | Niquel (mg Ni/L) | Plomo (mg Pb/L) | Cadmio sedimentable (mg Cd/L) | Cobre sedimentable (mg Cu/L) | Cromo sedimentable (mg Cr/L) | Mercurio sedimentable (mg Hg/L) | Plomo sedimentable (mg Pb/L) | Escherichia coli (UFC) | Coliformes totales (UFC) | Escherichia coli (NMP/100mL) | Coliformes totales (NMP/100mL) | Riqueza algas | Indice biológico BMWP | Clasificación Indice biológico BMWP | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICA_QUEBRADA | ICA_QUEBRADA Clasificación calidad
2004-04-14 | Doña María | E4 |  | 25 | 7.54 | 5.2 | 228 |  | 14.2 | 1.06 | Bajo |  | Bajo |  | 198 | 56 | 162.4 | 142 | 1.2 | 14.89 | 47.47 | 0.672 | 8.57 | 0.21 | 15.4 | 1 |  | 0.378 | 0.12 |  | 0.714 | 0.059 |  | 0.744 | 0.002 | 0.013 |  | 0.005 |  | 0.016 | 0.07 | [7 empty] | 160000 |  |  |  | No calculado | 0.52 | Regular |  | No calculado
2004-04-28 | Doña María | E4 |  | 23.167 | 7.75 | 4.523 | 143.867 |  | 23 | 1.9 | Medio |  |  | 49 | 112 | 5 | 63 |  | 0.2 | 23.1 | 50 | 1.34 | 15.004 | 0.1 | 16 | 10.9 |  | 0.018 | 0.015 |  | 0.964 | 0.04 |  | 0.557 | 0.003 | 0.005 |  | 0.007 |  | 0.008 | 0.001 | [7 empty] | 160000 |  |  |  | No calculado | 0.56 | Regular |  | No calculado
2004-05-12 | Doña María | E4 |  | 21.933 | 7.367 | 5.227 | 138.867 |  | 7.7 | 1.71 | Medio |  | Medio |  | 154 | 58 | 132 | 96 | 2.5 |  |  | 0.954 | 5.79 | 0.15 | 9.5 | 0.5 |  | 0.3 | 0.1 |  | 1.38 | 0.048 |  | 0.3 | 0.002 | 0.008 |  | 0.005 |  | 0.058 | 0.111 | [7 empty] | 16000000 |  |  |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
2004-07-14 | Doña María | E4 |  | 22 | 6.95 | 3.42 | 174.6 | 158.5 | 27.51 | 1.88 | Bajo |  | 6 | 25.5 | 136 | 39 | 110.5 | 97 | 0.1 | 13 | 47 | 0.556 | 12.7 | 0.16 | 10.9 | 0.5 |  | 0.195 | 0.122 |  | 0.024 | 0.03 |  | 3.4 | 0.003 | 0.005 |  | 0.01 |  | 0.008 | 0.001 | [7 empty] | 240000 |  |  |  | No calculado | 0.62908 | Regular |  | No calculado
2004-07-27 | Doña María | E4 |  | 22.4 | 7.01 | 6.77 | 147.8 | 199 | 85.5 | 2.1 | Bajo |  | Bajo |  | 175 | 63 | 147 | 112 | 1 | 20.9 | 56.4 | 2.22 | 13 | 0.1 | 8.6 | 1 |  | 0.55 | 0.24 |  | 0.63 | 0.029 |  | 3.9 | 0.003 | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.008 | 0.001 | [7 empty] | 160000000 |  |  |  | No calculado | 0.63998 | Regular |  | No calculado
2004-08-29 | Doña María | E4 | #N/A | 22.2 | 7.42 | 4.57 | 184.5 | 172 | 16.5 | 2.13 | Bajo | #N/A | Bajo | #N/A | 177 | 89 | 155.1 | 88 | 1.3 | 8.8 | 40 | 0.565 | 15.6 | 0.1 | 14 | 6 | #N/A | 0.606 | 0.14 | #N/A | 0.065 | 0.085 | #N/A | 4.48 | 0.003 | 0.005 | #N/A | 0.005 | #N/A | 0.04 | 0.001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 280000 | #N/A | #N/A | #N/A | No calculado | 0.61603 | Regular | #N/A | No calculado
2004-08-18 | Doña María | E4 |  | 23 | 7.215 | 3.85 | 146.7 | 135.5 | 51.5 | 2.33 | Medio |  | 42.8 | 82 | 2 | 48 |  |  | 1 | 33 | 98.2 | 0.487 | 18.5 | 0.1 | 16.6 | 0.5 |  | 0.24 | 0.091 |  | 0.32 | 0.005 |  | 2.24 | 0.002 | 0.013 |  | 0.005 |  | 0.005 | 0.012 | [7 empty] | 1600000 |  |  |  | No calculado | 0.5339 | Regular |  | No calculado
2004-09-08 | Doña María | E4 |  | 21.6 | 7.41 | 4.92 | 145.1 | 152.5 | 13.55 | 1.72 | Bajo |  | Bajo |  | 197 | 70 | 156.9 | 127 | 3 | 4.41 | 150.4 | 0.788 | 13.9 | 0.1 | 14.5 | 0.5 |  | 0.27 | 0.075 |  | 0.428 | 0.008 |  | 2.24 | 0.003 | 0.005 |  | 0.129 |  | 0.041 | 0.001 | [7 empty] | 1600000 |  |  |  | No calculado | 0.57499 | Regular |  | No calculado
2006-07-24 | Doña María | E4 |  | 21.87 | 7.32 | 4.4 | 265.67 |  |  |  | Medio |  |  | 478 | [5 empty] | 109 | 282 | [6 empty] | 1.92 | [5 empty] | 9.24 | [18 empty] | No calculado | 0.29 | Mala |  | No calculado
2006-07-30 | Doña María | E4 | #N/A | 19.3 | 7 | 6.5 | 175.43 | #N/A | #N/A | #N/A | Medio | #N/A | #N/A | 264 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 32 | 39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.294 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8.18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | No calculado | 0.53 | Regular | #N/A | No calculado
2006-08-08 | Doña María | E4 |  | 20.03 | 7.49 | 4 | 202 |  |  |  | Medio |  |  | 390 | [5 empty] | 56 | 137 | [6 empty] | 1.736 | [5 empty] | 11.5 | [18 empty] | No calculado | 0.36 | Mala |  | No calculado
2006-08-15 | Doña María | E4 |  | 18 | 8.18 | 4.3 | 279.67 |  |  |  | Medio |  |  | 1030 | [5 empty] | 77 | 105 | [6 empty] | 2.729 | [5 empty] | 15.8 | [18 empty] | No calculado | 0.29 | Mala |  | No calculado
2010-03-23 | Doña María | E4 |  | 23.654 | 7.5 | 3.4 | 319.3 |  |  | 0.591 | - |  | - |  | 203 | 67 | 180.5 | 136 |  | 15.2 | 82.8 | [6 empty] | 1.716 | 0.413 | 0.632 | 0.75 | 0.025 | 1.12 | 4.49 | [17 empty] | 5 | Muy crítica | 0.43 | Mala | 11.0067 | Mala
2010-05-12 | Doña María | E4 |  | 22.034 | 7.36 | 3.77 | 211.8 |  |  | 1.774 | - |  |  | 60 | [5 empty] | 23.8 | 53 | [6 empty] | 0.614 | 0.021 | 0.395 | 0.56 | 0.174 | 4.39 | 5.02 | [17 empty] | 2 | Muy crítica | 0.52 | Regular | 8.0027 | Regular
2010-08-11 | Doña María | E4 |  | 19.6 | 7.46 | 5.573 | 141.8 |  |  | 0.052 | - |  |  | 53 | [5 empty] | 9.7 | 32 | [6 empty] | 0.574 | 0.113 | 0.457 | 1.21 | 0.111 | 2.43 | 3.06 | [17 empty] | 5 | Muy crítica | 0.64 | Regular | 7.1338 | Aceptable
2010-08-25 | Doña María | E4 |  | 20.754 | 7.87 | 6.83 | 125.3 | #N/A | #N/A | 0.877 | - | #N/A | #N/A | 363.2 | 447 | 82 | 83.8 | 365 | #N/A | 34.98 | 77.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.543 | 0.079 | 0.03 | 0.146 | 0.022 | 3 | 3.28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9 | Muy crítica | 0.49 | Mala | 6.6972 | Aceptable
2010-09-15 | Doña María | E4 |  | 21.208 | 7.71 | 6.325 | 121.8 |  |  | 3.774 | - |  |  | 66.2 | 207 | 58 | 140.8 | 149 |  | 76.55 | 157.6 | [6 empty] | 0.488 | 0.178 | 0.042 | 0.075 | 0.024 | 4.38 | 5.88 | [17 empty] | 3 | Muy crítica | 0.65 | Regular | 13.9871 | Mala
2010-09-22 | Doña María | E4 |  | 19.146 | 7.85 | 5.8 | 129.2 |  |  | 1.569 | - |  |  | 396.5 | 464 | 96 | 67.5 | 368 |  | 41.3 | 110.6 | [6 empty] | 0.406 | 0.045 | 0.253 | 1.54 | 0.051 | 2.51 | 2.82 | [17 empty] | 2 | Muy crítica | 0.44 | Mala | 7.767 | Regular
2011-03-09 | Doña María | E4 | 22.136 | 19.436 | 8.108 | 13.982 | 129.209 | 147.636 | 130.091 | 3.54 | - |  |  | 231 | [5 empty] | 19.4 | 68.8 | [6 empty] | 0.467 | 0.201 | 0.003 | 1.36 | 0.083 | 1.66 | 3.1 | [17 empty] | 20 | Crítica | 0.49 | Mala | 6.069 | Aceptable
2011-03-23 | Doña María | E4 |  | 20.285 | 8.13 | 7.62 | 99.9 |  |  | 6.315 | - |  |  | 1622 | 1691 | 324 | 69 | 1367 |  | 52 | 148.2 | [6 empty] | 1.223 | 0.009 | 0.348 | 0.89 | 0.043 | 3.17 | 3.32 | [17 empty] | 23 | Crítica | 0.46 | Mala | 8.5057 | Regular
2011-03-30 | Doña María | E4 |  | 21.038 | 7.87 | 6.796 | 126 |  |  | 0.567 | - |  |  | 398.5 | 501 | 80 |  | 421 | 2 | 15.7 | 57.5 | [14 empty] | 0.033 | 0.088 |  |  |  | 0.031 |  | 33.068 | 36.938 | 0.05 | 24.5 | [6 empty] | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
2011-07-13 | Doña María | E4 |  | 18.7 | 7.53 | 7.782 | 116.1 |  |  | 2.621 | - |  |  | 186.1 | [5 empty] | 28.53 | 45.2 | [6 empty] | 0.307 | 0.02 | 0.125 | 0.382 | 0.015 | 1.97 | 2.84 | [17 empty] | 5 | Muy crítica | 0.59 | Regular | 4.8952 | Aceptable
2011-08-10 | Doña María | E4 | 27.091 | 22.073 | 7.621 | 5.979 | 179.864 |  |  | 1.668 | - |  |  | 146 | 298 | 74 |  | 224 | 2 | 17 | 53.2 | [14 empty] | 0.033 | 0.088 |  |  |  | 0.031 |  | 39.227 | 34.901 | 0.05 | 0.5 | [6 empty] | No calculado | 0.48 | Mala |  | No calculado
2012-10-31 | Doña María | E4 |  | 19.669 | 7.89 | 7.083 | 123.6 | 57.23 | 88.84 | 2.53 | - |  |  | 79.7 | 176 | 47 | 96.3 | 129 | 0.4 | 15.3 | 36.6 | [6 empty] | 0.349 | 0.162 | 0.113 | 0.009 | 0.406 | 4.93 | 6.07 | [16 empty] | 9 | 21 | Crítica | 0.75 | Aceptable | 4.3046 | Aceptable
2012-11-14 | Doña María | E4 |  | 20.68 | 8.05 | 7.16 | 133.1 |  |  | 2.16 | - |  |  | 200.1 | 298 | 67 | 97.9 | 231 | 0.5 | 6.2 | 82.4 | [6 empty] | 0.875 | 0.151 | 0.406 | 0.036 | 0.101 | 1.72 | 3.33 | [12 empty] | 86000 | 450000 |  |  | 6 | 5 | Muy crítica | 0.5 | Mala | 11.038 | Mala
2013-03-06 | Doña María | E4 |  | 21.783 | 7.854 | 6.246 | 168.6 | 212.22 | 16.92 | 0.91 | - |  |  | 21.4 | 176 | 66 | 154.6 | 110 | 0.2 | 14.1 | 23.3 | [6 empty] | 0.983 | 0.476 | 0.142 | 0.297 | 0.525 | 1.19 | 3.63 | [16 empty] | 3 | 9 | Muy crítica | 0.66 | Regular | 0.63273 | Buena
2013-07-31 | Doña María | E4 | #N/A | 20.979 | 7.94 | 5.953 | 164.2 | 178.073 | 39.689 | 0.86 | - | #N/A | #N/A | 35.1 | 147 | 41 | 111.9 | 106 | 0.3 | 18.6 | 26.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.06 | 0.433 | 0.587 | 0.131 | 0.149 | 1.34 | 3.47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7 | #N/A | No calculado | 0.61 | Regular | #N/A | No calculado
2013-09-18 | Doña María | E4 |  | 20.209 | 7.83 | 6.034 | 140.3 | 126.853 | 18.408 | 0.56 | - |  |  | 36.3 | 127 | 17 | 90.7 | 110 | 0.1 | 6.68 | 17.4 | [6 empty] | 0.298 | 0.242 | 0.027 | 0.147 | 0.142 | 0.759 | 1.46 | [16 empty] | 8 | 8 | Muy crítica | 0.7 | Regular | 4.0229 | Aceptable
2014-03-12 | Doña María | E4 |  |  | 7.72 |  | 103.4 |  |  | 4.45 | - |  |  | 646.67 | 845 | 113 | 198.33 | 732 | 1 | 7.51 | 49.8 | [6 empty] | 0.773 | 0.19 | 0.376 | 0.176 | 0.063 | 0.781 | 1.91 | [16 empty] | 7 | 4 | Muy crítica |  | No calculado |  | No calculado
2014-11-05 | Doña María | E4 |  | 19.635 | 7.9 | 6.127 | 136 | 166.603 | 30.639 | 1.308 | - |  |  | 38.5 | 144 | 57 | 105.5 | 87 | 0.1 | 7.01 | 10.3 | [6 empty] | 0.409 | 0.21 | 0.201 | 0.196 | 0.221 | 0.98 | 2.25 | [16 empty] | 2 | 5 | Muy crítica | 0.73 | Aceptable | 3.5701 | Buena
2015-03-09 | Doña María | E4 |  | 19.309 | 7.824 | 7.523 | 137.018 |  |  | 5.19 | Alto |  |  | 386 | 529 | 106 | 143 | 423 | 1.3 | 24.6 | 54.4 | [6 empty] | 0.547 | 0.097 | 0.172 | 0.96 | 0.015 | 0.1 | 2.3 | [17 empty] | 9 | Muy crítica | 0.46 | Mala | 8.5556 | Regular
2015-04-08 | Doña María | E4 |  | 19.071 | 7.58 | 7.281 | 97.8 | 93.821 | 438.316 | 5.466 | - |  |  | 525 | 643 | 101 | 118 | 542 | 1.5 | 4.88 | 154 | [6 empty] | 0.753 | 0.073 | 0.111 | 0.232 | 0.022 | 3 | 3 | [16 empty] | 5 | 7 | Muy crítica | 0.46 | Mala | 5.6662 | Aceptable
2015-08-05 | Doña María | E4 |  | 21.293 | 7.7 | 6.517 | 201.8 | 88.955 | 21.114 | 0.628 | - |  |  | 59.2 | 197 | 77 | 137.8 | 120 | 0.3 | 20.5 | 48 | [6 empty] | 0.862 | 0.465 | 0.204 | 0.214 | 0.397 | 1.32 | 4.47 | [16 empty] | 4 | 23 | Crítica | 0.58 | Regular | 2.9163 | Buena
2016-06-15 | Doña María | E4 |  | 21.1 | 7.55 | 5.897 | 187.2 |  |  | 1.523 | - |  |  | 21.1 | 147 | 39 | 125.9 | 108 | 2 | 29.1 | 35.2 | [6 empty] | 0.563 | 0.045 | 0.208 | 0.136 | 0.043 | 5.46 | 8.46 | [16 empty] | 4 | 14 | Muy crítica | 0.71 | Aceptable | 7.1711 | Aceptable
2017-03-08 | Doña María | E4 |  | 19.309 | 7.824 | 7.523 | 137.018 |  |  | 5.19 | Alto |  |  | 386 | 529 | 106 | 143 | 423 | 1.3 | 24.6 | 54.4 | [6 empty] | 0.547 | 0.097 | 0.172 | 0.96 | 0.015 | 0.1 | 2.3 | [17 empty] | 9 | Muy crítica | 0.46 | Mala | 8.5556 | Regular
2017-07-26 | Doña María | E4 |  | 20.87 | 7.25 | 3.846 | 224.345 |  |  | 1.49 | Medio |  |  | 118 | 275 | 79 | 157 | 196 | 3 | 50.9 | 79.6 | [6 empty] | 1.11 | 0.19 | 0.518 | 0.341 | 0.119 | 3.03 | 7.05 | [17 empty] | 3 | Muy crítica | 0.48 | Mala | 10.4645 | Regular
2017-09-13 | Doña María | E4 |  | 20.24 | 8.118 | 7.063 | 164.818 |  |  | 2.133 | Medio |  |  | 312 | 466 | 98 | 154 | 368 | 1.8 | 102 | 157 | [6 empty] | 0.758 | 0.05 | 0.271 | 0.762 | 0.14 | 4.03 | 5.93 | [17 empty] | 2 | Muy crítica | 0.45 | Mala | 9.8682 | Regular
2018-05-09 | Doña María | E4 | 23.473 | 20.173 | 7.713 | 7.475 | 112.636 |  |  | 5.06 | Alto |  |  | 475 | 546 | 74 | 71 | 472 | 1.2 | 19.1 | 27.3 | [6 empty] | 0.546 | 0.101 | 0.275 | 0.984 | 0.01 | 11.7 | 13.2 | [17 empty] | 12 | Muy crítica | 0.52 | Regular | 8.1099 | Regular
2019-02-06 | Doña María | E4 | 25.273 | 21.382 | 7.431 | 5.224 | 213.455 |  |  | 1.066 | Medio |  |  | 160 | 208 | 69 | 48 | 139 | 2.5 | 29.4 | 56.5 | [6 empty] | 0.75 | 0.486 | 0.263 | 0.864 | 0.273 | 4.84 | 8.54 | [17 empty] | 7 | Muy crítica | 0.53 | Regular | 7.8923 | Regular
2019-08-28 | Doña María | E4 | 24.364 | 20.855 | 7.669 | 6.196 | 190.764 | #N/A | #N/A | 0.956 | - | 11 | #N/A | 48 | 180 | 41 | 132 | 139 | 1.2 | 12.7 | 52 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.538 | 0.345 | 0.097 | 0.64 | 0.264 | 2.43 | 4.39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13 | Muy crítica | 0.58 | Regular | 7.329 | Regular
2021-11-22 | Doña María | E4 | 21.182 | 18.381 | 7.911 | 6.764 | 123.265 | 57.981 | 50.87 | 2.531 | Medio | #N/A | #N/A | 40 | 110 | 44 | 70 | 66 | 1.1 | 7.83 | 39.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.423 | 0.145 | 0.274 | 0.697 | 0.05 | 1 | 2.69 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | Muy crítica | 0.68 | Regular | #N/A | No calculado
2022-04-25 | Doña María | E4 | 23.109 | 18.475 | 7.862 | 6.85 | 189.545 | #N/A | 506.573 | 5.67 | Alto | 12 | #N/A | 383 | 487 | 70 | 104 | 417 | 2 | 18.8 | 52.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.264 | 0.203 | 0.05 | 0.494 | 0.046 | 2.33 | 5.46 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | Muy crítica | 0.41 | Mala | 10.1962 | Regular
2022-06-28 | Doña María | E4 | 23.627 | 18.755 | 7.626 | 7.147 | 186.818 | #N/A | 701.273 | 13.283 | Alto | 12 | #N/A | 509 | 573 | 83 | 64 | 490 | 1.2 | 18.6 | 36.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.101 | 0.05 | 0.05 | 0.827 | 0.038 | 1.31 | 3.34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | Muy crítica | 0.46 | Mala | 9.7945 | Regular
2022-09-19 | Doña María | E4 | 22.6 | 19.164 | 8.069 | 7.625 | 130.591 | #N/A | #N/A | 13.079 | Alto | 12 | #N/A | 1328 | 1460 | 179 | 133 | 1281 | 1.6 | 17.8 | 55 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.415 | 0.05 | 0.304 | 0.862 | 0.036 | 4.69 | 5.57 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | Muy crítica | 0.57 | Regular | 10.8345 | Mala
Note on Y8: El valor del parámetro señalado es inferior al límite de detección del método analítico (< L.D.M.)
Note on AJ8: El valor del parámetro señalado es inferior al límite de detección del método analítico (< L.D.M.)
Note on AK8: El valor del parámetro señalado es inferior al límite de detección del método analítico (< L.D.M.)
Note on AM8: El valor del parámetro señalado es inferior al límite de detección del método analítico (< L.D.M.)
Note on AP8: El valor del parámetro señalado es inferior al límite de detección del método analítico (< L.D.M.)
Note on BB42: Aguas fuertemente contaminadas
Note on AH43: El valor del parámetro señalado es inferior al límite de detección del método analítico (< L.D.M.)
Note on BB43: Aguas fuertemente contaminadas
Note on AE44: El valor del parámetro señalado es inferior al límite de detección del método analítico (< L.D.M.)
Note on BB44: Aguas fuertemente contaminadas
Note on AD45: El valor del parámetro señalado es inferior al límite de detección del método analítico (< L.D.M.)
Note on AE45: El valor del parámetro señalado es inferior al límite de detección del método analítico (< L.D.M.)
Note on BB45: Aguas fuertemente contaminadas
Note on AD46: El valor del parámetro señalado es inferior al límite de detección del método analítico (< L.D.M.)
Note on BB46: Aguas fuertemente contaminadas

## SEMESTRE 1_ICACOSU (hidden)
Estación | 2004 |  | 2006 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019
| ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad
La Miel | No calculado |  | No calculado |  | 0.57 | Regular | 0,76 | Aceptable | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.71 | Aceptable | 0.77 | Aceptable | 0.79 | Aceptable
La Valeria | No calculado |  | No calculado |  | 0.44 | Mala | 0.54 | Regular | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.64 | Regular | 0.72 | Aceptable | 0.64 | Regular | 0.73 | Aceptable | 0.68 | Regular
La Bermejala (Estrella) | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0,34 | Mala | No calculado |  | 0.59 | Regular | No calculado |  | 0.59 | Regular | 0.7 | Regular | 0.62 | Regular
La Grande | No calculado |  | No calculado |  | 0.64 | Regular | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.55 | Regular | 0.69 | Regular | 0.79 | Aceptable | 0.69 | Regular | 0.59 | Regular | 0.72 | Aceptable
La Doctora | No calculado |  | No calculado |  | 0.6 | Regular | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.64 | Regular | 0.68 | Regular | 0.64 | Regular | 0.63 | Regular | 0.53 | Regular
La Mina | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.38 | Mala | No calculado |  | 0.4 | Mala | 0.4 | Mala | 0.47 | Mala | 0.52 | Regular | 0.36 | Mala
El Tambo | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.5 | Mala | 0.48 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Doña María | 0.54 | Regular | No calculado |  | 0.31 | Mala | 0.47 | Mala | No calculado |  | 0.66 | Regular | No calculado |  | 0.46 | Mala | 0.71 | Aceptable | 0.46 | Mala | 0.52 | Regular | 0.53 | Regular
La Aguacatala | No calculado |  | No calculado |  | 0.67 | Regular | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
La Presidenta | No calculado |  | No calculado |  | 0.52 | Regular | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.46 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
La Ayurá | No calculado |  | No calculado |  | 0.6 | Regular | 0.52 | Regular | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.65 | Regular | No calculado |  | 0.65 | Regular | 0.71 | Aceptable | 0.88 | Aceptable
Altavista | No calculado |  | No calculado |  | 0.47 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | 0.32 | Mala | 0.53 | Regular | 0,42 | Mala | No calculado |  | 0.4 | Mala | 0.49 | Mala | 0.4 | Mala
La Picacha | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.44 | Mala | No calculado |  | 0.26 | Mala | 0.38 | Mala | 0,36 | Mala | No calculado |  | 0.33 | Mala | 0.37 | Mala | 0.34 | Mala
La Hueso | No calculado |  | No calculado |  | 0.34 | Mala | 0.34 | Mala | No calculado |  | 0.28 | Mala | 0,32 | Mala | 0,31 | Mala | 0.33 | Mala | 0.3 | Mala | 0.42 | Mala | 0.24 | Muy Mala
Descarga San Fernando | No calculado |  | No calculado |  | 0.48 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.52 | Regular | No calculado |  | 0.52 | Regular | 0.52 | Regular | 0.49 | Mala
La Iguaná | No calculado |  | No calculado |  | 0.53 | Regular | 0.46 | Mala | No calculado |  | 0.43 | Mala | 0.38 | Mala | 0,45 | Mala | No calculado |  | 0.53 | Regular | 0.64 | Regular | 0.45 | Mala
Santa Elena | No calculado |  | No calculado |  | 0.4 | Mala | 0.5 | Mala | No calculado |  | 0.36 | Mala | 0.45 | Mala | 0,46 | Mala | 0.38 | Mala | 0.47 | Mala | 0.54 | Regular | 0.4 | Mala
El Molino | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.34 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
La Rosa | No calculado |  | No calculado |  | 0.44 | Mala | 0.3 | Mala | No calculado |  | 0.37 | Mala | 0.39 | Mala | 0,41 | Mala | 0.4 | Mala | 0.38 | Mala | 0.55 | Regular | 0.41 | Mala
La Seca | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.5 | Mala | No calculado |  | 0.42 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
La Madera | No calculado |  | No calculado |  | 0.43 | Mala | 0.47 | Mala | No calculado |  | 0.39 | Mala | 0.4 | Mala | 0,43 | Mala | 0.43 | Mala | 0.41 | Mala | 0.5 | Mala | 0.44 | Mala
El Hato | No calculado |  | No calculado |  | 0.44 | Mala | 0.51 | Regular | No calculado |  | 0.47 | Mala | 0.49 | Mala | 0,46 | Mala | 0.38 | Mala | 0.45 | Mala | 0.54 | Regular | 0.4 | Mala
La García | 0.4 | Mala | No calculado |  | 0.23 | Muy Mala | 0.35 | Mala | No calculado |  | 0.18 | Muy Mala | 0,34 | Mala | 0,34 | Mala | 0.28 | Mala | 0.23 | Muy Mala | 0.41 | Mala | 0.25 | Muy Mala
La Señorita | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.36 | Mala | 0.38 | Mala | 0.44 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Rodas | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.5 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Descarga Manantiales | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Quebrada Niquia | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.43 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Piedras Blancas | No calculado |  | No calculado |  | 0.72 | Aceptable | 0.77 | Aceptable | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.78 | Aceptable | No calculado |  | 0.78 | Aceptable | 0.74 | Aceptable | 0.76 | Aceptable
La Santiago | No calculado |  | No calculado |  | 0.79 | Aceptable | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
El Chuscal | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.46 | Mala | No calculado |  | 0,61 | Regular | 0.56 | Regular | 0.64 | Regular | 0.59 | Regular | 0.64 | Regular
El Matadero | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
El Salado | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.61 | Regular | 0.64 | Regular | 0,56 | Regular | 0.73 | Aceptable | 0.63 | Regular | 0.59 | Regular | 0.57 | Regular
La Jabalcona | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.39 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Ovejas | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.89 | Aceptable | 0.74 | Aceptable | 0.89 | Aceptable | 0.76 | Aceptable | 0.88 | Aceptable
La López | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.54 | Regular | No calculado |  | 0.39 | Mala | No calculado |  | 0.39 | Mala | 0.63 | Regular | 0.46 | Mala
Río Grande | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Tasajeta | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Descarga Interceptor Oriental | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.33 | Mala | No calculado |  | 0.33 | Mala | 0.37 | Mala | Fue conectado a la PTAR Aguas Claras
Descarga PTAR Aguas Claras | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado

## SEMESTRE 2_ICACOSU (hidden)
Estación | 2004 |  | 2006 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2021
| ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad
La Miel | No calculado |  | No calculado |  | 0.63 | Regular | 0,75 | Aceptable | 0.68 | Regular | 0.65 | Regular | 0.48 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | 0.73 | Aceptable | No calculado |  | 0.72 | Aceptable | 0.81 | Aceptable
La Valeria | No calculado |  | No calculado |  | 0.63 | Regular | No calculado |  | 0.62 | Regular | 0.56 | Regular | 0.43 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | 0.75 | Aceptable | No calculado |  | 0.64 | Regular | 0.64 | Regular
La Bermejala (Estrella) | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.28 | Mala | No calculado |  | 0.59 | Regular | No calculado |  | 0.66 | Regular | 0.72 | Aceptable
La Grande | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.57 | Regular | No calculado |  | 0.75 | Aceptable | No calculado |  | No calculado |  | 0.65 | Regular | No calculado |  | 0.72 | Aceptable | 0.74 | Aceptable
La Doctora | No calculado |  | No calculado |  | 0.66 | Regular | 0,74 | Aceptable | 0.61 | Regular | No calculado |  | 0.76 | Aceptable | No calculado |  | No calculado |  | 0.56 | Regular | No calculado |  | 0.59 | Regular | 0.66 | Regular
La Mina | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.44 | Mala | No calculado |  | 0.34 | Mala | 0.48 | Mala
El Tambo | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.36 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Doña María | 0.59 | Regular | 0.36 | Mala | 0.55 | Regular | 0,53 | Regular | 0.55 | Regular | 0.65 | Regular | 0.73 | Aceptable | 0.58 | Regular | No calculado |  | 0.46 | Mala | No calculado |  | 0.58 | Regular | 0.68 | Regular
La Aguacatala | No calculado |  | No calculado |  | 0.54 | Regular | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.52 | Regular | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
La Presidenta | No calculado |  | No calculado |  | 0.61 | Regular | 0,68 | Regular | No calculado |  | 0.61 | Regular | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
La Ayurá | No calculado |  | No calculado |  | 0.64 | Regular | 0,55 | Regular | 0.68 | Regular | No calculado |  | No calculado |  | 0.62 | Regular | No calculado |  | 0.74 | Aceptable | No calculado |  | 0.86 | Aceptable | 0.83 | Aceptable
Altavista | No calculado |  | No calculado |  | 0.34 | Mala | No calculado |  | 0.49 | Mala | 0.28 | Mala | 0.29 | Mala | 0.23 | Muy Mala | No calculado |  | 0.43 | Mala | No calculado |  | 0.3 | Mala | 0.49 | Mala
La Picacha | No calculado |  | No calculado |  | 0.33 | Mala | 0,36 | Mala | 0.41 | Mala | 0.28 | Mala | 0.46 | Mala | 0.38 | Mala | No calculado |  | 0.34 | Mala | No calculado |  | 0.31 | Mala | 0.49 | Mala
La Hueso | No calculado |  | No calculado |  | 0.23 | Mala | 0,33 | Mala | 0.36 | Mala | 0.29 | Mala | 0.32 | Mala | 0.26 | Mala | No calculado |  | 0.29 | Mala | No calculado |  | 0.36 | Mala | 0.38 | Mala
Descarga San Fernando | No calculado |  | No calculado |  | 0.51 | Regular | 0,46 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.52 | Regular | No calculado |  | 0.56 | Regular | 0.59 | Regular
La Iguaná | No calculado |  | No calculado |  | 0.45 | Mala | 0,50 | Mala | 0.65 | Regular | 0.47 | Mala | 0.56 | Regular | 0.45 | Mala | No calculado |  | 0.55 | Regular | No calculado |  | 0.46 | Mala | 0.57 | Regular
La Malpaso | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.43 | Mala
Santa Elena | No calculado |  | No calculado |  | 0.45 | Mala | 0,50 | Mala | 0.49 | Mala | 0.36 | Mala | 0.42 | Mala | 0.36 | Mala | No calculado |  | 0.4 | Mala | No calculado |  | 0.44 | Mala | 0.53 | Regular
La Honda | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.41 | Mala
El Molino | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.35 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
La Rosa | No calculado |  | No calculado |  | 0.44 | Mala | 0,46 | Mala | 0.45 | Mala | 0.39 | Mala | 0.45 | Mala | 0.37 | Mala | No calculado |  | 0.44 | Mala | No calculado |  | 0.48 | Mala | 0.46 | Mala
La Seca | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0,36 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.38 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
La Madera | No calculado |  | No calculado |  | 0.48 | Mala | No calculado |  | 0.48 | Mala | 0.43 | Mala | 0.47 | Mala | 0.4 | Mala | No calculado |  | 0.51 | Regular | No calculado |  | 0.47 | Mala | 0.56 | Regular
El Hato | No calculado |  | No calculado |  | 0.52 | Regular | 0,57 | Regular | 0.53 | Regular | 0.5 | Mala | 0.6 | Regular | 0.54 | Regular | No calculado |  | 0.53 | Regular | No calculado |  | 0.4 | Mala | 0.51 | Regular
La García | 0.39 | Mala | 0.37 | Mala | 0.28 | Mala | 0,31 | Mala | 0.39 | Mala | 0.2 | Muy Mala | 0.28 | Mala | 0.23 | Muy Mala | No calculado |  | 0.34 | Mala | No calculado |  | 0.26 | Mala | 0.38 | Mala
La Señorita | No calculado |  | No calculado |  | 0.43 | Mala | 0,38 | Mala | 0.46 | Mala | 0.38 | Mala | 0.34 | Mala | 0.36 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Rodas | No calculado |  | No calculado |  | 0.5 | Mala | 0,52 | Regular | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Descarga Manantiales | No calculado |  | No calculado |  | 0.49 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Quebrada Niquia | No calculado |  | No calculado |  | 0.61 | Regular | 0,40 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Piedras Blancas | No calculado |  | No calculado |  | 0.71 | Aceptable | 0,70 | Regular | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.57 | Regular | No calculado |  | 0.82 | Regular | No calculado |  | 0.69 | Regular | 0.52 | Regular
La Santiago | No calculado |  | No calculado |  | 0.79 | Aceptable | 0,77 | Aceptable | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
El Chuscal | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0,71 | Aceptable | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.7 | Regular | No calculado |  | 0.68 | Regular | 0.43 | Mala
El Matadero | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0,35 | Mala | 0.29 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
El Salado | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.68 | Regular | No calculado |  | 0.67 | Regular | 0.65 | Regular
La Jabalcona | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.43 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Ovejas | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.81 | Aceptable | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.82 | Regular | No calculado |  | 0.75 | Aceptable | 0.9 | Aceptable
La López | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.55 | Regular | No calculado |  | No calculado |  | 0.65 | Regular | No calculado |  | 0.49 | Mala | 0.68 | Regular
Río Grande | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.78 | Aceptable | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Tasajera | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.72 | Aceptable | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Descarga Interceptor Oriental | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0,32 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.29 | Mala | No calculado |  | Fue conectado a la PTAR Aguas Claras |  | Fue conectado a la PTAR Aguas Claras
Descarga PTAR Aguas Claras | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.48 | Mala | 0.62 | Regular

## ANUAL_ICACOSU (hidden)
Estación | 2004 |  | 2006 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2021
| ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad | ICACOSU | ICACOSU Clasificación calidad
La Miel | No calculado |  | No calculado |  | 0.6 | Regular | 0.76 | Aceptable | 0.68 | Regular | 0.65 | Regular | 0.48 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | 0.72 | Aceptable | 0.77 | Aceptable | 0.75 | Aceptable | 0.81 | Aceptable
La Valeria | No calculado |  | No calculado |  | 0.54 | Regular | 0.54 | Regular | 0.62 | Regular | 0.56 | Regular | 0.43 | Mala | 0.64 | Regular | 0.72 | Aceptable | 0.69 | Regular | 0.73 | Aceptable | 0.66 | Regular | 0.64 | Regular
La Bermejala (Estrella) | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0,34 | Mala | No calculado |  | 0.44 | Mala | No calculado |  | 0.59 | Regular | 0.7 | Regular | 0.64 | Regular | 0.72 | Aceptable
La Grande | No calculado |  | No calculado |  | 0.64 | Regular | No calculado |  | 0.57 | Regular | No calculado |  | 0.65 | Regular | 0.69 | Regular | 0.79 | Aceptable | 0.67 | Regular | 0.59 | Regular | 0.72 | Aceptable | 0.74 | Aceptable
La Doctora | No calculado |  | No calculado |  | 0.63 | Regular | 0,74 | Aceptable | 0.61 | Regular | No calculado |  | 0.76 | Aceptable | 0.64 | Regular | 0.68 | Regular | 0.6 | Regular | 0.63 | Regular | 0.56 | Regular | 0.66 | Regular
La Mina | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.38 | Mala | No calculado |  | 0.4 | Mala | 0.4 | Mala | 0.45 | Mala | 0.52 | Regular | 0.35 | Mala | 0.48 | Mala
El Tambo | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.5 | Mala | 0.42 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Doña María | 0.54 | Regular | 0.36 | Mala | 0.43 | Mala | 0.5 | Mala | 0.55 | Regular | 0.66 | Regular | 0.73 | Aceptable | 0.52 | Regular | 0.71 | Aceptable | 0.46 | Mala | 0.52 | Regular | 0.55 | Regular | 0.68 | Regular
La Aguacatala | No calculado |  | No calculado |  | 0.61 | Regular | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.52 | Regular | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
La Presidenta | No calculado |  | No calculado |  | 0.57 | Regular | 0,68 | Regular | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.46 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
La Ayurá | No calculado |  | No calculado |  | 0.62 | Regular | 0.54 | Regular | 0.68 | Regular | No calculado |  | No calculado |  | 0.64 | Regular | No calculado |  | 0.69 | Regular | 0.71 | Aceptable | 0.87 | Aceptable | 0.83 | Aceptable
Altavista | No calculado |  | No calculado |  | 0.41 | Mala | No calculado |  | 0.49 | Mala | 0.3 | Mala | 0.41 | Mala | 0.33 | Mala | No calculado |  | 0.41 | Mala | 0.49 | Mala | 0.35 | Mala | 0.49 | Mala
La Picacha | No calculado |  | No calculado |  | 0.33 | Mala | 0.4 | Mala | 0.41 | Mala | 0.27 | Mala | 0.42 | Mala | 0.37 | Mala | No calculado |  | 0.33 | Mala | 0.37 | Mala | 0.32 | Mala | 0.49 | Mala
La Hueso | No calculado |  | No calculado |  | 0.29 | Mala | 0.34 | Mala | 0.36 | Mala | 0.29 | Mala | 0.32 | Mala | 0.29 | Mala | 0.33 | Mala | 0.29 | Mala | 0.42 | Mala | 0.3 | Mala | 0.38 | Mala
Descarga San Fernando | No calculado |  | No calculado |  | 0.5 | Mala | 0,46 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.52 | Regular | No calculado |  | 0.52 | Regular | 0.52 | Regular | 0.52 | Regular | 0.59 | Regular
La Iguaná | No calculado |  | No calculado |  | 0.49 | Mala | 0.48 | Mala | 0.65 | Regular | 0.45 | Mala | 0.47 | Mala | 0.45 | Mala | No calculado |  | 0.54 | Regular | 0.64 | Regular | 0.45 | Mala | 0.57 | Regular
La Malpaso | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.43 | Mala
Santa Elena | No calculado |  | No calculado |  | 0.43 | Mala | 0.5 | Mala | 0.49 | Mala | 0.36 | Mala | 0.44 | Mala | 0.41 | Mala | 0.38 | Mala | 0.43 | Mala | 0.54 | Regular | 0.42 | Mala | 0.53 | Regular
La Honda | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.41 | Mala
El Molino | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.34 | Mala | No calculado |  | 0.35 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
La Rosa | No calculado |  | No calculado |  | 0.44 | Mala | 0.38 | Mala | 0.45 | Mala | 0.38 | Mala | 0.42 | Mala | 0.39 | Mala | 0.4 | Mala | 0.41 | Mala | 0.55 | Regular | 0.44 | Mala | 0.46 | Mala
La Seca | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.43 | Mala | No calculado |  | 0.42 | Mala | No calculado |  | 0.38 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
La Madera | No calculado |  | No calculado |  | 0.46 | Mala | 0.47 | Mala | 0.48 | Mala | 0.41 | Mala | 0.44 | Mala | 0.42 | Mala | 0.43 | Mala | 0.46 | Mala | 0.5 | Mala | 0.45 | Mala | 0.56 | Regular
El Hato | No calculado |  | No calculado |  | 0.48 | Mala | 0.54 | Regular | 0.53 | Regular | 0.49 | Mala | 0.55 | Regular | 0.5 | Mala | 0.38 | Mala | 0.49 | Mala | 0.54 | Regular | 0.4 | Mala | 0.51 | Regular
La García | 0.4 | Mala | 0.37 | Mala | 0.26 | Mala | 0.33 | Mala | 0.39 | Mala | 0.19 | Muy Mala | 0.31 | Mala | 0.29 | Mala | 0.28 | Mala | 0.28 | Mala | 0.41 | Mala | 0.25 | Mala | 0.38 | Mala
La Señorita | No calculado |  | No calculado |  | 0.43 | Mala | 0,38 | Mala | 0.46 | Mala | 0.37 | Mala | 0.36 | Mala | 0.4 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Rodas | No calculado |  | No calculado |  | 0.5 | Mala | 0,52 | Regular | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.5 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Descarga Manantiales | No calculado |  | No calculado |  | 0.49 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Quebrada Niquia | No calculado |  | No calculado |  | 0.61 | Regular | 0.42 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Piedras Blancas | No calculado |  | No calculado |  | 0.72 | Aceptable | 0.74 | Aceptable | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.68 | Regular | No calculado |  | 0.8 | Aceptable | 0.74 | Aceptable | 0.72 | Aceptable | 0.52 | Regular
La Santiago | No calculado |  | No calculado |  | 0.79 | Aceptable | 0,77 | Aceptable | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
El Chuscal | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.59 | Regular | No calculado |  | 0,61 | Regular | 0.56 | Regular | 0.67 | Regular | 0.59 | Regular | 0.66 | Regular | 0.43 | Mala
El Matadero | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0,35 | Mala | 0.29 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
El Salado | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.61 | Regular | 0.64 | Regular | 0,56 | Regular | 0.73 | Aceptable | 0.65 | Regular | 0.59 | Regular | 0.62 | Regular | 0.65 | Regular
La Jabalcona | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.39 | Mala | No calculado |  | 0.43 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Ovejas | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.81 | Aceptable | No calculado |  | 0.89 | Aceptable | 0.74 | Aceptable | 0.85 | Aceptable | 0.76 | Aceptable | 0.82 | Aceptable | 0.9 | Aceptable
La López | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.54 | Regular | 0.55 | Regular | 0.39 | Mala | No monitoreado |  | 0.52 | Regular | 0.63 | Regular | 0.47 | Mala | 0.68 | Regular
Río Grande | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.78 | Aceptable | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Tasajeta | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.72 | Aceptable | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado
Descarga Interceptor Oriental | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0,32 | Mala | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.33 | Mala | No calculado |  | 0.31 | Mala | 0.37 | Mala | Fue conectado a la PTAR Aguas Claras |  | Fue conectado a la PTAR Aguas Claras
Descarga PTAR Aguas Claras | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | No calculado |  | 0.48 | Mala | 0.62 | Regular