## UCI
PORCENTAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA UCNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO | [5 empty] | RESULTADOS
DISPONIBILIDAD POR CUBÍCULO |  |  |  | 0 | 1 | PUNTUACIÓN OBTENIDA | EQUIVALENTE PORCENTUAL
1 | Cubículo 1: Bomba de infusión, MSV, fonendoscopio y ventilador de soporte vital | 2.31% | 30% | NO | SI
2 | Cubículo 2: Bomba de infusión, MSV, fonendoscopio y ventilador de soporte vital | 2.31% |  | NO | SI
3 | Cubículo 3: Bomba de infusión, MSV, fonendoscopio y ventilador de soporte vital | 2.31% |  | NO | SI
4 | Cubículo 4: Bomba de infusión, MSV, fonendoscopio y ventilador de soporte vital | 2.31% |  | NO | SI
5 | Cubículo 5: Bomba de infusión, MSV, fonendoscopio y ventilador de soporte vital | 2.31% |  | NO | SI
6 | Cubículo 6: Bomba de infusión, MSV, fonendoscopio y ventilador de soporte vital | 2.31% |  | NO | SI
7 | Cubículo 7: Bomba de infusión, MSV, fonendoscopio y ventilador de soporte vital | 2.31% |  | NO | SI
8 | Cubículo 8: Bomba de infusión, MSV, fonendoscopio y ventilador de soporte vital | 2.31% |  | NO | SI
9 | Cubículo 9: Bomba de infusión, MSV, fonendoscopio y ventilador de soporte vital | 2.31% |  | NO | SI
10 | Cubículo 10: Bomba de infusión, MSV, fonendoscopio y ventilador de soporte vital | 2.31% |  | NO | SI
11 | Cubículo 11: Bomba de infusión, MSV, fonendoscopio y ventilador de soporte vital | 2.31% |  | NO | SI
12 | Cubículo 12: Bomba de infusión, MSV, fonendoscopio y ventilador de soporte vital | 2.31% |  | NO | SI
13 | Cubículo 13: Bomba de infusión, MSV, fonendoscopio y ventilador de soporte vital | 2.31% |  | NO | SI
DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO | [5 empty] | Subtotal
14 | Glucómetro | 2% | 14% | NO | SI
15 | Tensiómetro | 2% |  | NO | SI
16 | Equipo de órganos | 2% |  | NO | SI
17 | Ventilador de transporte | 2% |  | NO | SI
18 | MSV de transporte | 2% |  | NO | SI
19 | Marcapasos externo | 2% |  | NO | SI
20 | Electrocardiógrafo | 2% |  | NO | SI
DISPONIBILIDAD | [5 empty] | Subtotal
21 | Equipo de rayos x portátil | 4% | 16% | NO | SI
22 | Equipo de gases arteriales | 4% |  | NO | SI
23 | Ecógrafo | 4% |  | NO | SI
24 | Sistema de monitoreo de gasto cardiaco | 4% |  | NO | SI
LISTA DE CHEQUEO VENTILADORES DE SOPORTE VITAL | [5 empty] | Subtotal
25 | Galileo Gold | 1.8% | 10% | NO | SI
26 | Hamilton G5 | 6.4% |  | NO | SI
29 | Nellcor PB 840 | 0.9% |  | NO | SI
30 | Air liquide Monnal T75 | 0.9% |  | NO | SI
LISTA DE CHEQUEO CARRO DE PARO | [5 empty] | Subtotal
31 | Desfibrilador bifásico con capacidad de cardioversión y marcapasos transcutáneo | 2% | 10% | NO | SI
32 | Resucitador pulmonar manual | 2% |  | NO | SI
33 | Aspirador o sistema de vacío | 2% |  | NO | SI
34 | MSV con ECG, PANI, SPO2, batería | 2% |  | NO | SI
35 | Laringoscopio | 2% |  | NO | SI
REGISTRO INVIMA VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA COMPRA | [5 empty] | Subtotal
36 | Equipos que cuentan con Registro Invima vigente en el momento de la compra, y está consignado en la carpeta compartida | 20%
TOTAL |  | 100% |  |  |  | TOTAL

## CIRUGÍA
PORCENTAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA SERVICIOS DE CIRUGÍA | [5 empty] | RESULTADOS
DISPONIBILIDAD POR QUIRÓFANO |  |  |  | 0 | 1 | PUNTUACIÓN OBTENIDA | EQUIVALENTE PORCENTUAL
1 | Quirófano 1: Mesa de cirugía, mesa para instrumental, MSV, máquina de anestesia, lámpara, laringoscopio y electrobisturí | 7.5% | 30% | NO | SI
2 | Quirófano 2: Mesa de cirugía, mesa para instrumental, MSV, máquina de anestesia, lámpara, laringoscopio y electrobisturí | 7.5% |  | NO | SI
3 | Quirófano 3: Mesa de cirugía, mesa para instrumental, MSV, máquina de anestesia, lámpara, laringoscopio y electrobisturí | 7.5% |  | NO | SI
4 | Quirófano 4: Mesa de cirugía, mesa para instrumental, MSV, máquina de anestesia, lámpara, laringoscopio y electrobisturí | 7.5% |  | NO | SI
DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO | [5 empty] | Subtotal | 0%
5 | Carro de paro adicional al de recuperación | 1.27% | 14% | NO | SI
6 | Camilla con barandas, ruedas y freno | 1.27% |  | NO | SI
7 | Bomba de infusión | 1.27% |  | NO | SI
8 | Equipo de gases arteriales | 1.27% |  | NO | SI
9 | Analizador de gases anestésicos inspirados y expirados | 1.27% |  | NO | SI
10 | Estimulador de nervio periférico | 1.27% |  | NO | SI
11 | Estilete de intubación con tubo endotraqueal o sistema de iluminación | 1.27% |  | NO | SI
12 | Monitor de presión invasiva | 1.27% |  | NO | SI
13 | Equipo de intubación retrógrada o sistema que permita el acceso a la vía aérea difícil | 1.27% |  | NO | SI
14 | Sistema de infusión rápida de líquidos | 1.27% |  | NO | SI
15 | Sistema de calentamiento de líquidos y sangre | 1.27% |  | NO | SI
DISPONIBILIDAD | [5 empty] | Subtotal | 0%
16 | Equipo de rayos x portátil | 8% | 16% | NO | SI
17 | Electrocardiógrafo | 8% |  | NO | SI
LISTA DE CHEQUEO SALA DE RECUPERACIÓN | [5 empty] | Subtotal | 0%
18 | Camilla con barandas, ruedas y freno | 2.5% | 10% | NO | SI
19 | Carro de paro | 2.5% |  | NO | SI
20 | Bomba de infusión | 2.5% |  | NO | SI
21 | MSV con EKG, PANI, SPO2, T | 2.5% |  | NO | SI
LISTA DE CHEQUEO CARRO DE PARO DEL SERVICIO | [5 empty] | Subtotal | 0%
22 | Desfibrilador bifásico con capacidad de cardioversión y marcapasos transcutáneo | 1% | 5% | NO | SI
23 | Resucitador pulmonar manual | 1% |  | NO | SI
24 | Aspirador o sistema de vacío | 1% |  | NO | SI
25 | MSV con ECG, PANI, SPO2, batería | 1% |  | NO | SI
26 | Laringoscopio | 1% |  | NO | SI
LISTA DE CHEQUEO CARRO DE PARO RECUPERACIÓN | [5 empty] | Subtotal | 0%
27 | Desfibrilador bifásico con capacidad de cardioversión y marcapasos transcutáneo | 1% | 5% | NO | SI
28 | Resucitador pulmonar manual | 1% |  | NO | SI
29 | Aspirador o sistema de vacío | 1% |  | NO | SI
30 | MSV con ECG, PANI, SPO2, batería | 1% |  | NO | SI
31 | Laringoscopio | 1% |  | NO | SI
REGISTRO INVIMA VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA COMPRA | [5 empty] | Subtotal | 0%
21 | Equipos que cuentan con Registro Invima vigente en el momento de la compra, y está consignado en la carpeta compartida | 20%
TOTAL |  | 100% |  |  |  | TOTAL | 0%